Testo non ufficiale del D.Lgs. 230/95, come modificato da: D.Lgs. 187/00, D.Lgs. 241/00, Avviso di rettifica ed errata corrige G.U. 23/3/01, D.Lgs. 257/01 (senza gli allegati)

# DECRETO-LEGGE 17 marzo 1995, n. 230

Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti.

# IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

# Vista la legge 30 luglio 1990, n. 212, ed in  particolare  l'articolo

4,  recante  delega  al  Governo per l'attuazione delle direttive del

# Consiglio 80/836/EURATOM, 84/467/EURATOM  e 84/466/EURATOM in materia

di  tutela  dalle  radiazioni  ionizzanti  per   i   lavoratori,   la

popolazione e le persone sottoposte ad esami e trattamenti medici;

# Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142, ed in particolare l'articolo

41,  recante proroga del termine della delega legislativa contemplata

dall'articolo 4 della citata legge n. 212 del 1990, nonchè delega al

# Governo per l'attuazione della direttiva 89/618/EURATOM in materia di

informazione della popolazione per i casi di emergenza radiologica;

# Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed in particolare l'articolo

6, recante proroga del termine della delega  legislativa  contemplata

dall'articolo  41  della citata legge n. 142 del 1992, nonchè delega al  Governo  per   l'attuazione   delle   direttive   del   Consiglio

90/641/EURATOM   e  92/3/EURATOM,  in  materia,  rispettivamente,  di

protezione operativa dei lavoratori esterni dai rischi di  radiazioni

ionizzanti   e  di  sorveglianza  e  di  controllo  delle  spedizioni

transfrontaliere di residui radioattivi;

Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,

adottata nella riunione dell'11 gennaio 1995;

# Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Cam-

era dei deputati e del Senato della Repubblica;

# Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le regioni e le province autonome;

# Sentiti  l'Ente  per  le  nuove  tecnologie,  l'energia  e l'ambiente

(ENEA), l'Istituto superiore per la prevenzione e  la  sicurezza  del

lavoro  (ISPESL), l'Istituto superiore di sanita' (ISS), il Consiglio

nazionale  delle  ricerche  (CNR)  e  l'Agenzia  nazionale   per   la

protezione dell'ambiente (ANPA);

Sentito   il   Consiglio   interministeriale   di   coordinamento   e

consultazione per i problemi relativi alla sicurezza nucleare e  alla

protezione  sanitaria  della  popolazione  e  dei  lavoratori, di cui

all'articolo 10  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  13

febbraio 1964, n. 185;

# Vista  la  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 16 marzo 1995;

# Sulla proposta del Ministro  per  il  coordinamento  delle  politiche

dell'Unione  europea, di concerto con i Ministri degli affari esteri,

di grazia e giustizia, del tesoro, dell'interno,  della  difesa,  dei

trasporti  e  della  navigazione,  della  sanita', del lavoro e della

previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato,

dell'ambiente,  dell'universita'  e  della  ricerca   scientifica   e

tecnologica,  per  il  coordinamento della protezione civile e per la

funzione pubblica;

# EMANA

il seguente decreto legislativo:

# CAPO I

# CAMPO DI APPLICAZIONE

PRINCIPI GENERALI DI PROTEZIONE DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI

# Art. 1

Campo di applicazione

# 1.  Le disposizioni del presente decreto si applicano:

a)  alla  costruzione,  all'esercizio  ed  alla  disattivazione degli

impianti nucleari;

b) a tutte le pratiche che implicano un rischio dovuto a radiazioni ionizzanti provenienti da una sorgente artificiale o da una sorgente naturale nei casi in cui i radionuclidi naturali siano o siano stati trattati per le loro proprietà radioattive fissili o fertili e cioè:

1) alla produzione, trattamento, manipolazione, detenzione, deposito, trasporto, importazione, esportazione, impiego, commercio, cessazione della detenzione, raccolta e smaltimento di materie radioattive;

2) al funzionamento di macchine radiogene;

3)alle lavorazioni minerarie secondo la specifica disciplina di cui al capo IV;

b-bis) alle attività lavorative diverse dalle pratiche di cui ai punti 1, 2 e 3 che implicano la presenza di sorgenti naturali di radiazioni, secondo la specifica disciplina di cui al capo III-bis;

b-ter) agli interventi in caso di emergenza radiologica o nucleare o in caso di esposizione prolungata dovuta agli effetti di un'emergenza oppure di una pratica o di un'attività lavorativa non più in atto, secondo la specifica disciplina di cui al capo X.

1-bis. Il presente decreto non si applica all’esposizione al radon nelle abitazioni o al fondo naturale di radiazioni, ossia non si applica né ai radionuclidi contenuti nell’organismo umano, né alla radiazione cosmica presente al livello del suolo, né all’esposizione in superficie ai radionuclidi presenti nella crosta terrestre non perturbata. Dal campo di applicazione sono escluse le operazioni di aratura, di scavo o di riempimento effettuate nel corso di attività agricole o di costruzione, fuori dei casi in cui dette operazioni siano svolte nell’ambito di interventi per il recupero di suoli contaminati con materie radioattive.

# 2.   Le condizioni per l'applicazione delle disposizioni del presente

decreto definite nell'allegato I sono aggiornate, in  relazione  agli

sviluppi   della   tecnica   ed   alle  direttive  e  raccomandazioni

dell'Unione europea, con decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei

# Ministri,  su proposta dei Ministri dell'ambiente e della sanita', di

concerto   con   i   Ministri   dell'industria,   del   commercio   e

dell'artigianato,  del  lavoro  e  della  previdenza sociale e per la

funzione pubblica, sentita  l'Agenzia  nazionale  per  la  protezione

dell'ambiente  (ANPA),  l'Istituto  superiore per la prevenzione e la

sicurezza nel lavoro (ISPESL), l'Istituto superiore di sanita'  (ISS)

e  la Conferenza Stato Regioni.  Con gli stessi decreti sono altresi'

individuate,  in  relazione  agli  sviluppi  della  tecnica  ed  alle

direttive e raccomandazioni dell'Unione europea, specifiche modalita'

di  applicazione per attivita' e situazioni particolari, tra le quali

quelle che comportano esposizioni a sorgenti naturali di radiazioni.

2-bis. In attesa dell’emanazione dei decreti di cui al comma 2 le condizioni di applicazione sono quelle fissate negli allegati I e I bis.

2 ter. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro i termini di applicazione dell’articolo 10-ter, commi 1 e 3, secondo la procedura di cui al comma 2, i valori dei livelli di azione di cui all’allegato I-bis, paragrafo 4, sono aggiornati in base alle indicazioni dell’Unione europea e agli sviluppi della tecnica.

# Art. 2

# Principi concernenti le pratiche

1. Nuovi tipi o nuove categorie di pratiche che comportano un'esposizione alle radiazioni ionizzanti debbono essere giustificati, anteriormente alla loro prima adozione o approvazione, dai loro vantaggi economici, sociali o di altro tipo rispetto al detrimento sanitario che ne può derivare.

2. I tipi o le categorie di pratiche esistenti sono sottoposti a verifica per quanto concerne gli aspetti di giustificazione ogniqualvolta emergano nuove ed importanti prove della loro efficacia e delle loro conseguenze.

3. Qualsiasi pratica deve essere svolta in modo da mantenere l’esposizione al livello più basso ragionevolmente ottenibile, tenuto conto dei fattori economici e sociali.

4. La somma delle dosi derivanti da tutte le pratiche non deve superare i limiti di dose stabiliti per i lavoratori esposti, gli apprendisti, gli studenti e gli individui della popolazione.

5. Il principio di cui al comma 4 non si applica alle seguenti esposizioni:

a) esposizione di pazienti nell’ambito di un esame diagnostico o di una terapia che li concerne;

b) esposizione di persone che coscientemente e volontariamente collaborano a titolo non professionale al sostegno e all’assistenza di pazienti sottoposti a terapia o a diagnosi medica;

c) esposizione di volontari che prendono parte a programmi di ricerca medica o biomedica, essendo tale esposizione disciplinata da altro provvedimento legislativo;

d) esposizioni disciplinate in modo particolare dal presente decreto e dai relativi provvedimenti applicativi.

6. In applicazione dei principi generali di cui ai commi 3 e 4, con i decreti di cui all’articolo 1, comma 2, sono esentate dalle disposizioni del presente decreto, senza ulteriori motivazioni, le pratiche che soddisfino congiuntamente il principio di cui al comma 1, ed i seguenti criteri di base:

a) i rischi radiologici causati agli individui dalla pratica devono essere sufficientemente ridotti da risultare trascurabili ai fini della regolamentazione;

b) l’incidenza radiologica collettiva della pratica deve essere sufficientemente ridotta da risultare trascurabile ai fini della regolamentazione nella maggior parte delle circostanze;

c) la pratica deve essere intrinsecamente senza rilevanza radiologica, senza probabilità apprezzabili che si verifichino situazioni che possono condurre all’inosservanza dei criteri definiti nelle lettere a) e b).

# CAPO II

# DEFINIZIONI

# Art. 3

Rinvio ad altre definizioni

# 1.  Per l'applicazione del presente decreto valgono, in quanto  nello

stesso o nei provvedimenti di applicazione non diversamente disposto,

le  definizioni  contenute  nell'articolo  1  della legge 31 dicembre

1962, n. 1860, comprese quelle relative alla responsabilita'  civile,

nonche' le definizioni contenute negli articoli seguenti, e quelle di

cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

# Art. 4

# Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto valgono le seguenti definizioni:

a) acceleratore: apparecchio o impianto in cui sono accelerate particelle e che emette radiazioni ionizzanti con energia superiore a un mega electron volt (1 MeV);

b) apprendista: persona che riceve in un’impresa un’istruzione e una formazione allo scopo di esercitare un mestiere specifico;

c) attivazione: processo per effetto del quale un nuclide stabile si trasforma in radionuclide, a seguito di irradiazione con particelle o con raggi gamma ad alta energia del materiale in cui è contenuto;

d) attività (A): quoziente di dN diviso per dt, in cui dN è il numero atteso di transizioni nucleari spontanee di una determinata quantità di un radionuclide da uno stato particolare di energia in un momento determinato, nell'intervallo di tempo dt;

e) autorità competente: quella indicata nelle specifiche disposizioni;

f) becquerel (Bq): nome speciale dell'unità di attività (A); un becquerel equivale ad una transizione per secondo.

# 1 Bq = 1s-1

I fattori di conversione da utilizzare quando l'attività è espressa in curie (Ci) sono i seguenti:

# Ci = 3,7 x 10-10 Bq (esattamente)

# 1 Bq = 2,7027 x 10-11 Ci

g) combustibile nucleare: le materie fissili impiegate o destinate ad essere impiegate in un impianto nucleare; sono inclusi l'uranio in forma di metallo, di lega o di composto chimico (compreso l'uranio naturale), il plutonio in forma di metallo, di lega o di composto chimico ed ogni altra materia fissile che sarà qualificata come combustibile con decisione del Comitato direttivo dell'Agenzia per l'energia nucleare dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE);

h) contaminazione radioattiva: contaminazione di una matrice, di una superficie, di un ambiente di vita o di lavoro o di un individuo, prodotta da sostanze radioattive. Nel caso particolare del corpo umano, la contaminazione radioattiva include tanto la contaminazione esterna quanto la contaminazione interna, per qualsiasi via essa si sia prodotta;

i) datore di lavoro di impresa esterna: soggetto che, mediante lavoratori di categoria A, effettua prestazioni in una o più zone controllate di impianti, stabilimenti, laboratori, installazioni in genere, gestiti da terzi; non rientrano nella presente definizione i soggetti la cui attività sia la sola a determinare la costituzione di una o più zone controllate presso le installazioni dei terzi, ai quali soggetti si applicano le disposizioni generali del presente decreto;

l) detrimento sanitario: stima del rischio di riduzione della durata e della qualità della vita che si verifica in una popolazione a seguito dell'esposizione a radiazioni ionizzanti. Essa include la riduzione derivante da effetti somatici, cancro e gravi disfunzioni genetiche;

m) dose: grandezza radioprotezionistica ottenuta moltiplicando la dose assorbita (D) per fattori di modifica determinati a norma dell'articolo 96, al fine di qualificare il significato della dose assorbita stessa per gli scopi della radioprotezione;

n) dose assorbita (D): energia assorbita per unità di massa e cioè il quoziente di dE diviso per dm, in cui dE è l'energia media ceduta dalle radiazioni ionizzantì alla materia in un elemento volumetrico e dm la massa di materia contenuta in tale elemento volumetrico; ai fini del presente decreto, la dose assorbita indica la dose media in un tessuto o in organo. L’unità di dose assorbita è il gray;

o) dose efficace (E): somma delle dosi equivalenti nei diversi organi o tessuti, ponderate nel modo indicato nei provvedimenti di applicazione, l’unità di dose efficace è il sievert;

p) dose efficace impegnata (E(t)): somma delle dosi equivalenti impegnate nei diversi organi o tessuti HT(t) risultanti dall’introduzione di uno o più radionuclidi, ciascuna moltiplicata per il fattore di ponderazione del tessuto wT; la dose efficace impegnata E(t) è definita da :

# E(t) = (TwTHT(t)

Dove t indica il numero di anni per i quali è effettuata l’integrazione; l’unità di dose efficace impegnata è il sievert;

q) dose impegnata: dose ricevuta da un organo o da un tessuto, in un determinato periodo di tempo, in seguito all'introduzione di uno o più radionuclidi;

r) dose equivalente(HT): dose assorbita media in un tessuto o organo T, ponderata in base al tipo e alla qualità della radiazione nel modo indicato nei provvedimenti di applicazione; l’unità di dose equivalente è il sievert;

s) dose equivalente impegnata: integrale rispetto al tempo dell’intensità di dose equivalente in un tessuto o organo T che sarà ricevuta da un individuo, in quel tessuto o organo T, a seguito dell’introduzione di uno o più radionuclidi; la dose equivalente impegnata è definita da:

per una singola introduzione di attività al tempo t0 dove t0 è il tempo in cui avviene l’introduzione, HT (() è l’intensità di dose equivalente nell’organo o nel tessuto T al tempo (, t è il periodo di tempo, espresso in anni, su cui avviene l’integrazione; qualora t non sia indicato, si intende un periodo di 50 anni per gli adulti e un periodo fino all’età di 70 anni per i bambini; l’unità di dose equivalente impegnata è il sievert;

t) emergenza: una situazione che richiede azioni urgenti per proteggere lavoratori, individui della popolazione ovvero l’intera popolazione o parte di essa;

u) esperto qualificato: persona che possiede le cognizioni e l'addestramento necessari sia per effettuare misurazioni, esami, verifiche o valutazioni di carattere fisico, tecnico o radiotossicologico, sia per assicurare il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione, sia per fornire tutte le altre indicazioni e formulare provvedimenti atti a garantire la sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori e della popolazione. La sua qualificazione è riconosciuta secondo le procedure stabilite nel presente decreto;

v) esposizione: qualsiasi esposizione di persone a radiazioni ionizzanti. Si distinguono:

1) l'esposizione esterna: esposizione prodotta da sorgenti situate all'esterno dell'organismo;

2) l'esposizione interna: esposizione prodotta da sorgenti introdotte nell'organismo;

3) l'esposizione totale: combinazione dell'esposizione esterna e dell'esposizione interna;

z) esposizione accidentale: esposizione di singole persone a carattere fortuito e involontario;

# 2. Inoltre si intende per:

a) esposizione d'emergenza: esposizione giustificata in condizioni particolari per soccorrere individui in pericolo, prevenire l'esposizione di un gran numero di persone o salvare un'installazione di valore e che può provocare il superamento di uno dei limiti di dose fissati per i lavoratori esposti;

b) esposizione parziale: esposizione che colpisce soprattutto una parte dell'organismo o uno o più organi o tessuti, oppure esposizione del corpo intero considerata non omogenea;

c) esposizione potenziale: esposizione che, pur non essendo certa, ha una probabilità di verificarsi prevedibile in anticipo;

d) esposizione soggetta ad autorizzazione speciale: esposizione che comporta il superamento di uno dei limiti di dose annuale fissati per i lavoratori esposti, ammessa in via eccezionale solo nei casi indicati nel decreto di cui all'articolo 82;

e) fondo naturale di radiazioni: insieme delle radiazioni ionizzanti provenienti da sorgenti naturali, sia terrestri che cosmiche, semprechè l'esposizione che ne risulta non sia accresciuta in modo significativo da attività umane;

f) gestione dei rifiuti: insieme delle attività concernenti i rifiuti: raccolta, cernita, trattamento e condizionamento, deposito, trasporto, allontanamento e smaltimento nell'ambiente;

g) gray (Gy): nome speciale dell'unità di dose assorbita

# 1 Gy = 1 J Kg-1

I fattori di conversione da utilizzare quando la dose assorbita è espressa in rad sono i seguenti:

1 rad = 10-2 Gy

# 1 Gy = 100 rad

h) gruppi di riferimento (gruppi critici) della popolazione: gruppi che comprendono persone la cui esposizione è ragionevolmente omogenea e rappresentativa di quella degli individui della popolazione maggiormente esposti, in relazione ad una determinata fonte di esposizione;

i) incidente: evento imprevisto che provoca danni ad un'installazione o ne perturba il buon funzionamento e può comportare, per una o più persone, dosi superiori ai limiti;

l) intervento: attività umana intesa a prevenire o diminuire l'esposizione degli individui alle radiazioni dalle sorgenti che non fanno parte di una pratica o che sono fuori controllo per effetto di un incidente, mediante azioni sulle sorgenti, sulle vie di esposizione e sugli individui stessi;

m) introduzione: attività dei radionuclidi che penetrano nell’organismo provenienti dall'ambiente esterno;

n) lavoratore esterno: lavoratore di categoria A che effettua prestazioni in una o più zone controllate di impianti, stabilimenti, laboratori, installazioni in genere gestiti da terzi in qualità sia di dipendente, anche con contratto a termine, di una impresa esterna, sia di lavoratore autonomo, sia di apprendista o studente;

o) lavoratori esposti: persone sottoposte, per l'attività che svolgono, a un'esposizione che può comportare dosi superiori ai pertinenti limiti fissati per le persone del pubblico. Sono lavoratori esposti di categoria A i lavoratori che, per il lavoro che svolgono, sono suscettibili di ricevere in un anno solare una dose superiore a uno dei pertinenti valori stabiliti con il decreto di cui all'articolo 82; gli altri lavoratori esposti sono classificati in categoria B;

p) limiti di dose: limiti massimi fissati per le dosi derivanti dall'esposizione dei lavoratori, degli apprendisti, degli studenti e delle persone del pubblico alle radiazioni ionizzanti causate dalle attività disciplinate dal presente decreto. I limiti di dose si applicano alla somma delle dosi ricevute per esposizione esterna nel periodo considerato e delle dosi impegnate derivanti dall'introduzione di radionuclidi nello stesso periodo;

q) livelli di allontanamento: valori, espressi in termini di concentrazioni di attività o di attività totale, in relazione ai quali possono essere esentati dalle prescrizioni di cui al presente decreto le sostanze radioattive o i materiali contenenti sostanze radioattive derivanti da pratiche soggette agli obblighi previsti dal decreto;

r) livello di intervento: valore di dose oppure valore derivato, fissato al fine di predisporre interventi di radioprotezione;

s) materia radioattiva: sostanza o insieme di sostanze radioattive contemporaneamente presenti Sono fatte salve le particolari definizioni per le materie fissili speciali, le materie grezze, i minerali quali definiti dall'articolo 197 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e cioè le materie fissili speciali, le materie grezze e i minerali nonché i combustibili nucleari;

t) materie fissili speciali: il plutonio 239, l'uranio 233, l'uranio arricchito in uranio 235 o 233; qualsiasi prodotto contenente uno o più degli isotopi suddetti e le materie fissili che saranno definite dal Consiglio delle Comunità europee; il termine "materie fissili speciali" non si applica alle materie grezze;

u) materie grezze: l'uranio contenente la mescolanza di isotopi che si trova in natura, l'uranio in cui il tenore di uranio 235 sia inferiore al normale, il torio, tutte le materie summenzionate sotto forma di metallo, di leghe, di composti chimici o di concentrati, qualsiasi altra materia contenente una o più delle materie summenzionate con tassi di concentrazione definiti dal Consiglio delle Comunità europee;

v) matrice: qualsiasi sostanza o materiale che può essere contaminato da materie radioattive; sono ricompresi in tale definizione le matrici ambientali e gli alimenti;

z) matrice ambientale: qualsiasi componente dell'ambiente, ivi compresi aria, acqua e suolo.

# 3. Inoltre, si intende per:

a) medico autorizzato: medico responsabile della sorveglianza medica dei lavoratori esposti, la cui qualificazione e specializzazione sono riconosciute secondo le procedure e le modalità stabilite nel presente decreto;

b) minerale: qualsiasi minerale contenente, con tassi di concentrazione media definita dal Consiglio delle Comunità europee, sostanze che permettano di ottenere attraverso trattamenti chimici e fisici appropriati le materie grezze;

c) persone del pubblico: individui della popolazione, esclusi i lavoratori, gli apprendisti e gli studenti esposti in ragione della loro attività e gli individui durante l’esposizione di cui all’articolo 2, comma 5, lettere a) e b);

d) popolazione nel suo insieme: l'intera popolazione, ossia i lavoratori esposti, gli apprendisti, gli studenti e le persone del pubblico;

e) pratica: attività umana che è suscettibile di aumentare l'esposizione degli individui alle radiazioni provenienti da una sorgente artificiale, o da una sorgente naturale di radiazioni, nel caso in cui radionuclidi naturali siano trattati per le loro proprietà radioattive, fissili o fertili, o da quelle sorgenti naturali di radiazioni che divengono soggette a disposizioni del presente decreto ai sensi del capo III-bis. Sono escluse le esposizioni dovute ad interventi di emergenza;

f) radiazioni ionizzanti o radiazioni: trasferimento di energia in forma di particelle o onde elettromagnetiche con lunghezza di onda non superiore a 100 nm o con frequenza non minore di 3·1015 Hz in grado di produrre ioni direttamente o indirettamente;

g) riciclo: la cessione deliberata di materiali a soggetti al di fuori dell’esercizio di pratiche di cui ai capi IV, VI e VII, al fine del reimpiego dei materiali stessi attraverso lavorazioni;

h) riutilizzazione: la cessione deliberata di materiali ai soggetti di cui alla lettera g) al fine del loro reimpiego diretto, senza lavorazioni;

i) rifiuti radioattivi: qualsiasi materia radioattiva, ancorché contenuta in apparecchiature o dispositivi in genere, di cui non è previsto il riciclo o la riutilizzazione;

l) servizio riconosciuto di dosimetria individuale: struttura riconosciuta idonea alle rilevazioni delle letture dei dispositivi di sorveglianza dosimetrica individuale, o alla misurazione della radioattività nel corpo umano o nei campioni biologici. L'idoneità a svolgere tali funzioni è riconosciuta secondo le procedure stabilite nel presente decreto;

m) sievert (Sv): nome speciale dell'unità di dose equivalente o di dose efficace. Le dimensioni del sievert sono J kg-1.

Quando la dose equivalente o la dose efficace sono espresse in rem valgono le seguenti relazioni:

1 rem = 10–2 Sv

# 1 Sv = 100 rem

n) smaltimento: collocazione dei rifiuti, secondo modalità idonee, in un deposito, o in un determinato sito, senza intenzione di recuperarli;

o) smaltimento nell'ambiente: immissione pianificata di rifiuti radioattivi nell'ambiente in condizioni controllate, entro limiti autorizzati o stabiliti dal presente decreto;

p) sorgente artificiale: sorgente di radiazioni diversa dalla sorgente naturale di radiazioni;

q) sorgente di radiazioni: apparecchio generatore di radiazioni ionizzanti (macchina radiogena) o materia radioattiva, ancorchè contenuta in apparecchiature o dispositivi in genere, dei quali, ai fini della radioprotezione, non si può trascurare l'attività, o la concentrazione di radionuclidi o l'emissione di radiazioni;

r) sorgente naturale di radiazioni: sorgente di radiazioni ionizzanti di origine naturale, sia terrestre che cosmica;

s) sorgente non sigillata: qualsiasi sorgente che non corrisponde alle caratteristiche o ai requisiti della sorgente sigillata;

t) sorgente sigillata: sorgente formata da materie radioattive solidamente incorporate in materie solide e di fatto inattive, o sigillate in un involucro inattivo che presenti una resistenza sufficiente per evitare, in condizioni normali di impiego, dispersione di materie radioattive superiore ai valori stabiliti dalle norme di buona tecnica applicabili;

u) sorveglianza fisica: l'insieme dei dispositivi adottati, delle valutazioni, delle misure e degli esami effettuati, delle indicazioni fornite e dei provvedimenti formulati dall'esperto qualificato al fine di garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione;

v) sorveglianza medica: l'insieme delle visite mediche, delle indagini specialistiche e di laboratorio, dei provvedimenti sanitari adottati dal medico, al fine di garantire la protezione sanitaria dei lavoratori esposti;

z)sostanza radioattiva: ogni specie chimica contenente uno o più radionuclidi di cui, ai fini della radioprotezione, non si può trascurare l'attività o la concentrazione.

# 4. Inoltre, si intende per:

a) uranio arricchito in uranio 235 o 233: l'uranio contenente sia l'uranio 235, sia l'uranio 233, sia questi due isotopi, in quantità tali che il rapporto tra la somma di questi due isotopi e l'isotopo 238 sia superiore al rapporto tra isotopo 235 e l'isotopo 238 nell'uranio naturale;

b) vincolo: valore di grandezza radioprotezionistica, fissato per particolari condizioni ai sensi del presente decreto, ai fini dell'applicazione del principio di ottimizzazione;

c) zona classificata: ambiente di lavoro sottoposto a regolamentazione per motivi di protezione contro le radiazioni ionizzanti. Le zone classificate possono essere zone controllate o zone sorvegliate. E' zona controllata un ambiente di lavoro, sottoposto a regolamentazione per motivi di protezione dalle radiazioni ionizzanti, in cui si verifichino le condizioni stabilite con il decreto di cui all'articolo 82 ed in cui l'accesso è segnalato e regolamentato. E' zona sorvegliata un ambiente di lavoro in cui può essere superato in un anno solare uno dei pertinenti limiti fissati per le persone del pubblico e che non è zona controllata.

Articoli 5 e 6 sostituti dall’articolo 4.

# Art. 7

Definizioni concernenti particolari impianti nucleari

e documenti relativi

1.    Per l'applicazione del presente  decreto  valgono  le  seguenti

definizioni  di  particolari  impianti  nucleari, documenti e termini

relativi:

# a)  reattore  nucleare:  ogni  apparato  destinato  ad  usi  pacifici

progettato  od  usato  per  produrre  una reazione nucleare a catena,

capace di autosostenersi in condizioni normali, anche in  assenza  di

sorgenti neutroniche;

# b) complesso nucleare sottocritico: ogni apparato progettato od usato

per   produrre   una   reazione   nucleare   a  catena,  incapace  di

autosostenersi in assenza di  sorgenti  di  neutroni,  in  condizioni

normali o accidentali;

# c) impianto nucleare di potenza: ogni impianto industriale, dotato di

un  reattore nucleare, avente per scopo la utilizzazione dell'energia

o delle materie fissili prodotte a fini industriali;

# d) impianto nucleare di ricerca: ogni impianto dotato di un  reattore

nucleare  in  cui  l'energia  o  le materie fissili prodotte non sono

utilizzate a fini industriali;

# e) impianto nucleare per il trattamento  di  combustibili  irradiati:

ogni  impianto  progettato  o usato per trattare materiali contenenti

combustibili  nucleari  irradiati.     Sono  esclusi   gli   impianti

costituiti  essenzialmente  da  laboratori  per  studi e ricerche che

contengono meno di 37 TBq (1000 curie)  di  prodotti  di  fissione  e

quelli  a  fini  industriali  che trattano materie che non presentano

un'attivita' di prodotti di  fissione  superiore  a  9,25  MBq  (0,25

millicurie)  per  grammo  di  Uranio  235  ed  una  concentrazione di

Plutonio inferiore a 10-6 grammi per grammo di Uranio  235,  i  quali

ultimi  sono  considerati aggregati agli impianti di cui alla lettera

f);

# f) impianto per la preparazione e per la fabbricazione delle  materie

fissili speciali e dei combustibili nucleari: ogni impianto destinato

a  preparare  o  a fabbricare materie fissili speciali e combustibili

nucleari; sono inclusi gli impianti di separazione isotopica.    Sono

esclusi  gli  impianti  costituiti  essenzialmente  da laboratori per

studi e ricerche che non contengono piu' di 350 grammi di uranio  235

o  di  200  grammi  di  Putonio  o  Uranio  233  o  quantita'  totale

equivalente;

# g) deposito di materie fissili speciali o di  combustibili  nucleari:

qualsiasi  locale  che,  senza  far  parte degli impianti di cui alle

lettere precedenti,  e'  destinto  al  deposito  di  materie  fissili

speciali    o    di    combustibili    nucleari    al    solo   scopo

dell'immagazzinamento in quantita' totali superiori a 350  grammi  di

Uranio  235,  oppure  200 grammi di Plutonio o Uranio 233 o quantita'

totale equivalente;

# h) rapporto preliminare, rapporto intermedio  e  rapporto  finale  di

sicurezza:    documenti  o  serie  di documenti tecnici contenenti le

informazioni  necessarie  per  l'analisi  e  la   valutazione   della

installazione  e  dell'esercizio  di un reattore o impianto nucleare,

dal punto di  vista  della  sicurezza  nucleare  e  della  protezione

sanitaria  dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli delle

radiazioni  ionizzanti,  e  contenenti  inoltre  una  analisi  ed una

valutazione di tali pericoli.   In particolare  i  documenti  debbono

contenere una trattazione degli argomenti seguenti;

1)   ubicazione   e   sue  caratteristiche  fisiche,  meteorologiche,

demografiche, agronomiche ed ecologiche;

2) edifici ed eventuali strutture di contenimento;

3) descrizione tecnica dell'impianto  nel  suo  insieme  e  nei  suoi

sistemi  componenti  ausiliari,  inclusa la strumentazione nucleare e

non nucleare, i sistemi di controllo e i dispositivi di protezione ed

i sistemi di raccolta, allontanamento e  smaltimento  (trattamento  e

scarico) dei rifiuti radioattivi;

4)   studio   analitico  di  possibili  incidenti  derivanti  da  mal

funzionamento di apparecchiature o da errori di operazione,  e  delle

conseguenze  previste,  in  relazione  alla sicurezza nucleare e alla

protezione sanitaria;

5) studio analitico delle conseguenze  previste,  in  relazione  alla

protezione  sanitaria,  di  scarichi  radioattivi  durante le fasi di

normale esercizio e in caso di situazioni accidentali o di emergenza;

6)  misure  previste  ai  fini   della   prevenzione   e   protezione

antincendio.

Il  rapporto  e'  denominato  preliminare se riferito al progetto di

massim; finale, se riferito al  progetto  definitivo.    Il  rapporto

intermedio  precede  il  rapporto  finale e contiene le informazioni,

l'analisi e la  valutazione  di  cui  sopra  e'  detto,  con  ipotesi

cautelative rispetto a quelle del rapporto finale;

# i) regolamento di esercizio: documento che specifica l'organizzazione

e  le  funzioni  in  condizioni  normali ed eccezionali del personale

addetto alla direzione, alla conduzione e  alla  manutenzione  di  un

impianto  nucleare,  nonche'  alle sorveglianze fisica e medica della

protezione,  in  tutte  le  fasi,  comprese   quelle   di   collaudo,

avviamento, e disattivazione;

# l)  manuale  di  operazione: l'insieme delle disposizioni e procedure

operative  relative  alle  varie  fasi  di  esercizio  normale  e  di

manutenzione  dell'impianto,  nel  suo  insieme  e  nei  suoi sistemi

componenti,  nonche'  le   procedure   da   seguire   in   condizioni

eccezionali;

# m)  specifica tecnica di prova: documento che descrive le procedure e

le modalita' che debbono  essere  applicate  per  l'esecuzione  della

prova  ed  i  risultati  previsti.   Ogni specifica tecnica di prova,

oltre una breve descrizione della parte di impianto e del macchinario

impiegato nella prove, deve indicare:

1) lo scopo della prova;

2) la procedura della prova;

3) l'elenco dei dati da raccogliere durante la prova;

4) gli eventuali valori minimi e  massimi  previsti  delle  variabili

considerate durante la prova;

n)   prescrizione   tecnica:   l'insieme   dei  limiti  e  condizioni

concernenti i dati e i parametri relativi alle caratteristiche  e  al

funzionamento di un impianto nucleare nel suo complesso e nei singoli

componenti,  che  hanno importanza per la sicurezza nucleare e per la

protezione sanitaria;

o)  registro  di  esercizio:  documento  sul  quale  si  annotano   i

particolari   delle   operazioni  effettuate  sull'impianto,  i  dati

rilevati nel corso di tali operazioni, nonche' ogni altro avvenimento

di interesse per l'esercizio dell'impianto stesso;

p)  disattivazione:  insieme  delle  azioni  pianificate,  tecniche e

gestionali, da effettuare su un impianto nucleare a seguito  del  suo

definitivo  spegnimento o della cessazione definitiva dell'esercizio,

nel  rispetto  dei  requisiti  di  sicurezza  e  di  protezione   dei

lavoratori,    della   popolazione   e   dell'ambiente,   sino   allo

smantellamento finale o comunque  al  rilascio  del  sito  esente  da

vincoli di natura radiologica.

# CAPO III

# ORGANI

# Art. 8

Consiglio interministeriale di coordinamento e consultazione

# 1.  E' istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio  e

dell'artigianato  un  Consiglio  interministeriale di coordinamento e

consultazione  per   i   problemi   relativi   all'impiego   pacifico

dell'energia nucleare, composto dal direttore generale delle fonti di

energia  e  delle industrie di base, con funzioni di presidente, e da

nove membri designati rispettivamente in rappresentanza dei Ministeri

dell'industria,  del  commercio  e  dell'Artigianato,   dell'interno,

dell'ambiente,  della  difesa, del lavoro e previdenza sociale, della

sanita', dei trasporti e  della  navigazione,  della  Presidenza  del

Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  per il coordinamento della

protezione civile e dell'ANPA.

# 2.   I rappresentanti  dei  ministeri  debbono  avere  qualifica  non

inferiore a dirigente.

# 3.    Le  funzioni  di  segreteria  del  Consiglio sono esercitate da

funzionari della direzione generale delle fonti di  energia  e  delle

industrie di base.

# 4.    Il  presidente, in caso di assenza o impedimento, puo' delegare

l'esercizio delle funzioni al vice direttore generale delle fonti  di

energia  e  delle industrie di base del Ministero dell'industria, del

commercio e dell'artigianato.

# 5.  I membri del Consiglio ed i segretari sono nominati  con  decreto

del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro

dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per  la  durata  di

quattro anni.

# 6.  Il Consiglio esprime parere sui progetti di disposizioni legisla-

tive  e  regolamentari  in  materia  di impiego pacifico dell'energia

nucleare, anche ai fini del coordinamento delle attivita' delle varie

amministrazioni in tale materia, ivi  comprese  quelle  connesse  con

l'applicazione del presente decreto.

# 7.  Per l'esame di particolari problemi, il presidente puo' istituire

gruppi  di  lavoro  e puo' chiamare a far parte del Consiglio esperti

designati da pubbliche amministrazioni.

8.  Con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del   commercio   e

dell'artigianato  sono  determinate le modalita' di funzionamento del

Consiglio.

# Art. 9

Commissione tecnica per la sicurezza nucleare

e la protezione sanitaria

1.  E'  istituita  presso  l'Agenzia  nazionale  per  la   protezione

dell'ambiente  una Commissione tecnica per la sicurezza nucleare e la

protezione sanitaria dalle radiazioni ionizzanti composta  da  sedici

esperti  in questioni di sicurezza nucleare o di protezione sanitaria

dalle radiazioni ionizzanti o di difesa contro gli incendi, di cui:

a)  dodici  designati  rispettivamente  dai  Ministeri  dell'interno,

dell'industria,   del   commercio   e  dell'artigianato,  dei  lavori

pubblici, del lavoro e della  previdenza  sociale,  della  sanita'  e

dell'ambiente, in numero di due per ciascun ministero;

b)  due  designati  dall'Ente  per  le  nuove tecnologie, l'energia e

l'ambiente (ENEA);

c) due designati dall'ANPA.

2. Qualora gli impianti interessino il demanio marittimo ed i  porti,

alla Commissione sono aggregati due esperti designati rispettivamente

dal Ministero dei trasporti e della navigazione e dal Ministero della

difesa.    Per  le  questioni che interessano una specifica regione o

provincia autonoma, alla Commissione e' altresi' aggregato un esperto

designato dalla regione o provincia autonoma stessa.

3. Per le questioni relative alla applicazione della  presente  legge

la  cui  soluzione  e' connessa con altre di competenza dell'Istituto

superiore per la prevezione e la sicurezza nel lavoro,  dell'Istituto

superiore  di  sanita',  del  Consiglio nazionale delle ricerche, del

Ministero della difesa e della Presidenza del Consiglio dei  Ministri

-  Dipartimento  per  il  coordinamento  della  protezione  civile e'

chiamato a far parte della Commissione  un  esperto  designato  dalle

rispettive amministrazioni.

4.  La  Commissione esprime i pareri previsti dalla presente legge ai

fini del rilascio dei provvedimenti autorizzativi di cui al capo  VII

e della predisposizione dei piani di emergenza di cui al capo X.

5.   La  Commissione,  quando  richiesto,  esprime  pareri  e  presta

collaborazione alle amministrazioni dello Stato sui problemi  tecnici

relativi  alla  sicurezza nucleare e alla protezione dei lavoratori e

delle  popolazioni  contro  i  rischi  derivanti   dalle   radiazioni

ionizzanti.

6.  I  membri  della  Commissione  ed  i  componenti  della  relativa

segreteria sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri,  durano  in  carica   quattro   anni   e   possono   essere

riconfermati.    Il  presidente,  scelto  tra  i  predetti membri, e'

nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

7. Il presidente invita, per  speciali  problemi,  a  partecipare  ai

lavori  della  Commissione,  senza  diritto  di  voto, altri esperti,

italiani o stranieri, qualificati in particolari settori.

8. Per la validita'  delle  riunioni  della  Commissione  occorre  la

presenza di almeno dieci componenti.

9.  Le spese relative al funzionamento della Commissione sono poste a

carico dell'ANPA, ai sensi dell'articolo 1 bis, comma 5, della  legge

21 gennaio 1994, n.61.

# Art. 10

Funzioni ispettive.

1. Oltre alle competenze delle singole amministrazioni previste dalle

disposizioni in vigore, comprese quelle attribuite  agli  organi  del

Servizio sanitario nazionale, ed a quelle stabilite nei capi IV, VIII

e  IX,  le  funzioni  ispettive per l'osservanza del presente decreto

nonche',  per  quanto  attiene  alla  sicurezza  nucleare   ed   alla

protezione  sanitaria,  della  legge  31 dicembre 1962, n. 1860, sono

attribuite all'ANPA, che le esercita a mezzo dei propri ispettori.

2. Gli ispettori di cui al comma 1 sono  nominati  con  provvedimento

del presidente dell'ANPA stessa.

3.  Gli  ispettori  dell'ANPA  hanno  diritto  all'accesso ovunque si

svolgano  le  attivita'  soggette  alla  loro  vigilanza  e   possono

procedere  a  tutti  gli  accertamenti  che  hanno  rilevanza  per la

sicurezza nucleare e la protezione dei lavoratori, delle  popolazioni

e dell'ambiente.   In particolare possono:

a) richiedere dati ed informazioni al personale addetto;

b)   richiedere   tutte   le   informazioni,   accedere  a  tutta  la

documentazione,  anche  se  di   carattere   riservato   e   segreto,

limitatamente alla sicurezza nucleare ed alla radioprotezione;

c)   richiedere   la   dimostrazione  di  efficienza  di  macchine  e

apparecchiature;

d) procedere agli  accertamenti  che  si  rendono  necessari  a  loro

giudizio  ai  fini  di  garantire l'osservanza delle norme tecniche e

delle  prescrizioni  particolari  formulate  ai  sensi  del  presente

decreto.

4.   Copia   del   verbale   di   ispezione  deve  essere  rilasciata

all'esercente o a chi lo rappresenta sul posto, i quali hanno diritto

di fare inserire proprie  dichiarazioni.    L'ispettore  fa  menzione

nello  stesso  verbale  delle  ragioni  dell'eventuale  assenza della

sottoscrizione da parte dell'esercente o dal suo rappresentante.

5. Nell'esercizio delle loro funzioni gli ispettori della  ANPA  sono

ufficiali di polizia giudiziaria.

6.  L'ANPA  informa gli organi di vigilanza competenti per territorio

degli interventi effettuati.

# Capo III-bis

ESPOSIZINI DA ATTIVITA’ LAVORATIVE CON PARTICOLARI SORGENTI NATURALI DI RADIAZIONI

# Articolo 10-bis

# Campo di applicazione

1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle attività lavorative nelle quali la presenza di sorgenti di radiazioni naturali conduce ad un significativo aumento dell’esposizione dei lavoratori o di persone del pubblico, che non può essere trascurato dal punto di vista della radioprotezione. Tali attività comprendono:

a) attività lavorative durante le quali i lavoratori e, eventualmente, persone del pubblico sono esposti a prodotti di decadimento del radon o del toron, o a radiazioni gamma o a ogni altra esposizione in particolari luoghi di lavoro quali tunnel, sottovie, catacombe, grotte e, comunque, in tutti i luoghi di lavoro sotterranei;

b) attività lavorative durante le quali i lavoratori e, eventualmente, persone del pubblico sono esposti a prodotti di decadimento del radon o del toron, o a radiazioni gamma o a ogni altra esposizione in luoghi di lavoro diversi da quelli di cui alla lettera a) in zone ben individuate o con caratteristiche determinate;

c) attività lavorative implicanti l’uso o lo stoccaggio di materiali abitualmente non considerati radioattivi, ma che contengono radionuclidi naturali e provocano un aumento significativo dell’esposizione dei lavoratori e, eventualmente, di persone del pubblico;

d) attività lavorative che comportano la produzione di residui abitualmente non considerati radioattivi, ma che contengono radionuclidi naturali e provocano un aumento significativo dell’esposizione di persone del pubblico e, eventualmente, dei lavoratori;

e) attività lavorative in stabilimenti termali o attività estrattive non disciplinate dal capo IV;

f) attività lavorative su aerei per quanto riguarda il personale navigante.

2. Le attività lavorative di cui al comma 1 sono quelle cui siano addetti i lavoratori di cui al capo VIII.

# Articolo 10-ter

Obblighi dell’esercente

1. Nei luoghi di lavoro nei quali si svolgono le attività lavorative di cui all’articolo 10-bis, comma 1, lettera a), l’esercente, entro ventiquattro mesi dall’inizio dell’attività, procede alle misurazioni di cui all'allegato I-bis, secondo le linee guida emanate dalla Commissione di cui all’articolo 10-septies.

2. Nei luoghi di lavoro nei quali si svolgono le attività lavorative di cui all’articolo 10-bis, comma 1, lettera b), in zone o luoghi di lavoro con caratteristiche determinate individuati dalle regioni e province autonome, ai sensi dell’articolo 10-sexies, ad elevata probabilità di alte concentrazioni di attività di radon, l’esercente procede, entro ventiquattro mesi dall'individuazione o dall’inizio della attività, se posteriore, alle misurazioni di cui all'allegato I-bis secondo le linee guida emanate dalla Commissione di cui all’articolo 10-septies e a partire dai locali seminterrati o al piano terreno.

3. Nei luoghi di lavoro nei quali si svolgono le attività lavorative di cui all’articolo 10-bis, comma 1, lettere c), d), limitatamente a quelle indicate nell'allegato I-bis, ed e), l’esercente, entro ventiquattro mesi dall'inizio della attività, effettua una valutazione preliminare sulla base di misurazioni effettuate secondo le indicazioni e le linee guida emanate dalla Commissione di cui all’articolo 10-septies. Nel caso in cui le esposizioni valutate non superino il livello di azione di cui all’allegato I-bis, l’esercente non è tenuto a nessun altro obbligo eccettuata la ripetizione delle valutazioni con cadenza triennale o nel caso di variazioni significative del ciclo produttivo. Nel caso in cui risulti superato il livello di azione, l’esercente è tenuto ad effettuare l’analisi dei processi lavorativi impiegati, ai fini della valutazione dell’esposizione alle radiazioni ionizzanti dei lavoratori, ed eventualmente di gruppi di riferimento della popolazione, sulla base della normativa vigente, delle norme di buona tecnica e, in particolare, degli orientamenti tecnici emanati in sede comunitaria. Nel caso in cui risulti superato l’80% del livello di azione in un qualsiasi ambiente cui le valutazioni si riferiscano, l’esercente è tenuto a ripetere con cadenza annuale le valutazioni secondo le indicazioni e le linee guida emanate dalla Commissione di cui all’articolo 10-septies.

4. Per le misurazioni previste dai commi 1 e 2, l’esercente si avvale di organismi riconosciuti ai sensi dell’articolo 107, comma 3, o, nelle more dei riconoscimenti, di organismi idoneamente attrezzati, che rilasciano una relazione tecnica contenente il risultato della misurazione.

5. Per gli adempimenti previsti dal comma 3, l’esercente si avvale dell'esperto qualificato. L'esperto qualificato comunica, con relazione scritta, all’esercente: il risultato delle valutazioni effettuate, i livelli di esposizione dei lavoratori, ed eventualmente dei gruppi di riferimento della popolazione, dovuti alla attività, le misure da adottare ai fini della sorveglianza delle esposizioni e le eventuali azioni correttive volte al controllo e, ove del caso, alla riduzione delle esposizioni medesime.

# Articolo 10-quater

Comunicazioni e relazioni tecniche

1. In caso di superamento dei livelli di azione di cui all’articolo 10-quinquies, gli esercenti che esercitano le attività di cui all'articolo 10-bis, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) inviano una comunicazione in cui viene indicato il tipo di attività lavorativa e la relazione di cui all'articolo 10-ter, commi 4 e 5, alle Agenzie regionali e delle province autonome competenti per territorio, agli organi del Servizio sanitario nazionale competenti per territorio e alla Direzione provinciale del lavoro.

2. La Direzione provinciale del lavoro trasmette i dati di cui al comma 1 al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai fini del loro inserimento in un archivio nazionale che il Ministero stesso organizza avvalendosi delle strutture esistenti e nei limiti delle risorse ordinarie di bilancio; detto Ministero a richiesta, fornisce tali dati alle autorità di vigilanza e ai ministeri interessati.

3. Le comunicazioni e le relazioni di cui al comma 1 sono inviate entro un mese dal rilascio della relazione.

# Articolo 10-quinquies

Livelli di azione

1. Per i luoghi di lavoro di cui all’articolo 10-bis, comma 1, lettere a) e b), le grandezze misurate non devono superare il livello di azione fissato in allegato I bis.

2. Nel caso in cui le grandezze di cui al comma 1 non superino il livello di azione ma siano superiori all’80 per cento del livello di azione, l’esercente assicura nuove misurazioni nel corso dell'anno successivo.

3. Nel caso di superamento del livello di azione di cui all'allegato I-bis, l’esercente, avvalendosi dell’esperto qualificato, pone in essere azioni di rimedio idonee a ridurre le grandezze misurate al di sotto del predetto livello, tenendo conto del principio di ottimizzazione, e procede nuovamente alla misurazione al fine di verificare l'efficacia delle suddette azioni. Le operazioni sono completate entro tre anni dal rilascio della relazione di cui all'articolo 10-ter, comma 4, e sono effettuate con urgenza correlata al superamento del livello di azione. Ove, nonostante l’adozione di azioni di rimedio, le grandezze misurate risultino ancora superiori al livello prescritto, l’esercente adotta i provvedimenti previsti dal capo VIII, ad esclusione dell'articolo 61, comma 2 e comma 3, lettera g), dell’articolo 69 e dell’articolo 79, commi 2 e 3, fintanto che ulteriori azioni di rimedio non riducano le grandezze misurate al di sotto del predetto livello di azione, tenendo conto del principio di ottimizzazione.

4. Le registrazioni delle esposizioni di cui al comma 3 e le relative valutazioni di dose sono effettuate con le modalità indicate nell’allegato I-bis o nell'allegato IV, ove applicabile. Nel caso in cui il lavoratore sia esposto anche ad altre sorgenti di radiazioni ionizzanti di cui all'articolo 1, comma 1, le dosi dovute ai due diversi tipi di sorgenti sono registrate separatamente, fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 72, 73 e 96.

5. L’esercente non è tenuto alle azioni di rimedio di cui al comma 3 se dimostra, avvalendosi dell’esperto qualificato, che nessun lavoratore è esposto ad una dose superiore a quella indicata nell'allegato I-bis; questa disposizione non si applica agli esercenti di asili - nido, di scuola materna o di scuola dell’obbligo.

6. Per i luoghi di lavoro di cui all’articolo 10-bis, comma 1, lettere c), d) ed e), fermo restando l’applicazione dell’articolo 23, se dall’analisi di cui all’articolo 10-ter risulta che la dose ricevuta dai lavoratori o dai gruppi di riferimento della popolazione supera i rispettivi livelli di azione di cui all'allegato I-bis, l’esercente adotta, entro tre anni, misure volte a ridurre le dosi al di sotto di detti valori e, qualora, nonostante l’applicazione di tali misure, l’esposizione risulti ancora superiore ai livelli di azione, adotta le misure previste dal capo VIII e dal capo IX, sulla base dei presupposti previsti negli stessi capi.

7. Le registrazioni delle esposizioni di cui al comma 6 e le relative valutazioni di dose sono effettuate con le modalità indicate nell'allegato I-bis e nell’allegato IV, ove applicabile.

8. Nel caso in cui risulta che l’esposizione dei lavoratori o dei gruppi di riferimento della popolazione non supera i livelli di azione di cui all’allegato I-bis, l’esercente esegue un controllo radiometrico, qualora variazioni del processo lavorativo o le condizioni in cui esso si svolge possano far presumere una variazione significativa del quadro radiologico.

# Articolo 10-sexies

Individuazione delle aree ad elevata probabilità di alte concentrazioni di attività di radon

1. Sulla base delle linee guida e dei criteri emanati dalla Commissione di cui all’articolo 10-septies, le regioni e le province autonome individuano le zone o luoghi di lavoro con caratteristiche determinate ad elevata probabilità di alte concentrazioni di attività di radon, di cui all’articolo 10-ter, comma 2; a tal fine:

a) qualora siano già disponibili dati e valutazioni tecnico-scientifiche, le regioni e le province autonome sottopongono alla Commissione i metodi ed i criteri utilizzati per un parere sulla congruenza rispetto a quelli definiti a livello nazionale;

b) in alternativa, le regioni e le province autonome effettuano apposite campagne di indagine nei rispettivi territori.

2. La individuazione di cui al comma 1 è aggiornata ogni volta che il risultato di nuove indagini lo renda necessario.

3. L’elenco delle zone individuate ai sensi dei commi 1 e 2 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

# Articolo 10-septies

Sezione speciale della Commissione tecnica per le esposizioni a sorgenti naturali di radiazioni

1. Nell’ambito della Commissione tecnica di cui all’articolo 9 è istituita una sezione speciale per le esposizioni a sorgenti naturali di radiazioni con i seguenti compiti:

a) elaborare linee-guida sulle metodologie e tecniche di misura più appropriate per le misurazioni di radon e toron in aria e sulle valutazioni delle relative esposizioni;

b) elaborare criteri per l’individuazione di zone o luoghi di lavoro con caratteristiche determinate ad elevata probabilità di alte concentrazioni di attività di radon;

c) elaborare criteri per l’individuazione, nelle attività lavorative di cui alle lettere c), d) ed e) dell’articolo 10-bis, delle situazioni in cui le esposizioni dei lavoratori, o di gruppi di riferimento della popolazione, siano presumibilmente più elevate e per le quali sia necessario effettuare le misurazioni per la valutazione preliminare di cui all’articolo 10-ter, comma 3, nonché linee guida sulle metodologie e tecniche di misura appropriate per effettuare le opportune valutazioni;

d) formulare proposte di adeguamento della normativa vigente in materia;

e) formulare proposte ai fini della adozione omogenea di misure correttive e di provvedimenti e volte ad assicurare un livello ottimale di radioprotezione nelle attività disciplinate dal presente capo;

f) fornire indicazioni sui programmi dei corsi di istruzione e di aggiornamento per la misura del radon e del toron e per l'applicazione di azioni di rimedio;

g) formulare indicazioni per la sorveglianza e per gli interventi di radioprotezione ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti per il personale navigante.

2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, la Commissione ha accesso e si avvale anche dei dati di cui all'articolo 10-quater, comma 1, nonché delle comunicazioni e delle relazioni di cui all'articolo 10-octies, comma 2, lettera c). La Commissione, entro un anno dal proprio insediamento, emana le linee guida ed i criteri di cui al comma 1, lettere a) e b) e, entro due anni, i criteri e le linee guida di cui al medesimo comma, lettera c). I criteri e le linee guida saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.

3. La Commissione di cui al comma 1 è composta da ventuno esperti in materia, di cui:

a) uno designato dal Ministero della sanità;

b) uno designato dal Ministero dell’ambiente;

c) uno designato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell’artigianato;

d) uno designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

e) uno designato dal Ministero dei trasporti e della navigazione;

f) uno designato dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

g) cinque designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

h) due designati dall’ANPA;

i) due designati dall’ISPESL;

j) due designati dall’Istituto superiore di sanità;

l) uno designato dall'ENAC;

m) uno designato dall’ENEA in quanto Istituto della metrologia primaria delle radiazioni ionizzanti;

n) uno designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la protezione civile;

o) uno designato dal Ministero dell’interno – Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

4. Le spese relative al funzionamento della Sezione speciale di cui al comma 1 sono poste a carico dell’ANPA, ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 5, della legge 21 gennaio 1994, n. 61, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili.

# Articolo 10-octies

Attività di volo

1. Le attività lavorative di cui all'articolo 10-bis, comma 1, lettera f), che possono comportare per il personale navigante significative esposizioni alle radiazioni ionizzanti sono individuate nell'allegato I-bis.

2. Nelle attività individuate ai sensi del comma 1, il datore di lavoro provvede a:

a) programmare opportunamente i turni di lavoro, e ridurre l'esposizione dei lavoratori maggiormente esposti;

b) fornire al personale pilota istruzioni sulle modalità di comportamento in caso di aumentata attività solare, al fine di ridurre, per quanto ragionevolmente ottenibile, la dose ai lavoratori; dette istruzioni sono informate agli orientamenti internazionali in materia;

c) trasmettere al Ministero della sanità le comunicazioni in cui è indicato il tipo di attività lavorativa e la relazione di cui all'articolo 10-ter, il Ministero, a richiesta, fornisce tali dati alle autorità di vigilanza e ai ministeri interessati.

3. Alle attività di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del capo VIII, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 61, comma 3, lettere a) e g), all'articolo 62, all'articolo 63, all'articolo 79, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), e lettera c), e commi 2, 3, 4 e 7, all'articolo 80, comma 1, lettera a), e lettere d) ed e), limitatamente alla sorveglianza fisica della popolazione, nonché all'articolo 81, comma 1, lettera a). La sorveglianza medica dei lavoratori di cui al comma 1, che non siano suscettibili di superare i 6 mSv/anno di dose efficace, è assicurata, con periodicità almeno annuale, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566, al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 15 settembre 1995, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 128 alla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 1995, ed alla legge 30 maggio 1995, n. 204, con oneri a carico del datore di lavoro.

4. Nei casi di cui al comma 1, la valutazione delle dosi viene effettuata secondo le modalità indicate nell'allegato I bis.

Art.  10-novies

Disposizioni  particolari  per  taluni  tipi  di prodotti

1.  In  applicazione  dei principi  generali di  cui  agli   articoli

2   e   115-bis,  con   decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei

Ministri,  su  proposta del Ministro della sanita', di concerto con i

Ministri     dell'ambiente,    dell'industria,    del    commercio  e

dell'artigianato,  dell'interno  e  del  lavoro  e  della  previdenza

sociale,  sentita  l'ANPA,  e sulla base delle eventuali segnalazioni

della  sezione speciale della commissione tecnica di cui all'articolo

10-septies,  nonche'  degli  organismi della pubblica amministrazione

interessati   all'applicazione  del  presente  capo,  possono  essere

disposte  particolari  limitazioni, o la soggezione ai divieti di cui

all'articolo  98,  comma  1,  per  le  attivita'  volte  a mettere in

circolazione,  produrre,  importare, impiegare, manipolare o comunque

detenere,  quando tali attivita' sono svolte a fini commerciali, tipi

di  prodotti  o  singoli  prodotti che contengano materie radioattive

naturali  derivanti dalle attivita' di cui all'articolo 10-bis, comma

1, lettere c) e d).

# CAPO IV

# LAVORAZIONI MINERARIE

# Art. 11

Campo di applicazione

1.  Le disposizioni del presente capo si applicano  alle  lavorazioni

minerarie  che  si  effettuano  nell'area  oggetto  del  permesso  di

prospezione, di ricerca o della concessione  di  coltivazione  e  che

espongono  al  rischio di radiazioni, quando sussistono le condizioni

indicate nell'allegato I.  Le modalita' per verificare la sussistenza

di  tali  condizioni  sono  stabilite  con   decreto   del   Ministro

dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato, di concerto con i

Ministri del lavoro e  della  previdenza  sociale,  della  sanita'  e

dell'ambiente, sentita l'ANPA.

2.    La  vigilanza  per la tutela dai rischi derivanti da radiazioni

ionizzanti dei lavoratori addetti alle attivita' di cui  al  comma  1

affidata    al    Ministero    dell'industria,    del   commercio   e

dell'artigianato,  che  la  esercita  a  mezzo  dell'ingegnere   capo

dell'ufficio   periferico  competente  per  territorio,  avvalendosi,

nell'ambito  delle  loro  competenze,  degli  organi   del   servizio

sanitario nazionale competente per territorio, nonche' dell'ANPA.

3.   Ove ricorrano le condizioni di applicabilita' di cui al comma 1,

il decreto di concessione mineraria previsto  dal  regio  decreto  29

luglio   1927  n.  1443,  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,

emanato sentita l'ANPA per gli aspetti di protezione dei lavoratori e

della popolazione dal rischio di radiazioni ionizzanti.

4.  Il decreto di concessione mineraria tiene luogo degli obblighi di

cui ai capi  V,  VI  e  VII  del  presente  decreto,  attinenti  alle

attivita' di cui al comma 1.

5.  Per  quanto  non  disciplinato  dal presente capo si applicano le

disposizioni   del   capo   VIII,   estendendo   all'ingegnere   capo

dell'ufficio  periferico  competente  per  territorio la trasmissione

della documentazione concernente la sorveglianza fisica e medica  cui

sono  tenuti, ai sensi del predetto capo VIII, i datori di lavoro nei

confronti degli organi di vigilanza.

# Art. 12

Competenze e mezzi - Ricorso avverso

il giudizio di idoneita' medica

1.  Il datore di lavoro deve assicurare la  sorveglianza  fisica  per

mezzo di esperti qualificati a norma dell'articolo  77.

2.    Il datore di lavoro   tenuto a fornire i mezzi ed assicurare le

condizioni necessarie all'esperto qualificato per lo svolgimento  dei

propri compiti.

3.  L'entita' dei mezzi impiegati deve essere adeguata all'importanza

degli  impianti  e  la  loro  scelta di tipo e qualita' effettuata in

funzione  dell'entita'  dei  rischi  connessi  alle  lavorazioni  che

espongono alle radiazioni ionizzanti.

4.  Avverso  il  giudizio  di cui agli articoli 84 e 85 in materia di

idoneita' medica all'esposizione alle radiazioni ionizzanti   ammesso

ricorso,  entro  il  termine  di  trenta   giorni   dalla   data   di

comunicazione  del  giudizio  stesso, all'ingegnere capo dell'ufficio

periferico competente per territorio, che provvede su parere conforme

dei sanitari di cui all'articolo 4 del decreto del  Presidente  della

Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, cosi' come modificato dall'articolo

11 della legge 30 luglio 1990, n. 221.

5.  Decorsi  i  trenta  giorni  dalla data di ricevimento del ricorso

senza che l'ingegnere capo abbia provveduto, il  ricorso  si  intende

respinto.

# Art. 13

Segnalazione di superamento dei limiti di dose

1.  Quando i risultati della valutazione della dose relativa ad  ogni

singolo lavoratore superano i limiti di dose, il direttore deve darne

immediata  notizia  all'ingegnere  capo  per  i  provvedimenti di sua

competenza.

# Art. 14

Decontaminazione e sorveglianza medica eccezionale

1. Nel caso in cui il medico addetto alla sorveglianza medica  decida

l'allontanamento  del  lavoratore  dal  posto  di lavoro il direttore

della miniera deve darne notizia all'ingegnere  capo  competente  per

territorio.

# Art. 15

Limiti di dose

1.  Quando si riscontrano valori di grandezze derivate  superiori  ai

limiti pertinenti fissati con i provvedimenti di cui all'articolo 96,

il  direttore della miniera adotta le misure necessarie per riportare

tali valori entro i predetti limiti.  In caso di  impossibilita',  il

direttore  ne  da'  immediato  avviso all'ingegnere capo che adotta i

provvedimenti di competenza.

# Art. 16

Acque di miniera

1.  Il direttore della miniera deve curare che non sia impiegata  per

la  perforazione  ad  umido,  per  la  irrorazione del minerale e per

qualsiasi altra operazione che favorisca la diffusione delle  materie

radioattive  contenute  nelle  acque  stesse,  acqua  di  miniera che

presenti concentrazioni superiori ai valori fissati con il decreto di

cui all'articolo 96.

2.  Dette acque di miniera devono essere convogliate all'esterno  per

la  via  piu'  breve  ed  in condotta chiusa e scaricate nel rispetto

delle disposizioni di cui al capo IX del presente decreto.

# Art. 17

Obblighi particolari del direttore della miniera

1.  Il direttore della miniera   tenuto ad adottare le misure atte  a

ridurre, per quanto possibile, il rischio di esposizioni interne.  In

particolare,  ove  l'entita' del rischio lo richieda, deve provvedere

che:

a) la perforazione sia eseguita ad umido;

b) i lavoratori non consumino i pasti o fumino nel sotterraneo;

c) i lavoratori abbiano a disposizione e, ove necessario,  utilizzino

guanti, maschere o indumenti contro il rischio di contaminazione;

d)  gli  indumenti di lavoro siano sottoposti ad adeguati processi di

lavatura e bonifica;

e) sul luogo della miniera  siano  predisposti  locali  adeguatamente

attrezzati  ove, al termine del turno di lavoro, i lavoratori possano

lavarsi e cambiarsi d'abito.

# CAPO V

# REGIME GIURIDICO

PER IMPORTAZIONE, PRODUZIONE, COMMERCIO,

TRASPORTO E DETENZIONE

# Art. 18

Importazione e produzione a fini commerciali

di materie radioattive

1.   L'attivita'  di  importazione  a  fini  commerciali  di  materie

radioattive,  di  prodotti,  apparecchiature e dispositivi in genere,

contenenti dette  materie,  e'  soggetta  a  notifica  preventiva  da

effettuare  almeno  sessanta  giorni prima dell'inizio dell'attivita'

stessa.

2.  La produzione a fini commerciali delle sorgenti di radiazioni  di

cui  al comma 1   soggetta a notifica preventiva da effettuare almeno

sessanta giorni prima dell'inizio dell'attivita' stessa.

3.  Ai fini delle presenti disposizioni,    da intendersi  ricompresa

nella   produzione   qualsiasi   manipolazione,  o  frazionamento,  o

diluizione o altra operazione, effettuata sulle materie radioattive o

sul dispositivo  che  le  contenga,  che  siano  tali  da  comportare

l'immissione  sul  mercato  di  un  prodotto,  contenente  la materia

predetta, diverso da quello originario.

4.  La notifica di cui ai commi 1 e  2  deve  essere  effettuata  nei

confronti  del Ministero dell'ambiente, del Ministero dell'industria,

del commercio e dell'artigianato, del Ministero del  lavoro  e  della

previdenza  sociale,  del  Ministero  della  sanita',  del  Ministero

dell'interno e dell'ANPA.

5.    Con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e

dell'artigianato,  sentiti  gli  altri Ministri di cui al comma 4, le

altre  amministrazioni  eventualmente  interessate  e  l'ANPA,   sono

stabilite  le  modalita'  della  notifica  nonche'  le condizioni per

l'eventuale  esenzione  da  tale   obbligo,   nell'osservanza   delle

disposizioni di cui all'articolo 2.

6.    Per  l'esercizio  delle attivita' di commercio restano ferme le

disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 31 dicembre  1962,  n.

1860.

# Articolo 18 bis

# Beni di consumo

1.L’aggiunta intenzionale, sia direttamente che mediante attivazione, di materie radioattive nella produzione e manifattura di beni di consumo nonché l'importazione o l'esportazione di tali beni, è soggetta ad autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d’intesa con i Ministeri della sanità, dell’ambiente, dell’interno, del lavoro e della previdenza sociale, sentita l'ANPA.

2. Con il decreto di cui all’articolo 18, comma 5, sono determinate le disposizioni procedurali per il rilascio, la modifica e la revoca dell'autorizzazione di cui al comma 1.

3. Copia dei provvedimenti relativi al rilascio, alla modifica ed alla revoca ell’autorizzazione è inviata dall’Amministrazione che emette il provvedimento alle altre amministrazioni, agli organismi tecnici consultati nel procedimento e all’ANPA.

4. Il provvedimento di autorizzazione può esonerare, in tutto o in parte, il consumatore finale dagli obblighi previsti dal presente decreto.

# Art. 19

Obbligo di informativa

1.   Chiunque importa o  produce,  a  fini  commerciali,  o  comunque

commercia  materie  radioattive, prodotti e apparecchiature in genere

contenenti dette materie, deve provvedere a che ogni sorgente immessa

in commercio  sia  accompagnata  da  una  informativa  scritta  sulle

precauzioni  tecniche da adottare per prevenire eventuali esposizioni

indebite, nonche'  sulle  modalita'  di  smaltimento  o  comunque  di

cessazione della detenzione.

2.  Con il decreto di cui all'articolo 18 sono stabilite le modalita'

di  attuazione  dell'obbligo  di  informativa,  nonche'  le eventuali

esenzioni nell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 2.

# Art. 20

Registro delle operazioni commerciali

e riepilogo delle operazioni effettuate

1.   Chiunque importa  o  produce  a  fini  commerciali,  o  comunque

esercita  commercio  di  materie  radioattive, e' tenuto a registrare

tutti gli atti di commercio relativi alle stesse,  con  l'indicazione

dei contraenti.

2.    Il  riepilogo  degli  atti  di commercio effettuati deve essere

comunicato all'ANPA.

3.  Ai fini delle presenti disposizioni, per  atto  di  commercio  si

intende  qualsiasi  cessione, ancorche' gratuita, operata nell'ambito

dell'attivita' commerciale.

4. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'ANPA, sono indicate le modalità di registrazione nonché le modalità ed i termini per l'invio del riepilogo, particolari disposizioni possono essere formulate per le materie di cui all'articolo 23.

# Art. 21

Trasporto di materie radioattive

1.  Per il trasporto delle materie di cui all'articolo 5 della  legge

31  dicembre  1962,  n.  1860, e successive modifiche e integrazioni,

effettuato in nome proprio e per conto altrui, oppure in nome  e  per

conto  proprio,  ancorche'  avvalendosi  i  mezzi altrui dei quali si

abbia la piena responsabilita' e  disponibilita',  restano  ferme  le

disposizioni  ivi contenute.   Nelle autorizzazioni previste da dette

disposizioni, rilasciate sentiti l'ANPA e il Ministero  dell'interno,

possono essere stabilite particolari prescrizioni definite dall'ANPA.

2.  Con  decreti  del  Ministro  dei  trasporti  e della navigazione,

sentita l'ANPA, sono emanate le norme  regolamentari  per  i  diversi

modi   di   trasporto,   anche   in   attuazione  delle  direttive  e

raccomandazioni dell'Unione europea e degli accordi internazionali in

materia di trasporto di merci pericolose.

3. I soggetti che effettuano il trasporto di cui al comma 1 sono tenuti ad inviare all'ANPA un riepilogo dei trasporti effettuati con l'indicazione delle materie trasportate. Con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentita l’ANPA, sono stabiliti i criteri applicativi di tale disposizione, le modalità, i termini di compilazione e di invio del riepilogo suddetto, nonchè gli eventuali esoneri.

# Art. 22

# Comunicazione preventiva di pratiche

1. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modificazioni e fuori dei casi per i quali la predetta legge o il presente decreto prevedono specifici provvedimenti autorizzativi, chiunque intenda intraprendere una pratica, comportante detenzione di sorgenti di radiazioni ionizzanti, deve darne comunicazione, trenta giorni prima dell’inizio della detenzione, al Comando provinciale dei vigili del fuoco, agli organi del Servizio sanitario nazionale, e, ove di loro competenza, all’Ispettorato provinciale del lavoro, al Comandante di porto e all’Ufficio di sanità marittima, nonché alle agenzie regionali e delle province autonome di cui all’articolo 03 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n.496, convertito con modificazioni nella legge 21 gennaio 1994,n.61, indicando i mezzi di protezione posti in atto. L’ANPA può accedere ai dati concernenti la comunicazione preventiva di pratiche, inviati alle agenzie predette.

2. Sono escluse dall'obbligo di comunicazione di cui al comma 1 le pratiche in cui le sorgenti di radiazioni soddisfino una delle condizioni di cui alle lettere seguenti:

a) le quantità di materie radioattive non superino in totale le soglie di esenzione determinate ai sensi del comma 5;

b) la concentrazione di attività di materie radioattive per unità di massa non superi le soglie determinate ai sensi del comma 5;

c) gli apparecchi contenenti materie radioattive anche al di sopra delle quantità o delle concentrazioni di cui alle lettere a) o b), purché soddisfino tutte le seguenti condizioni:

1) siano di tipo riconosciuto ai sensi dell'articolo 26;

2) siano costruiti in forma di sorgenti sigillate;

3) in condizioni di funzionamento normale, non comportino, ad una distanza di 0,1 m da un qualsiasi punto della superficie accessibile dell'apparecchio, un'intensità di dose superiore a 1 µSv h-1;

4) le condizioni di eventuale smaltimento siano state specificate nel provvedimento di riconoscimento di cui all'articolo 26;

d) gli apparecchi elettrici, diversi da quelli di cui alla lettera e),che soddisfino tutte le seguenti condizioni:

1) siano di tipo riconosciuto ai sensi dell'articolo 26;

2) in condizioni di funzionamento normale, non comportino, ad una distanza di 0,1 m da un qualsiasi punto della superficie accessibile dell'apparecchio, un'intensità di dose superiore a 1 µSv h-1;

e) l’impiego di qualunque tipo di tubo catodico destinato a fornire immagini visive, o di altri apparecchi elettrici che funzionano con una differenza di potenziale non superiore a 30 kV, purchè ciò, in condizioni di funzionamento normale, non comporti, ad una distanza di 0,1 m da un qualsiasi punto della superficie accessibile dell’apparecchio, un’intensità di dose superiore a 1 µSv h-1;

f) materiali contaminati da materie radioattive risultanti da smaltimenti autorizzati che siano stati dichiarati non soggetti a ulteriori controlli dalle autorità competenti ad autorizzare lo smaltimento.

3. I detentori delle sorgenti oggetto delle pratiche di cui al comma 1 e di quelli per cui la legge 31 dicembre 1962, n.1860, o il presente decreto prevedono specifici provvedimenti autorizzativi devono provvedere alla registrazione delle sorgenti detenute, con le indicazioni della presa in carico e dello scarico delle stesse.

4. Con uno o più decreti del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno, sentita l'ANPA, sono stabiliti i modi, le condizioni e le quantità ai fini della registrazione delle materie radioattive, i modi e le caratteristiche ai fini della registrazione delle macchine radiogene.

5. Con il decreto di cui all’articolo 18, comma 5, sono determinate le quantità e le concentrazioni di attività di materie radioattive di cui al comma 2, lettere a) e b), e le modalità di notifica delle pratiche di cui al comma 1.

# Art. 23

Detenzione di materie fissili speciali, materie grezze,

minerali e combustibili nucleari

1.  I detentori di materie fissili speciali, di  materie  grezze,  di

minerali  e di combustibili nucleari debbono farne denuncia, ai sensi

dell'articolo 3 della legge 31 dicembre 1962, n.  1860,  e,  inoltre,

tenerne  la  contabilita'  nei  modi  e  per  le  quantita'  che sono

stabiliti con decreto del Ministro dell'industria,  del  commercio  e

dell'artigianato, sentita l'ANPA.

# Art. 24

Comunicazione preventiva di cessazione di pratica

1. Chiunque  intenda cessare una  pratica soggetta  alle disposizioni di cui  all'articolo 22 deve darne comunicazione, almeno trenta giorni prima  della  prevista  cessazione, alle amministrazioni competenti a ricevere la comunicazione di cui allo stesso articolo 22.

2.  Con il decreto  di cui all'articolo  22, comma 5, sono fissate le

condizioni e le modalita' per la comunicazione di cui al comma 1.

# Art. 25

Smarrimento, perdita, ritrovamento

di materie radioattive

1.   Il detentore, nell'ipotesi di  smarrimento  o  di  perdita,  per

qualsiasi  causa, di materie radioattive, comunque confezionate, e di

apparecchi  contenenti  dette  materie,  deve  darne   immediatamente

comunicazione  agli  organi  del  Servizio  sanitario  nazionale e al

Comando provinciale dei vigili del fuoco competenti  per  territorio,

alla  piu'  vicina  autorita' di pubblica sicurezza, al Comandante di

porto e all'Ufficio di sanita' marittima, ove di loro  competenza,  e

all'ANPA.

2.   Il ritrovamento delle materie e degli apparecchi di cui al comma

1 da  parte  di  chi  ha  effettuato  la  comunicazione  deve  essere

immediatamente  comunicato  alla  piu'  vicina  autorita' di pubblica

sicurezza.

3. Il ritrovamento di materie o di apparecchi recanti  indicazioni  o

contrassegni  che  rendono  chiaramente  desumibile  la  presenza  di

radioattivita' deve essere comunicato immediatamente alla piu' vicina

autorita' di pubblica sicurezza.

# Art. 26

Sorgenti di tipo riconosciuto

1.   A particolari sorgenti o tipi  di  sorgenti  di  radiazioni,  in

relazione  alle  loro caratteristiche ed all'entita' dei rischi, puo'

essere conferita la qualifica di sorgenti di tipo riconosciuto.

2.    Con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e

dell'artigianato,  di  concerto  con  i  Ministri dell'interno, della

sanita', del lavoro  e  della  previdenza  sociale  e  dell'ambiente,

sentiti  l'ANPA,  l'ISPESL  e l'ISS, vengono stabiliti i criteri e le

modalita' per il conferimento della qualifica  di  cui  al  comma  1,

nonche'  eventuali  esenzioni,  in relazione all'entita' del rischio,

dagli obblighi di  denuncia,  di  autorizzazione  o  di  sorveglianza

fisica di cui al presente decreto.

3.  Il  decreto  di  cui al comma 2 deve tenere conto della normativa

comunitaria concernente il principio di mutuo riconoscimento.

# CAPO VI

# REGIME AUTORIZZATIVO

PER LE INSTALLAZIONI

E PARTICOLARI DISPOSIZIONI

PER I RIFIUTI RADIOATTIVI

# Art. 27

Nulla osta all'impiego

di sorgenti di radiazioni

1.  Gli impianti, stabilimenti, istituti, reparti, gabinetti  medici,

laboratori,  adibiti ad attivita' comportanti, a qualsiasi titolo, la

detenzione, l'utilizzazione, la manipolazione di materie radioattive,

prodotti, apparecchiature in  genere  contenenti  dette  materie,  il

trattamento,  il  deposito e l'eventuale smaltimento nell'ambiente di

rifiuti  nonche'  l'utilizzazione   di   apparecchi   generatori   di

radiazioni ionizzanti, debbono essere muniti di nulla osta preventivo

secondo  quanto  stabilito  nel presente capo. Le attivita' di cui al

presente comma  sono  tutte  di  seguito  indicate  come  impiego  di

sorgenti di radiazioni ionizzanti.

1 bis. Le pratiche svolte dallo stesso soggetto mediante sorgenti di radiazioni mobili, impiegate in più siti, luoghi o località non determinabili a priori presso soggetti differenti da quello che svolge la pratica sono assoggettate al nulla osta di cui al presente articolo in relazione alle caratteristiche di sicurezza delle sorgenti ed alle modalità di impiego, ai sensi di quanto previsto nei provvedimenti applicativi.

2.  L'impiego   delle  sorgenti  di  radiazioni  di  cui al comma 1 è

classificato in due categorie, A e B.  Con decreto del Presidente del

Consiglio  dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del

commercio  e  dell'artigianato,   di   concerto   con   il   Ministro

dell'ambiente,  dell'interno,  del lavoro e della previdenza sociale,

della sanita', sentita l'ANPA, sono stabiliti le  condizioni  per  la

classificazione nelle predette categorie in relazione ai rischi per i

lavoratori  e  per  la  popolazione  connessi  con  tali attivita', i

relativi criteri di radioprotezione,  le  norme  procedurali  per  il

rilascio, la modifica e la revoca del nulla osta, le condizioni  per l'esenzione dallo stesso, nonchè gli organismi tecnici di consultazione formati  in  modo  che siano rappresentate tutte le competenze tecniche necessarie.

2-bis. Il nulla osta di cui al comma 1 è, in particolare, richiesto per:

a) l’aggiunta intenzionale sia direttamente che mediante attivazione di materie radioattive nella produzione e manifattura di prodotti medicinali o di beni di consumo;

b) l’impiego di acceleratori, di apparati a raggi X o di materie radioattive per radiografia industriale, per trattamento di prodotti, per ricerca;

c) la somministrazione intenzionale di materie radioattive, a fini di diagnosi, terapia o ricerca medica o veterinaria, a persone e, per i riflessi concernenti la radioprotezione di persone, ad animali;

d) l’impiego di acceleratori, di apparati a raggi X o di materie radioattive per esposizione di persone a fini di terapia medica.

3. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle pratiche disciplinate al capo IV ed al capo VII ed alle attività lavorative comportanti l’esposizione alle sorgenti naturali di radiazioni di cui al capo III-bis, con esclusione dei casi in cui l’assoggettamento a dette disposizioni sia espressamente stabilito ai sensi del capo III-bis e relativi provvedimenti di attuazione.

4.  Restano  ferme,  per  quanto  applicabili, le disposizioni di cui

all'articolo 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860,  e  successive

modifiche e integrazioni.

4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle pratiche di cui all’articolo 33 ed all’impiego di microscopi elettronici.

4-ter. Il nulla osta all’impiego di categoria A tiene luogo del nullaosta all’impiego di categoria B.

4-quater. Nel nulla osta di cui al comma 1 sono stabilite particolari prescrizioni per quanto attiene ai valori massimi dell’esposizione dei gruppi di riferimento della popolazione interessati alla pratica e, qualora necessario, per gli aspetti connessi alla costruzione, per le prove e per l'esercizio, nonchè per l'eventuale disattivazione delle installazioni.

# Art. 28

Impiego di categoria A

1.  L'impiego di categoria A    soggetto a nulla osta  preventivo  da

parte  del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

di concerto con i Ministeri dell'ambiente, dell'interno, del lavoro e

della previdenza sociale, della sanita', sentita l'ANPA e le regioni territorialmente competenti, in relazione all'ubicazione delle installazioni, all'idoneita' dei  locali,  delle strutture  di  radioprotezione,  delle  modalita' di esercizio, delle attrezzature e  della  qualificazione  del  personale  addetto,  alle conseguenze   di   eventuali   incidenti   nonche'   delle  modalita' dell'eventuale allontanamento o smaltimento nell'ambiente dei rifiuti radioattivi.    Copia  del  nulla  osta  e'  inviata  dal   Ministero dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato  ai  ministeri concertanti,  al  presidente  della  regione  o  provincia   autonoma interessata,  al  sindaco,  al  prefetto,  al comando provinciale dei vigili del fuoco competenti per territorio e all'ANPA.

2.  Nel nulla osta possono essere stabilite particolari  prescrizioni

per  gli  aspetti  connessi  alla  costruzione,  per  le  prove e per

l'esercizio, nonche' per l'eventuale disattivazione degli impianti.

# Art. 29

Impiego di categoria B

1.  L'impiego di categoria B    soggetto a nulla osta  preventivo  in

relazione  all'idoneita'  dell'ubicazione  dei  locali,  dei mezzi di

radioprotezione, delle modalita' di esercizio, delle  attrezzature  e

della  qualificazione  del  personale  addetto,  alle  conseguenze di

eventuali   incidenti   nonche'    delle   modalita'   dell'eventuale

allontanamento o smaltimento nell'ambiente di rifiuti radioattivi.

2.    Con  leggi delle regioni e delle province autonome, da emanarsi

entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del  decreto  di  cui

all'articolo  27,  sono  stabilite  le  autorita'  competenti  per il

rilascio del  nulla  osta  di  cui  al  comma  1,  per  le  attivita'

comportanti  esposizioni  a scopo medico, nonche' le modalita' per il

rilascio medesimo, e sono  individuati  o  costituiti  gli  organismi

tecnici  da  consultare  ai fini del rilascio di detto nulla osta; in

tali organismi debbono essere rappresentate le competenze necessarie,

inclusa quella del Comando provinciale dei vigili del fuoco.    Negli

altri  casi  il  nulla  osta  e'  rilasciato  dal prefetto, sentiti i

competenti organismi tecnici, tra i quali il Comando provinciale  dei

vigili del fuoco.  Copia del nulla osta viene inviata all'ANPA.

3.    Nel  nulla  osta,  rilasciato  sulla  base della documentazione

tecnica   presentata,   possono    essere    stabilite    particolari

prescrizioni, per le prove e per l'esercizio.

# Art. 30

# Particolari disposizioni per l’allontanamento dei rifiuti

1.  L’allontanamento di materiali destinati ad essere smaltiti, riciclati o riutilizzati in installazioni, ambienti o, comunque, nell'ambito di attività a cui non si applichino le norme del presente decreto, se non è disciplinato dai rispettivi provvedimenti autorizzativi, è comunque soggetto ad autorizzazione quando detti rifiuti o materiali contengano radionuclidi con tempi di dimezzamento fisico maggiore o uguale a settantacinque giorni o in concentrazione superiore ai valori determinati ai sensi dell'articolo 1. I livelli di allontanamento stabiliti negli atti autorizzatori debbono soddisfare ai criteri fissati con il decreto di cui all'articolo 1, comma 2, che terrà conto anche degli orientamenti tecnici forniti in sede comunitaria.

2.   Con leggi delle  regioni e  delle  province  autonome,  sono stabilite le autorita' competenti per il rilascio dell'autorizzazione  nonchè le modalita'  per  il  rilascio medesimo,  che dovranno  prevedere la consultazione degli  organismi  tecnici  territorialmente  competenti.

3.    Nell'autorizzazione   possono   essere  stabilite   particolari

prescrizioni,  anche  in  relazione  ad  altre   caratteristiche   di

pericolosita'  dei  rifiuti, diverse da quelle di natura radiologica.

Copia dell'autorizzazione   inviata ai Ministeri di cui al comma 1  e

all'ANPA.

# Art. 31

Attivita' di raccolta di rifiuti radioattivi

per conto di terzi

1.   L'attivita' di raccolta, anche  con  mezzi  altrui,  di  rifiuti

radioattivi, provenienti da terzi, allo scopo di conferire i medesimi

ad  installazioni  di  trattamento  o di deposito oppure di procedere

allo smaltimento di essi nell'ambiente ai sensi dell'articolo 30,  e'

soggetta   ad   autorizzazione   del  Ministero  dell'industria,  del

commercio e dell'artigianato, sentita l'ANPA.

2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del   commercio   e

dell'artigianato,  sentita  l'ANPA,  sono determinate le disposizioni

procedurali per il rilascio dell'autorizzazione di cui  al  comma  1,

nonche' eventuali esenzioni da essa.

# Art. 32

Spedizioni, importazioni ed esportazioni

di rifiuti radioattivi

1.  Le spedizioni di rifiuti radioattivi provenienti da Stati  membri

dell'Unione  europea  o  ad  essi  destinate,  le  importazioni  e le

esportazioni dei rifiuti medesimi da e verso altri Stati, nonche'  il

loro  transito  sul territorio italiano debbno essere preventivamente

autorizzati.

2.  L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata da:

a)  l'autorita'  preposta  al  rilascio  del  nulla   osta   di   cui

all'articolo 29 o dell'autorizzazione di cui all'articolo 30, sentiti

i   competenti   organismi   tecnici,  nei  casi  di  spedizioni,  di

importazioni  o  di  esportazioni  da  effettuare  nell'ambito  delle

attivita'  soggette ai provvedimenti autorizzativi di cui agli stessi

articoli  29  e  30  o  nell'ambito  di  attivita'  esenti  da  detti

provvedimenti;

b)  il  Ministero  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato,

sentita  l'ANPA,  nei  casi  di  spedizioni,  di  importazioni  o  di

esportazioni  da  effettuare  nell'ambito  degli  altri provvedimenti

autorizzativi di  cui  al  presente  decreto,  nonche'  nei  casi  di

transito sul territorio italiano.

3.  Nei  casi  di spedizione verso Stati membri dell'Unione europea e

nei casi di importazione o di esportazione da o  verso  altri  Stati,

l'autorizzazione   e'   soggetta   all'approvazione  da  parte  delle

autorita' competenti degli Stati membri destinatari della  spedizione

o  interessati  dal  transito sul loro territorio.  L'approvazione e'

richiesta dall'autorita' di cui al comma 2,  competente  al  rilascio

dell'autorizzazione,  e  si  intende  concessa  in  caso  di  mancata

risposta entro due mesi dal ricevimento della richiesta stessa, salvo

che lo Stato membro interessato non richieda una proroga, sino ad  un

mese, di tale termine o non abbia comunicato alla Commissione europea

la  propria  mancata  accettazione  di tale procedura di approvazione

automatica, ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 92/3/EURATOM.

4.  Con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del   commercio   e

dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro

e  della  previdenza  sociale, della sanita' e dell'ambiente, sentita

l'ANPA,  sono  determinati  i  criteri,  le  modalita',  nonche'   le

disposizioni  procedurali  per il rilascio dell'autorizzazione di cui

al presente  articolo.    Tale  decreto  puo'  stabilire  particolari

esenzioni  dagli  obblighi e particolari divieti per l'importazione e

l'esportazione di rifiuti, anche in relazione ai paesi di  origine  o

di destinazione.

# Art. 33

Nulla osta per installazioni di deposito

o di smaltimento di rifiuti radioattivi

1.    Ferme  restando  le  disposizioni   vigenti   in   materia   di

dichiarazione   di   compatibilita'  ambientale,  la  costruzione,  o

comunque la costituzione, e l'esercizio delle  installazioni  per  il

deposito  o  lo  smaltimento  nell'ambiente, nonche' di quelle per il

trattamento e successivo deposito  o  smaltimento  nell'ambiente,  di

rifiuti   radioattivi   provenienti  da  altre  installazioni,  anche

proprie,  sono  soggette  a  nulla  osta  preventivo  del   Ministero

dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato, di concerto con i

Ministeri dell'ambiente, dell'interno, del lavoro e della  previdenza

sociale  e  della sanita', sentite la regione o la provincia autonoma

interessata e l'ANPA.

2.    Con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e

dell'artigianato,  d'intesa  con  i  Ministri  dell'ambiente  e della

sanita' e di concerto con i Ministri  dell'interno  e  del  lavoro  e

della previdenza sociale, sentita l'ANPA, sono stabiliti i livelli di

radioattivita'  o  di  concentrazione ed i tipi di rifiuti per cui si

applicano  le  disposizioni  del  presente   articolo,   nonche'   le

disposizioni  procedurali per il rilascio dl nulla osta, in relazione

alle diverse tipologie di  installazione.  Nel  decreto  puo'  essere

prevista,   in   relazione  a  tali  tipologie,  la  possibilita'  di

articolare in fasi distinte, compresa quella di chiusura, il rilascio

del nulla osta nonche' di stabilire particolari prescrizioni per ogni

fase, ivi incluse le prove e l'esercizio.

# Art. 34

Obblighi di registrazione

1.  Gli esercenti le attivita' disciplinate negli articoli  31  e  33

devono   registrare  i  tipi,  le  quantita'  di  radioattivita',  le

concentrazioni,  le  caratteristiche  fisico-chimiche   dei   rifiuti

radioattivi,  nonche'  tutti  i  dati idonei ad identificare i rifiui

medesimi ed i soggetti da cui provengono.

2.  I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad  inviare  all'ANPA  e

alle  regioni  o  province  autonome  territorialmente  competenti un

riepilogo  delle  quantita'  dei  rifiuti  raccolti   e   di   quelli

depositati,  con  l'indicazione  degli  altri dati di cui al predetto

comma 1.

3.    Con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e

dell'artigianato,  sentita  l'ANPA,  sono  stabilite  le modalita' di

registrazione ed i termini della relativa conservazione,  nonche'  le

modalita' ed i termini per l'invio del riepilogo.

# Art. 35

Sospensione e revoca dei provvedimenti autorizzativi

1.  Fatti salvi i provvedimenti cautelari ed urgenti a  tutela  della

salute  pubblica,  dei lavoratori o dell'ambiente, le amministrazioni

titolari del potere di emanare i provvedimenti autorizzativi  di  cui

al presente capo, quando siano riscontrate violazioni gravi o reiter-

ate  delle  disposizioni  del  presente  decreto o delle prescrizioni

autorizzatorie, possono disporre la sospensione dell'attivita' per un

periodo di tempo non  superiore  a  sei  mesi  ovvero,  nei  casi  di

particolare  gravita',  possono  disporre la revoca del provvedimento

autorizzativo.

2.   Ai fini della  sospensione  o  della  revoca  di  cui  al  comma

precedente,  le amministrazioni incaricate della vigilanza comunicano

alle amministrazioni titolari del potere autorizzativo, le violazioni

gravi o ripetute risultanti dalla vigilanza stessa.

3.   Le amministrazioni di cui  al  comma  1,  prima  di  disporre  i

provvedimenti di sospensione o di revoca, contestano all'esercente le

violazioni rilevate e gli assegnano un termine di sessanta giorni per

produrre le proprie giustificazioni.

4.   In ordine all'adozione dei predetti provvedimenti di sospensione

o di revoca, per quanto attiene alla fondatezza delle giustificazioni

prodotte, deve  essere  acquisito  il  parere  degli  organi  tecnici

intervenuti in fase di emanazione dei provvedimenti autorizzativi.

5.    I  provvedimenti  di sospensione o di revoca non possono essere

adottati decorsi sei mesi dalla presentazione  delle  giustificazioni

da parte dell'esercente.

# CAPO VII

# IMPIANTI

# Art. 36

Documentazione di sicurezza nucleare

e di protezione sanitaria

1.  Il richiedente l'autorizzazione di cui all'articolo 6 e  seguenti

della  legge  31  dicembre  1962,  n.  1860,  per gli impianti di cui

all'articolo 7 lettere a), c), d), e), f), ai fini  dell'accertamento

delle  condizioni  di  sicurezza  nucleare e di protezione sanitaria,

deve  trasmettere,  oltre  che  al  Ministero   dell'industria,   del

commercio e dell'artigianato, all'ANPA i seguenti documenti:

a)   progetto   di   massima  dell'impianto  corredato  dalla  pianta

topografica,  dai  piani  esplicativi,  dai  disegni  e   descrizioni

dell'impianto  e da uno studio preliminare di smaltimento dei rifiuti

radioattivi;

b)  rapporto  preliminare  di  sicurezza,  con  l'indicazione   delle

previste misure di sicurezza e protezione.

2.    L'autorizzazione  di cui all'articolo 6 della legge 31 dicembre

1962 n. 1860, e' rilasciata previo l'espletamento della procedura  di

cui al presente capo.

# Art. 37

Impianti non soggetti ad autorizzazione ai sensi

dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860

1.   Gli impianti nucleari  comunque  destinati  alla  produzione  di

energia    elettrica    compresi    anche    quelli    non   soggetti

all'autorizzazione di cui all'articolo 6 e seguenti   della legge  31

dicembre  1962  n.  1860, possono essere costruiti solo a seguito del

nulla  osta  alla  costruzione,  sotto  il  profilo  della  sicurezza

nucleare e della protezione sanitaria.

2.    Il  nulla  osta  e' rilasciato dal Ministro dell'industria, del

commercio   e   dell'artigianato,   sentita   l'ANPA,   su    domanda

dell'interessato,  corredata  dei  documenti  di  cui  al  precedente

articolo, secondo la procedura prevista dal presente capo.

3.  Le disposizioni di cui ai precedenti  commi  si  applicano  anche

agli   impianti   di   qualsiasi  tipo  costruiti  ed  esercitati  da

amministrazioni dello Stato.

# Art. 38

Istruttoria tecnica

1.   Sulle istanze di cui ai  precedenti  articoli  36  e  37  l'ANPA

effettua  un'istruttoria  tecnica  e redige una relazione tecnica sul

progetto di massima, nella quale deve essere espresso l'avviso  sulla

ubicazione  dell'impianto,  sulle  caratteristiche di esso risultanti

dal progetto di massima, e debbono essere indicati inoltre tutti  gli

elementi  atti  a  consentire una valutazione preliminare complessiva

sulle caratteristiche di sicurezza nucleare e di protezione sanitaria

dell'impianto e sul suo esercizio.

2.   L'ANPA, oltre alla  documentazione  rimessagli  ai  sensi  degli

articoli  36  e  37  puo'  richiedere agli interessati ogni ulteriore

documentazione che ritiene necessaria alla istruttoria.

3.  La relazione tecnica elaborata dall'ANPA deve contenere un  esame

critico   del  rapporto  preliminare  di  sicurezza  e  dello  studio

preliminare di smaltimento dei rifiuti radioattivi.

# Art. 39

Consultazione con le Amministrazioni interessate

1.   Il Ministero dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato

trasmette  copia  della  relazione  tecnica  dell'ANPA  ai  Ministeri

dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, della sanita' ed

agli altri ministeri interessati.

2.  Il Ministero dell'industria, del commercio e  dell'artigianato  e

gli altri ministeri interessati possono richiedere all'ANPA ulteriori

informazioni  ed  i dati necessari per una completa valutazione della

ubicazione dell'impianto e del progetto di massima.

3.   Tutti i ministeri interessati  trasmettono  all'ANPA  non  oltre

sessanta  giorni dalla data di ricevimento della relazione tecnica, i

rispettivi pareri relativi al progetto di massima ed alla  ubicazione

dell'impianto.

# Art. 40

Parere dell'ANPA

1.  La Commissione tecnica di cui all'articolo 9, tenuto conto  delle

eventuali  osservazioni dei vari ministeri, esprime un parere tecnico

finale, specificando  le  eventuali  prescrizioni  da  stabilire  per

l'esecuzione del progetto.

2.    L'ANPA  trasmette  al Ministero dell'industria, del commercio e

dell'artigianato il suo parere elaborato sulla base di  quello  della

Commissione   tecnica  con  le  eventuali  osservazioni  delle  varie

amministrazioni.

# Art. 41

Progetti particolareggiati di costruzione

1.   Il titolare della autorizzazione o del  nulla  osta  di  cui  ai

precedenti    articoli   deve   trasmettere   all'ANPA   i   progetti

particolareggiati di quelle parti costitutive dell'impianto che sulla

base della documentazione di  cui  agli  articoli  36  e  37  l'ANPA,

sentita  la  Commissione  tecnica,  ritiene  rilevanti  ai fini della

sicurezza nucleare e della protezione sanitaria.  I progetti relativi

a dette parti, completati da relazioni che ne illustrano o dimostrano

la rispondenza ai fini della sicurezza nucleare  e  della  protezione

sanitaria,  devono  essere approvati dall'ANPA sentita la Commissione

tecnica, prima della costruzione e messa in opera.

2.  L'esecuzione dei progetti relativi allo smaltimento  dei  rifiuti

radioattivi  non  puo'  essere  approvata dall'ANPA nei casi previsti

dall'articolo 37 del  Trattato  istitutivo  della  Comunita'  europea

della  energia  atomica  se  non  ad  avvenuta comunicazione da parte

dell'Agenzia stessa alla Commissione  della  predetta  Comunita'  dei

dati generali del progetto in questione.

3.    La  costruzione  viene  effettuata  sotto  il controllo tecnico

dell'ANPA che vigila sulla rispondenza della costruzione ai  progetti

approvati dall'ANPA stessa.

# Art. 42

Collaudi

1.  Il collaudo degli impianti di cui al secondo comma  dell'articolo

7  della legge 31 dicembre 1962, n. 1860,   eseguito con le modalita'

di cui agli articoli 43, 44, e 45, per i tipi  di  impianti  definiti

all'articolo 7 lettere a), c), d), e), f).

2.  Con le norme di esecuzione del presente decreto sono stabilite le

modalita' per l'esecuzione delle prove di collaudo per altri impianti

nucleari.    Dette  norme  possono  prevedere  procedure semplificate

rispetto a quelle previste dal presente capo.

# Art. 43

Prove non nucleari

1.   Ultimata  la  costruzione  delle  parti  dell'impianto,  di  cui

all'articolo  41,  o  di  qualunque  altra  parte  ritenuta dall'ANPA

rilevante  ai  fini  della  sicurezza  nucleare  e  della  protezione

sanitaria, il titolare dell'autorizzazione o del nulla osta e' tenuto

ad  eseguirne  mediante  prove  non nucleari la verifica.   Copia dei

verbali delle prove e' trasmessa dal titolare all'ANPA.

2.   Il titolare dell'autorizzazione o del  nulla  osta  e'  altresi'

tenuto   procedere all'esecuzione delle prove combinate dell'impianto

antecedenti al  caricamento  del  combustibile  e,  ove  trattisi  di

impianti   di  trattamento  di  combustibili  irradiati,  antecedenti

all'immissione di  combustibile  irradiato,  previa  approvazione  da

parte  dell'ANPA  di  un  programma delle prove stesse.  Per le prove

dichiarate dalla stessa ANPA rilevanti ai fini  della  sicurezza,  le

specifiche  tecniche  di  ogni  singola prova devono essere approvate

prima della loro esecuzione.  L'ANPA ha facolta' di introdurre, nelle

specifiche tecniche delle prove, opportune modifiche  e  prescrizioni

aggiuntive  attinenti  alla sicurezza.  Delle modalita' di esecuzione

delle prove e' redatto apposito verbale.    Copia  el  verbale  delle

prove  e' trasmessa dal titolare dell'autorizzazione o del nulla osta

all'ANPA.

3.  L'ANPA ha facolta' di far assistere alle prove di cui ai commi  1

e  2  propri  ispettori.    In  tal  caso  il  verbale  e' redatto in

contraddittorio.

4.  L'esecuzione delle prove avviene  sotto  la  responsabilita'  del

titolare dell'autorizzazione o del nulla osta.

5.    A  compimento  di tutte le prove antecedenti al caricamento del

combustibile  e,  ove  si  tratti  di  impianti  di  trattamento   di

combustibili   irradiati,   di  quelle  antecedenti  l'immissione  di

combustibile   irradiato,   l'ANPA   rilascia   al   titolare   della

autorizzazione  o  del  nulla  osta  apposita certificazione del loro

esito attestante che l'impianto dal punto di  vista  della  sicurezza

nucleare  e  della  protezione sanitaria e' idoneo al caricamento del

combustibile o, per  gli  impianti  di  trattamento  di  combustibile

irradiato, alla immissione di detto combustibile.

# Art. 44

Prove nucleari

1.   Il titolare dell'autorizzazione  o  del  nulla  osta,  prima  di

procedere  alla  esecuzione  di  prove ed operazioni con combustibile

nucleare ivi comprese quelle di caricamento del combustibile  stesso,

ovvero  qualora  si tratti di impianti di trattamento di combustibili

irradiati,  prima  di   procedere   all'esecuzione   di   prove   con

combustibile  irradiato,  ivi  compresa  quella  della sua immissione

nell'impianto stesso,  deve  ottenere  l'approvazione  del  programma

generale  di  dette prove da parte dell'ANPA ed il rilascio, da parte

dello stesso, di un permesso per l'esecuzione di ciascuna di esse.

2.  Al fine di ottenere l'approvazione di cui al comma 1, il titolare

dell'autorizzazione o del nulla osta e' tenuto a presentare  all'ANPA

la eguente documentazione:

a) rapporto finale di sicurezza;

b) regolamento di esercizio;

c) manuale di operazione;

d)  programma  generale  di  prove  con  combustibile  nucleare o con

combustibile irradiato;

e)  certificato  di  esito  favorevole  delle  prove  precedenti   al

caricamento  del  combustibile  o  alla  immissione  di  combustibile

irradiato  comprese  quelle  relative  a  contenitori  in   pressione

destinati a contenere comunque sostanze radioattive;

f)  organigramma  del  personale  preposto  ed  addetto all'esercizio

tecnico dell'impianto, che svolga  funzioni  rilevanti  agli  effetti

della  sicurezza  nucleare  o  della  protezione sanitaria e relative

patenti di idoneita';

g) proposte di prescrizioni tecniche.

3.  Il titolare dell'autorizzazione o del nulla osta deve presentare,

a richiesta dell'ANPA, ogni altra documentazione ritenuta necessaria,

concernente la sicurezza e la protezione sanitaria dell'impianto.

4.    L'ANPA,  esaminata  la  documentazione  esibita,   sentita   la

Commissione   tecnica,   provvede  alla  approvazione  del  programma

generale di prove nucleari.   L'approvazione da parte  dell'ANPA  del

programma generale di prove nucleari e' subordinata all'approvazione,

da  parte  del  prefetto,  del  piano  di  emergenza  esterna, con le

modalita' previste dal capo X.

5.  Al fine di ottenere il  permesso  per  l'esecuzione  dei  singoli

gruppi di prove nucleari, il titolare dell'autorizzazione o del nulla

osta  e'  tenuto a  presentare  all'ANPA le specifiche dettagliate di

ciascuna di esse.   Le specifiche dettagliate  devono  contenere  gli

elementi  atti  ad  accertare che sono state adottate tutte le misure

per garantire alle prove  la  maggiore  sicurezza  e  l'efficacia  in

relazione  alle particolari caratteristiche dell'impianto soggette al

controllo.

6.  L'ANPA rilascia il permesso per l'esecuzione dei  singoli  gruppi

di  prove nucleari condizionandolo alla osservanza delle prescrizioni

tecniche con la possibilita' di indicare a quali  di  esse  si  possa

derogare  con la singola prova e quali ulteriori prescrizioni debbono

invece essere eventualmente adottate.   L'ANPA ha anche  facolta'  di

chiedere  che  siano studiate ed eseguite prove particolari rilevanti

ai fini della sicurezza nucleare e protezione sanitaria.

7.   L'ANPA puo' altresi' concedere al titolare dell'autorizzazione o

del nulla osta l'approvazione di singoli  gruppi  di  prove  nucleari

anche  prima che sia intervenuta l'approvazione dell'intero programma

generale; in tal caso il titolare  dell'autorizzazione  o  del  nulla

osta non puo' eseguire i detti singoli gruppi di prove fino a che non

abbia  ottenuto,  da  parte  dell'ANPA,  l'approvazione del programma

generale delle prove nucleari stesse.

8.  Le prove nucleari sono eseguite dal titolare  dell'autorizzazione

o  del  nulla  osta,  che ne e' responsabile a tutti gli effetti.  Lo

stesso e' responsabile della esattezza dei  calcoli  dei  progetti  e

delle dimostrazioni di sicurezza.

# Art. 45

Verbali, relazioni e certificazioni delle prove nucleari

1.  Per ogni prova nucleare il  titolare  dell'autorizzazione  o  del

nulla  osta  e'  tenuto  a misurare e registrare i dati come previsto

dalle specifiche approvate con la procedura dell'articolo precedente;

copia di tali  dati,  inclusa  nel  relativo  verbale,  e'  trasmessa

all'ANPA al termine della prova stessa.

2.    Le  modalita'  con  le  quali  ciascuna prova nucleare e' stata

eseguita ed  il suo  esito  devono  constare  da  apposita  relazione

predisposta dal titolare dell'autorizzazione o del nulla osta.  Copia

della relazione deve essere trasmessa dallo stesso all'ANPA.

3.  L'ANPA ha comunque la facolta' di fare assistere propri ispettori

all'esecuzione  delle  prove  nucleari  ed  in tal caso il verbale e'

redatto in   contraddittorio.     L'ANPA   rilascia    al    titolare

dell'autorizzazione   o   del   nulla  osta  apposite  certificazioni

dell'esito dei singoli gruppi di prove nucleari.

4.  Nei casi in cui le modalita' di esecuzione di una prova  nucleare

non  rispondano  a  quelle  previste dalle specifiche tecniche e alle

prescrizioni aggiuntive di cui al quinto e sesto comma  dell'articolo

precedente,  l'ispettore  dell'ANPA presente sul posto ha facolta' di

sospendere lo svolgimento della prova stessa, previa contestazione ed

invito al titolare ad adeguare le modalita' di  esecuzione  a  quelle

previste dalle specifiche approvate.

# Art. 46

Regolamento di esercizio

1.  Il regolamento di esercizio, necessario per gli impianti  di  cui

agli  articoli 36 e 37,   approvato dall'ANPA, sentita la Commissione

tecnica.

# Art. 47

Manuale di istruzioni per le situazioni eccezionali

1.  Il manuale di operazione di cui all'articolo 44, comma 2, lettera

c), deve contenere in  allegato  un  manuale  di  istruzioni  per  le

situazioni  eccezionali,  che  possono  insorgere nell'impianto e che

determinano la previsione o il verificarsi di una emergenza nucleare.

2.     Il  manuale  di  operazione   deve   altresi'   contenere   la

identificazione  del  personale addetto all'impianto, che, in caso di

insorgenza di situazioni eccezionali, deve essere adibito a  mansioni

di pronto intervento.

# Art. 48

Personale tenuto a non allontanarsi

in qualsiasi evenienza

1.    Dal  momento  in  cui  il  combustibile  nucleare  e'  presente

nell'impianto,  deve  essere  assicurata  in ogni caso, ai fini della

sicurezza nucleare e della protezione sanitaria,  la  permanenza  del

personale  indispensabile che non puo' abbandonare il posto di lavoro

senza preavviso e senza avvenuta sostituzione.

2.  Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con

proprio decreto, d'intesa con  i  Ministri  per  il  lavoro  e  della

previdenza  sociale  e  della sanita', sentita l'ANPA, stabilisce per

ciascun impianto il numero e  la  qualifica  degli  addetti  soggetti

all'obbligo di cui al comma 1.

3.      In   ottemperanza   al   decreto  del  Ministro  il  titolare

dell'autorizzazione o del nulla osta, con ordine di servizio  affisso

nel  luogo  di  lavoro,  stabilisce  i turni nominativi del personale

indispensabile, ai fini della sicurezza nucleare e  della  protezione

sanitaria, per le varie condizioni di funzionamento.

4.    Copia dell'ordine di servizio e delle eventuali variazioni deve

essere comunicata al prefetto, all'Ispettorato del lavoro  competente

per   territorio,   agli  organi  del  servizio  sanitario  nazionale

competenti per territorio ed all'ANPA.

# Art. 49

Collegio dei delegati alla sicurezza dell'impianto

1.  Per gli impianti di cui all'articolo 7 lettere a),  b),  c),  d),

e),  f),  deve  essere  costituito  un  Collegio  dei  delegati  alla

sicurezza dell'impianto.

2.   Il titolare dell'autorizzazione o del nulla  osta      tenuto  a

sottoporre   all'approvazione  dell'ANPA  la  composizione  di  detto

Collegio.

3.  Il Collegio e' composto da almeno quattro membri prescelti fra  i

tecnici  che sovraintendono a servizi essenziali per il funzionamento

dell'impianto; di esso deve far parte l'esperto  qualificato  di  cui

all'articolo  77.  Il Collegio ha funzioni consultive, con i seguenti

compiti:

a)  esprimere  parere  preventivo  su  ogni  progetto   di   modifica

dell'impianto o di sue parti;

b) esprimere parere preventivo su ogni proposta di modifica alle pro-

cedure di esercizio dell'impianto;

c)  esprimere  parere preventivo su programmi di esperienze, prove ed

operazioni di carattere straordinario da eseguire sull'impianto;

d)   rivedere   periodicamente    lo    svolgimento    dell'esercizio

dell'impianto,  esprimendo  il proprio parere unitamente ad eventuali

raccomandazioni relative alla sicurezza e protezione;

e) elaborare il piano di emergenza interna dell'impianto e provvedere

a  sue  eventuali  modifiche   successive,   d'intesa   col   comando

provinciale dei vigili del fuoco;

f)  assistere  il  direttore responsabile di turno o il capo impianto

nella  adozione  delle  misure  che   si   rendono   necessarie   per

fronteggiare  qualsiasi  evento  o  anormalita'  che possa far temere

l'insorgere di un pericolo per la pubblica  incolumita'  o  di  danno

alle cose.

4.    Nel  caso  previsto  dalla lettera f) assiste alle riunioni del

Collegio di sicurezza dell'impianto  un  esperto  nucleare  designato

dall'ANPA;   negli   altri  casi  tale  esperto  ha  la  facolta'  di

intervenire alle riunioni.    Alle riunioni del Collegio di sicurezza

dell'impianto possono inoltre partecipare  funzionari  rappresentanti

delle amministrazioni interessate.

5.    Tra  i  componenti  del  Collegio  di  sicurezza  devono essere

designati  due  tecnici  incaricati  di  esplicare  le  funzioni   di

collegamento con le autorita' competenti per gli adempimenti relativi

allo stato di emergenza nucleare di cui al capo X.

# Art. 50

Licenza di esercizio

1.   La licenza di esercizio e'  accordata  per  fasi  successive  di

esercizio,  correlative  all'esito  positivo  di successivi gruppi di

prove nucleari e determina limiti e  condizioni  che  l'esercente  e'

tenuto ad osservare.

2.   L'istanza intesa ad ottenere la licenza di esercizio di ciascuna

fase e' presentata  al  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e

dell'artigianato.  Ogni istanza deve essere corredata dei certificati

di esito positivo del gruppo  di  prove  nucleari  relative  e  della

dimostrazione  che  le  caratteristiche  dell'impianto  consentono di

prevedere una fase di esercizio sicuro  entro  determinati  limiti  e

condizioni.  Copia  dell'istanza,  corredata  della copia della detta

documentazione, deve essere contemporaneamente presentata all'ANPA.

3.  L'ANPA, esaminata l'istanza e la documentazione, sentita, per gli

impianti di cui agli  articoli  36  e  37,  la  Commissione  tecnica,

trasmette  al  Ministero dell'industria, commercio e dell'artigianato

il  proprio  parere,  prescrivendo  eventualmente   l'osservanza   di

determinati limiti e condizioni per l'esercizio.

4.    Il  Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato

rilascia la  licenza  di  esercizio,  condizionandola  all'osservanza

delle eventuali prescrizioni definite dall'ANPA che vigila sulla loro

osservanza.

5.  L'esercente deve tenere aggiornati in tutte le fasi, gli appositi

registri di esercizio.  L'esercente e' tenuto inoltre ad osservare le

disposizioni  di  cui  agli articoli 46, 47, 48, 49 e gli obblighi di

cui al Capo X.

# Art. 51

Reattori di ricerca

1.  Per gli impianti con reattore di ricerca di potenza non superiore

a 100 chilowatt termici non si applica la  procedura  prevista  dagli

articoli 38 e 39.

2.    Il  Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,

prima del rilascio della autorizzazione o del nulla osta, richiede il

parere dell'ANPA, che lo rilascia sentita la Commissione tecnica.

3.   Per i reattori di  ricerca  di  potenza  maggiore  si  applicano

integralmente le disposizioni previste dal presente capo.

# Art. 52

Depositi e complessi nucleari sottocritici

1.   L'esercizio di un deposito di  materie  fissili  speciali  o  di

combustibili  nucleari  di cui all'articolo 7 lettera g) e quello dei

complessi nucleari sottocritici di cui  all'articolo  7  lettera  b),

sono subordinati all'autorizzazione del Ministero dell'industria, del

commercio  e dell'artigianato, di intesa con i Ministri dell'interno,

del lavoro e della previdenza sociale e  della  sanita',  sentito  il

parere dell'ANPA che lo rilascia sentita la Commissione tecnica se si

tratta   di   combustibili  nucleari  irradiati.     Nel  decreto  di

autorizzazione possono essere stabilite speciali prescrizioni.

# Art. 53

Depositi temporanei ed occasionali

1.  Il deposito temporaneo ed occasionale di materie fissili speciali

o di combustibili nucleari non irradiati,  purche'  conservati  negli

imballaggi  di trasporto e nelle quantita' autorizzate per le singole

spedizioni, puo' essere costituito per non oltre trenta giorni con il

nulla osta del prefetto che lo  rilascia  secondo  le  procedure  del

decreto  di  cui  all'articolo 27, ferme tutte le disposizioni di cui

alla legge 31 dicembre 1962, n.  1860,  sull'obbligo  della  garanzia

finanziaria per la responsabilita' civile di cui agli articoli 19, 20

e  21  della  stessa  legge.    Per  i  depositi  di  zona portuale e

aeroportuale il nulla  osta  e'  rilasciato  dal  comando  di  porto,

sentito  il  dirigente  dell'ufficio  di  sanita'  marittima,  o  dal

direttore della circoscrizione aeroportuale.

2.    Del  deposito  temporaneo  ed  occasionale  deve  essere   data

preventiva  comunicazione  all'ANPA  ed  al  comando  provinciale dei

vigili  del  fuoco  e  nei  casi  di  deposito  in  zona  portuale  o

aeroportuale, anche al prefetto.

3.    La sosta tecnica in corso di trasporto effettuata per non oltre

ventiquattro ore non  e'  soggetta  alle  disposizioni  del  presente

articolo.

# Art. 54

Sorveglianza locale della radioattivita' ambientale

1.  Il titolare dell'autorizzazione o del nulla  osta  e  l'esercente

sono  tenuti  a  provvedere  alle  attrezzature  per  la sorveglianza

permanente del grado di radioattivita' dell'atmosfera,  delle  acque,

del  suolo  e  degli  alimenti  nelle  zone  sorvegliate e nelle zone

limitrofe ed alle relative determinazioni.

# Art. 55

Autorizzazione per la disattivazione

degli impianti nucleari

1.  L'esecuzione delle operazioni connesse alla disattivazione di  un

impianto  nucleare     soggetta ad autorizzazione preventiva da parte

del  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,

sentiti  i  Ministeri dell'ambiente, dell'interno, del lavoro e della

previdenza sociale e della sanita', la regione o  provincia  autonoma

interessata  e  l'ANPA, su istanza del titolare della licenza.  Detta

autorizzazione  e'  rilasciata,  ove  necessario,  per  singole  fasi

intermedie rispetto allo stato ultimo previsto.

2.    La  suddivisione  in  fasi  intermedie deve essere giustificata

nell'ambito di  un  piano  globale  di  disattivazione,  da  allegare

all'istanza di autorizzazione relativa alla prima fase.

3.    Per  ciascuna  fase,  copia dell'istanza di autorizzazione deve

essere inviata alle amministrazioni di cui al  comma  1  e  all'ANPA,

unitamente  al  piano delle operazioni da eseguire, a una descrizione

dello stato  dell'impianto,  comprendente  anche  l'inventario  delle

materie    radioattive    presenti,   all'indicazione   dello   stato

dell'impianto stesso al termine della fase, alle analisi di sicurezza

concernenti le operazioni da eseguire e lo stato dell'impianto a fine

operazioni,  all'indicazione   della   destinazione   dei   materiali

radioattivi  di  risulta,  ad  una  stima degli effetti sull'ambiente

esterno ed a un programma di radioprotezione anche per l'eventualita'

di un'emergenza.  Nel piano il titolare della  licenza  di  esercizio

propone  altresi'  i  momenti  a  partire  dai  quali  vengono meno i

presupposti tecnici per l'osservanza delle singole  disposizioni  del

presente   decreto   e  delle  prescrizioni  attinenti  all'esercizio

dell'impianto.

# Art. 56

Procedura per il rilascio dell'autorizzazione

alla disattivazione - Svolgimento delle operazioni

1. Le Amministrazioni di cui all'articolo  55  trasmettono  all'ANPA,

non  oltre  sessanta  giorni  dal  ricevimento  della  documentazione

prevista allo stesso articolo 55, le proprie eventuali osservazioni.

2.   L'ANPA, esaminata l'istanza  di  autorizzazione  e  la  relativa

documentazione    e    tenendo   conto   delle   osservazioni   delle

amministrazioni di cui al comma 1, predispone e trasmette alle stesse

amministrazioni una  relazione  con  le  proprie  valutazioni  e  con

l'indicazione degli eventuali limiti e condizioni da osservare.

3.  Le amministrazioni di cui al comma 2, non oltre trenta giorni dal

ricevimento  della  relazione trasmettono le loro osservazioni finali

all'ANPA la quale,  sentita  la  Commissione  tecnica,  predispone  e

trasmette    al    Ministero    dell'industria,   del   commercio   e

dell'artigianato il proprio parere con l'indicazione delle  eventuali

prescrizioni.

4.    Il  Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato,

rilascia l'autorizzazione di  cui  all'articolo  55,  condizionandola

all'osservanza delle eventuali prescrizioni definite dall'ANPA.

5.     L'esecuzione  delle  operazioni  avviene  sotto  la  vigilanza

dell'ANPA che, in relazione al  loro  avanzamento  e  sulla  base  di

specifica   istanza   del   titolare   dell'autorizzazione,  verifica

l'effettivo venir meno dei presupposti tecnici per l'osservanza delle

singole disposizioni del presente decreto e delle  prescrizioni  ema-

nate.

# Art. 57

Rapporto conclusivo

1.  Il titolare dell'autorizzazione, al termine delle  operazioni  di

cui  all'articolo  56,  trasmette all'ANPA uno o piu' rapporti atti a

documentare le operazioni eseguite e lo  stato  dell'impianto  e  del

sito.

2.    Il  Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,

sentite le amministrazioni interessate e l'ANPA, emette, con  proprio

decreto,   le   eventuali   prescrizioni   connesse   con   lo  stato

dell'impianto e del sito al termine delle operazioni.

# Art. 58

Inosservanza delle prescrizioni; sospensioni; revoche

1.  Il titolare dei provvedimenti autorizzativi di  cui  al  presente

capo e' tenuto alla esecuzione dei progetti come approvati dall'ANPA.

Egli  deve  altresi'  osservare  le  prescrizioni impartite con detti

provvedimenti.

2.  Nel caso di inosservanza delle prescrizioni contenute negli  atti

di  autorizzazione,  nel  nulla  osta  o  nella licenza di esercizio,

oppure  di  difformita'  della  esecuzione  dai  progetti   approvati

dall'ANPA,   il   Ministro   dell'industria   e   del   commercio   e

dell'artigianato     contesta     all'interessato     l'inosservanza.

Quest'ultimo puo' fornire le proprie giustificazioni entro il termine

di  trenta giorni.  Decorso tale termine, il Ministro dell'industria,

del  commercio  e  dell'artigianato,  con  proprio  decreto,  sentita

l'ANPA, puo' imporre al titolare delle autorizzazioni, del nulla osta

o all'esercente di adempiere, in un termine stabilito, alle modifiche

delle opere di esecuzione, ovvero alla osservanza delle prescrizioni.

3.  Nel caso di inottemperanza agli adempimenti suddetti da parte del

titolare   delle   autorizzazioni,   del   nulla   osta  o  da  parte

dell'esercente,  il  Ministro   dell'industria,   del   commercio   e

dell'artigianato,  qualora  ricorrano motivi di urgenza ai fini della

sicurezza nucleare o della  protezione  sanitaria  dei  lavoratori  e

della  popolazione,  puo'  sospendere  con  proprio  decreto, per una

durata di tempo non superiore a sei mesi, l'autorizzazione, il  nulla

osta o la licenza di esercizio.

4.    Nei  casi  di  constatata  grave o ripetuta inottemperanza agli

adempimenti di cui  al  comma  2,  il  Ministro  dell'industria,  del

commercio    e    dell'artigianato   revoca   con   proprio   decreto

l'autorizzazione, il nulla osta o la licenza di esercizio.

5.  Prima dell'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 3  e  4  il

Ministro   dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  deve

sentire la Commissione  tecnica,  di  cui  all'articolo  9,  per  gli

impianti  di  cui  agli  articoli  36 e 37, e nei casi di revoca deve

procedere di intesa con i Ministri per l'interno,  per  il  lavoro  e

della  previdenza  sociale, per la sanita' e le altre amministrazioni

interessate, sentita l'ANPA.

6.  Nei provvedimenti di sospensione o di revoca devono essere  indi-

cate,  ove  necessario,  le  disposizioni per assicurare la sicurezza

nucleare  e  la  protezione  sanitaria   dei   lavoratori   e   della

popolazione.

# CAPO VIII

# PROTEZIONE SANITARIA DEI LAVORATORI

# Art. 59

Attivita' disciplinate - Vigilanza

1.  Le norme del presente capo si applicano  alle  attivita'  di  cui

all'articolo  1  alle quali siano addetti lavoratori subordinati o ad

essi equiparati ai sensi dell'articolo 60, ivi comprese le  attivita'

esercitate  dallo  Stato,  dagli  enti  pubblici,  territoriali e non

territoriali, dagli organi del servizio  sanitario  nazionale,  dagli

istituti  di  istruzione,  dalle  universita'  e  dai  laboratori  di

ricerca.

2.   La  vigilanza  per  la  tutela  dai  rischi  da  radiazioni  dei

lavoratori  addetti  alle  attivita'  di  cui al comma 1 e' affidata,

oltre che all'ANPA,  al  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza

sociale,  che  la esercita a mezzo dell'Ispettorato del lavoro e, nel

caso di  macchine  radiogene,  agli  organi  del  servizio  sanitario

nazionale competenti per territorio.

3.  E' fatta salva l'apposita disciplina prevista per le attivita' di

cui al capo IV.

4.  Il  rispetto  delle  norme  del  presente  capo non esaurisce gli

obblighi cui sono tenuti i datori di lavoro, i dirigenti, i preposti,

i lavoratori e i medici competenti, ai sensi del decreto  legislativo

19  settembre  1994,  n.  626, per il quale restano altresi' ferme le

attribuzioni in ordine alle funzioni di vigilanza stabilite ai  sensi

dello stesso decreto.

# Art. 60

Definizione di lavoratore subordinato

1.   Agli effetti delle  disposizioni  di  cui  all'articolo  59  per

lavoratore  subordinato si intende ogni persona che presti il proprio

lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai

servizi domestici e familiari, con  rapporti  di  lavoro  subordinato

anche  speciale.   Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o

di societa', anche di fatto, e gli utenti dei servizi di orientamento

o di formazione scolastica,  universitaria  e  professionale  avviati

presso  datori  di  lavoro  per  agevolare o per perfezionare le loro

scelte professionali.   Sono altresi' equiparati  gli  allievi  degli

istituti  di  istruzione e universitari, e i partecipanti ai corsi di

formazione professionale, nonche' coloro i quali, a qualsiasi titolo,

prestino presso terzi la propria opera professionale.

2.   E' vietato adibire  alle  attivita'  disciplinate  dal  presente

decreto i lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877.

# Art. 61

Obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti

1.  I datori di lavoro ed i dirigenti che rispettivamente eserciscono

e dirigono le  attivita'  disciplinate  dal  presente  decreto  ed  i

preposti  che  vi sovraintendono devono, nell'ambito delle rispettive

attribuzioni e competenze, attuare le  cautele  di  protezione  e  di

sicurezza  previste  dal presente capo e dai provvedimenti emanati in

applicazione di esso.

2.  I datori di lavoro, prima dell'inizio delle attivita' di  cui  al

comma   1,  debbono  acquisire  da  un  esperto  qualificato  di  cui

all'articolo 77 una relazione scritta contenente le valutazioni e  le

indicazioni di radioprotezione inerenti alle attivita' stesse.  A tal

fine  i  datori  di lavoro forniscono all'esperto qualificato i dati,

gli elementi e le informazioni necessarie.  La relazione  costituisce

il  documento di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo

19 settembre 1994, n. 626, per gli aspetti concernenti  i  rischi  da

radiazioni ionizzanti.

3.  Sulla base delle indicazioni della relazione di cui al comma 2, e

successivamente di quelle di cui all'articolo 80, i datori di lavoro,

i dirigenti e i preposti devono in particolare:

a)  provvedere  affinche'  gli  ambienti di lavoro in cui sussista un

rischio  da  radiazioni  vengano,  nel  rispetto  delle  disposizioni

contenute   nel   decreto   di   cui  all'articolo  82,  individuati,

delimitati, segnalati, classificati in zone e che l'accesso  ad  essi

sia adeguatamente regolamentato.

b)  provvedere  affinche' i lavoratori interessati siano classificati

ai  fini  della  radioprotezione  nel  rispetto  delle   disposizioni

contenute nel decreto di cui all'articolo 82.

c)  predisporre  norme  interne di protezione e sicurezza adeguate al

rischio  di  radiazioni  e  curare  che  copia  di  dette  norme  sia

consultabile nei luoghi frequentati dai lavoratori, ed in particolare

nelle zone controllate;

d)  fornire  ai  lavoratori,  ove  necessari, i mezzi di sorveglianza

dosimetrica e di protezione, in relazione ai rischi cui sono esposti;

e) rendere edotti  i  lavoratori,  nell'ambito  di  un  programma  di

formazione   finalizzato  alla  radioprotezione,  in  relazione  alle

mansioni cui  essi  sono  addetti,  dei  rischi  specifici  cui  sono

esposti,  delle  norme  di  protezione  sanitaria,  delle conseguenze

derivanti dalla mancata osservanza delle prescrizioni mediche,  delle

modalita'  di esecuzione del lavoro e delle norme interne di cui alla

lettera c);

f) provvedere affinche'  i  singoli  lavoratori  osservino  le  norme

interne  di cui alla lettera c), usino i mezzi di cui alla lettera d)

ed osservino le modalita'  di  esecuzione  del  lavoro  di  cui  alla

lettera e);

g) provvedere affinché siano apposte segnalazioni che indichino il tipo di zona, la natura delle sorgenti ed i relativi tipi di rischio e siano indicate, mediante appositi contrassegni, le sorgenti di radiazioni ionizzanti, fatta eccezione per quelle non sigillate in corso di manipolazione;

h) fornire al lavoratore esposto i risultati delle valutazioni di dose effettuate dall'esperto qualificato, che lo riguardino direttamente, nonché assicurare l’accesso alla documentazione di sorveglianza fisica di cui all’articolo 81 concernente il lavoratore stesso.

4.  Per  gli  obblighi  previsti nel  comma 3 ad esclusione di quelli

previsti alla lettera f), nei  casi  in  cui  occorre  assicurare  la

sorveglianza  fisica  ai  sensi dell'articolo 75, i datori di lavoro,

dirigenti e preposti di cui al comma 1 devono avvalersi degli esperti

qualificati di cui all'articolo 77 e, per  gli  aspetti  medici,  dei

medici di cui all'articolo 83; nei casi in cui non occorre assicurare

la  sorveglianza  fisica, essi sono tenuti comunque ad adempiere alle

disposizioni di cui alle lettere c), e),  f),  nonche'  a  fornire  i

mezzi di protezione eventualmente necessari di cui alla lettera d).

4-bis. I soggetti di cui al comma 1 comunicano tempestivamente all’esperto qualificato e al medico addetto alla sorveglianza medica la cessazione del rapporto di lavoro con il lavoratore esposto.

5.  Tutti  gli  oneri  economici  relativi alla sorveglianza fisica e

medica della radioprotezione sono a carico del datore di lavoro.

# Art. 62

Obblighi delle imprese esterne

1. Il datore di lavoro di impresa  esterna  di  cui  all'articolo  6,

lettera q) assicura, direttamente o mediante accordi contrattuali con

i  terzi,  la  tutela  dei propri lavoratori dai rischi da radiazioni

ionizzanti in conformita' alle disposizioni del presente  capo  ed  a

quelle emanate in applicazione di esso.

2.  In particolare il datore di lavoro dell'impresa esterna e' tenuto

a:

a) assicurare per  quanto  di  propria  competenza  il  rispetto  dei

principi generali di cui all'articolo 2, lettere a) e b) e dei limiti

di esposizione di cui all'articolo 96;

b)  rendere  edotti  i  lavoratori,  nell'ambito  di  un programma di

formazione  finalizzato  alla   radioprotezione,   delle   norme   di

protezione  sanitaria  e delle altre informazioni di cui all'articolo

61, lettera e), fatto  salvo  l'obbligo  dei  terzi  di  informazione

specifica sui rischi di cui all'articolo 63;

c) curare che vengano effettuate le valutazioni periodiche della dose

individuale  e  che  le  relative registrazioni siano riportate nelle

schede personali di cui all'articolo 81;

d) curare che  i  lavoratori  vengano  sottoposti  alla  sorveglianza

medica  e  che  i  relativi  giudizi di idoneita' siano riportati nel

documento sanitario personale di cui all'articolo 90;

e) istituire per ogni lavoratore e consegnare al medesimo,  prima  di

ogni  prestazione, il libretto personale di radioprotezione di cui al

comma 3 ed assicurarsi della sua compilazione.

3. Con il decreto di cui all'articolo 81, comma 6, sono stabilite  le

modalita'  di  istituzione  e  di  tenuta  del  libretto personale di

radioprotezione di cui al comma 2, lettera e); il  libretto  deve  in

particolare  contenere  i  dati  relativi alla valutazione delle dosi

inerenti all'attivita' svolta, nonche' i giudizi medici di  idoneita'

e le relative limitazioni di validita'.

4.  L'attivita' di datore di lavoro delle imprese esterne e' soggetta

a notifica al Ministero del lavoro e della previdenza  sociale  o  ad

autorizzazione   rilasciata  dallo  stesso  Ministero,  in  relazione

all'entita' dei rischi cui i lavoratori possono essere  esposti,  nei

casi  e  con  le  modalita'  stabilite  con decreto del Ministero del

lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero della

sanita', sentita l'ANPA.

5.  Gli obblighi di notifica o di  autorizzazione  non  si  applicano

alle  amministrazioni  che  esercitano  la  vigilanza  ai  sensi  del

presente decreto.

# Art. 63

Obblighi degli esercenti zone controllate

che si avvalgono di lavoratori esterni

1. Gli esercenti una o piu' zone controllate, i quali si avvalgono di

lavoratori esterni, sono tenuti ad assicurarne la tutela  dai  rischi

da   radiazioni   ionizzanti,   direttamente   o   mediante   accordi

contrattuali con l'impresa esterna da cui detti lavoratori  dipendono

oppure  con  il  lavoratore  stesso,  se autonomo, e rispondono degli

aspetti della tutela che siano direttamente collegati con il tipo  di

zona controllata e di prestazione richiesta ai lavoratori esterni.

2.   In   particolare,  per  ogni  lavoratore  esterno  che  effettua

prestazioni in zona controllata l'esercente la  zona  controllata  e'

tenuto a:

a)  accertarsi,  tramite  il libretto personale di radioprotezione di

cui all'articolo 62,  che  il  lavoratore,  prima  di  effettuare  la

prestazione  nella zona controllata, sia stato riconosciuto idoneo da

un medico autorizzato al tipo di rischio connesso con la  prestazione

stessa;

b)  assicurarsi  che  il lavoratore esterno abbia ricevuto o comunque

riceva, oltre alla informazione di cui all'articolo 62,  lettera  b),

una formazione specifica in rapporto alle caratteristiche particolari

della zona controllata ove la prestazione va effettuata;

c)  assicurarsi  che  il  lavoratore  esterno sia dotato dei mezzi di

protezione individuale, ove necessari;

d) accertarsi che il lavoratore  esterno  sia  dotato  dei  mezzi  di

sorveglianza  dosimetrica individuale adeguati al tipo di prestazione

e che fruisca della sorveglianza dosimetrica ambientale eventualmente

necessaria;

e) curare il rispetto, per quanto di propria competenza, dei principi

generali di cui all'articolo 2 lettere  a)  e  b)  e  dei  limiti  di

esposizione di cui all'articolo 96;

f)  adottare  le  misure  necessarie affinche' vengano registrati sul

libretto  individuale  di  radioprotezione  le  valutazioni  di  dose

inerenti alla prestazione.

## Articolo 64

Protezione dei lavoratori autonomi

1. I lavoratori autonomi che svolgono attività che comportano la classificazione come lavoratori esposti sono tenuti ad assolvere, ai fini della propria tutela, agli obblighi previsti dal presente decreto. Fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 63 e 67 gli esercenti di installazioni presso cui i lavoratori autonomi sono esposti a rischio di radiazioni rispondono degli aspetti della tutela che siano direttamente collegati con il tipo di zona e di prestazione richiesta.

# Art. 65

Altre attivita' presso terzi

1.  Fuori dei casi previsti negli articoli 62, 63 e 67, il datore  di

lavoro   per  conto  del  quale  lavoratori  subordinati  o  ad  essi

equiparati prestano la propria opera  presso  uno  o  piu'  impianti,

stabilimenti,  laboratori o sedi gestiti da terzi, ove vengono svolte

attivita' disciplinate dal presente decreto tali da comportare per  i

lavoratori  anzidetti  la  classificazione  di lavoratori esposti, e'

tenuto  ad  assicurare  la  tutela  dei  lavoratori  dai  rischi   da

radiazioni  ionizzanti in conformita' alle norme del presente capo ed

alle disposizioni emanate  in  applicazione  di  esso,  in  relazione

all'entita' complessiva del rischio.

2.    Il  datore di lavoro deve svolgere presso i terzi esercenti, le

azioni necessarie affinche' venga comunque assicurato il rispetto  di

quanto  disposto  al  comma  1, anche ai fini del coordinamento delle

misure da adottare, fermi restando gli obblighi dei  terzi  esercenti

stessi,  derivanti  dalle  disposizioni  del  presente  capo, per gli

aspetti operativi della radioprotezione direttamente connessi con  la

natura   dell'attivita'  da  essi  svolta  e  dell'intervento  che  i

lavoratori sono chiamati a compiere.

# Art. 66

Molteplicita' di datori di lavoro

1. Nel caso di lavoratori i quali svolgono per piu' datori di  lavoro

attivita' che li espongono a rischi di radiazioni ionizzanti, ciascun

datore  di  lavoro e' tenuto a richiedere agli altri datori di lavoro

ed ai lavoratori, e  a  fornire  quando  richiesto,  le  informazioni

necessarie  al fine di garantire il rispetto delle norme del presente

capo e, in particolare, dei limiti di dose.

# Art. 67

Lavoratori autonomi e dipendenti da terzi,

con particolari compiti nell'ambito aziendale

1.  I datori di lavoro e i dirigenti che eserciscono  e  dirigono  le

attivita'   indicate   nell'articolo   59   ed   i  preposti  che  vi

sovraintendono, devono rendere edotti, in relazione alle mansioni cui

sono addetti, i lavoratori autonomi e quelli dipendenti da terzi, che

svolgono nell'ambito aziendale attivita' diverse  da  quelle  proprie

dei  lavoratori esposti, dei rischi specifici da radiazioni esistenti

nei luoghi in cui siano chiamati a prestare  la  loro  opera.    Essi

devono  inoltre  fornire  ai predetti lavoratori i necessari mezzi di

protezione ed assicurarsi dell'impiego di tali mezzi.

2.  E' vietato adibire i lavoratori di cui al comma  1  ad  attivita'

che  li espongono al rischio di superare i limiti di dose fissati per

gli stessi ai sensi dell'articolo 96.

# Art. 68

Obblighi dei lavoratori

1.  I lavoratori devono:

a) osservare le disposizioni impartite dal datore  di  lavoro  o  dai

suoi  incaricati, ai fini della protezione individuale e collettiva e

della sicurezza, a seconda delle mansioni alle quali sono addetti;

b) usare secondo le specifiche istruzioni i dispositivi di sicurezza,

i mezzi di protezione e di  sorveglianza  dosimetrica  predisposti  o

forniti dal datore di lavoro;

c)  segnalare  immediatamente  al datore di lavoro, al dirigente o al

preposto le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di  sicurezza,  di

protezione  e  di  sorveglianza  dosimetrica,  nonche'  le  eventuali

condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza;

d)   non   rimuovere   ne'   modificare,   senza   averne    ottenuto

l'autorizzazione,  i  dispositivi, e gli altri mezzi di sicurezza, di

segnalazione, di protezione e di misurazione;

e) non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che  non

sono  di  loro competenza o che possono compromettere la protezione e

la sicurezza;

f) sottoporsi alla sorveglianza medica ai sensi del presente decreto.

2. I lavoratori che svolgono, per piu' datori  di  lavoro,  attivita'

che  li espongano al rischio da radiazioni ionizzanti, devono rendere

edotto ciascun datore di lavoro delle  attivita'  svolte  presso  gli

altri, ai fini di quanto previsto al precedente articolo 66.  Analoga

dichiarazione  deve essere resa per eventuali attivita' pregresse.  I

lavoratori esterni sono tenuti ad esibire il  libretto  personale  di

radioprotezione all'esercente le zone controllate prima di effettuare

le prestazioni per le quali sono stati chiamati.

### Articolo 68 bis

Scambio di informazioni

1. Su motivata richiesta di autorità competenti anche di altri paesi appartenenti all'Unione Europea o di soggetti, anche di detti paesi, che siano titolari di incarichi di sorveglianza fisica o medica della radioprotezione del lavoratore, il lavoratore trasmette alle autorità o ai soggetti predetti le informazioni relative alle dosi ricevute. La richiesta delle autorità o dei soggetti di cui sopra deve essere motivata dalla necessità di effettuare le visite mediche prima dell'assunzione oppure di esprimere giudizi in ordine all'idoneità a svolgere mansioni che comportino la classificazione del lavoratore come esposto oppure, comunque, di tenere sotto controllo l'ulteriore esposizione del lavoratore.

# Art. 69

Disposizioni particolari per le lavoratrici

1.  Ferma restando l'applicazione delle norme speciali concernenti la

tutela  delle  lavoratrici  madri,  le  donne  gestanti  non  possono

svolgere  attivita'  in zone  classificate o, comunque, attività  che

potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda un millisievert

durante il periodo della gravidanza.

2.  E' fatto obbligo alle lavoratrici  di  notificare  al  datore  di

lavoro il proprio stato di gestazione, non appena accertato.

3.    E' altresi' vietato adibire le donne che allattano ad attivita'

comportanti un rischio di contaminazione.

# Art. 70

Apprendisti e studenti

1.  Ai fini del presente capo gli apprendisti  e  gli  studenti  sono

suddivisi nelle categorie definite ai sensi dell'articolo 82.

# Art. 71

Minori

1.   I minori di  anni  diciotto  non  possono  esercitare  attivita'

proprie dei lavoratori esposti.

# 2. Gli apprendisti e gli studenti, ancorche' minori di anni diciotto,

possono ricevere dosi superiori ai limiti previsti per le persone del

pubblico  in  relazione alle specifiche esigenze della loro attivita'

di studio o di apprendistato, secondo  le  modalita'  di  esposizione

stabilite ai sensi dell'articolo 96.

# Art. 72

Ottimizzazione della protezione

1.  In conformita' ai principi generali di cui al capo I del presente

decreto, nell'esercizio delle attivita' di  cui  all'articolo  59  il

datore  di lavoro e' tenuto ad attuare tutte le misure di sicurezza e

protezione idonee a ridurre le esposizioni dei lavoratori al  livello

piu'  basso  ragionevolmente  ottenibile,  tenendo  conto dei fattori

economici e sociali.

# 2.   Ai fini di  quanto  previsto  dal  comma  1,  gli  impianti,  le

apparecchiature,  le attrezzature, le modalita' operative concernenti

le attivita' di cui all'articolo 59 debbono essere  rispondenti  alle

norme  specifiche  di  buona tecnica, ovvero garantire un equivalente

livello di radioprotezione.

# Art. 73

Provvedimenti e misure relativi al rispetto

dei limiti di esposizione

1.  I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti, nell'ambito  delle

rispettive attribuzioni e competenze, devono adottare i provvedimenti

idonei  ad evitare che vengano superati i limiti di dose fissati, per

le  diverse  modalita'  di  esposizione,  con  il  decreto   di   cui

all'articolo 96, per:

a) i lavoratori esposti;

b) gli apprendisti e studenti;

c) i lavoratori non esposti;

d)  i  lavoratori autonomi e dipendenti da terzi di cui al precedente

articolo 67.

# 2.   I soggetti di  cui  al  comma  1  debbono  altresi'  adottare  i

provvedimenti  idonei  ad  assicurare  il rispetto dei limiti e delle

condizioni di esposizione fissati con il decreto di cui  all'articolo

# 96  per  le lavoratrici, le apprendiste e le studentesse in eta' fer-

tile.

# 3.  Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai casi di cui

all'articolo 96, comma 5.

# Art. 74

Esposizioni accidentali o di emergenza

1.  Dopo ogni esposizione accidentale o  di  emergenza  i  datori  di

lavoro,  i  dirigenti  ed  i  preposti,  nell'ambito delle rispettive

attribuzioni e competenze, devono acquisire dall'esperto  qualificato

una  apposita relazione tecnica, dalla quale risultino le circostanze

ed  i  motivi  dell'esposizione  stessa  per   quanto   riscontrabili

dall'esperto   qualificato,   nonche'   la   valutazione  delle  dosi

relativamente ai lavoratori interessati.  Resta fermo quanto disposto

dall'articolo 91.

2.  I lavoratori e il personale di intervento previsto nei piani di cui al capo X devono essere preventivamente resi edotti, oltre che dei rischi connessi all’esposizione, anche del fatto che, durante l’intervento possano essere sottoposti ad esposizione di emergenza e, conseguentemente, dotati di adeguati mezzi di protezione in relazione alle circostanze in cui avviene l'intervento medesimo.

# 3.  Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri

del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  della  sanita',  per  il

coordinamento  della protezione civile e dell'industria del commercio

e dell'artigianato sono stabilite le modalità e i livelli di esposizione dei lavoratori e del personale di intervento.

# 4.  Per le attivita'  estrattive  gli  interventi  di  soccorso  sono

effettuati da personale volontario appositamente addestrato.

# Art. 75

Sorveglianza fisica

1.  La sorveglianza fisica della protezione dei  lavoratori  e  della

popolazione deve essere effettuata ove le attivita' svolte comportino

la  classificazione  degli  ambienti  di  lavoro  in  una o piu' zone

controllate o sorvegliate, ovvero comportino la classificazione degli

addetti come lavoratori esposti.

# 2. I  datori  di  lavoro  esercenti  le  attivita'  disciplinate  dal

presente  decreto  devono  provvedere  ad  assicurare la sorveglianza

fisica, effettuata ai sensi delle disposizioni contenute nel  decreto

di  cui all'articolo 82, sulla base delle indicazioni della relazione

di cui all'articolo 61, comma 2, e, successivamente, di quella di cui

all'articolo 80, comma 1.

# Art. 76

Servizi di dosimetria

1.  Ferme restando le competenze previste  dalla  vigente  normativa,

chiunque  svolge  attivita'  di  servizio  di dosimetria individuale,

anche per le attivita' disciplinate al  capo  IV,  e'  soggetto  alla

vigilanza  dell'ANPA e, a tale fine, comunica all'ANPA medesima, entro

trenta giorni, l'avvenuto inizio delle attivita'.

# 2.  I soggetti di cui al comma 1 trasmettono all'ISPESL  e  all'ANPA,

con le modalita' da questa specificate, i risultati delle misurazioni

effettuate, ai fini del loro inserimento in un archivio nazionale dei

lavoratori  esposti, da istituire con decreto del Ministro del lavoro

e della  previdenza  sociale,  di  concerto  con  il  Ministro  della

sanita', sentita l'ANPA.

# Art. 77

Esperti qualificati

1.  Il datore di lavoro deve assicurare la  sorveglianza  fisica  per

mezzo di esperti qualificati.

# 2.    Il datore di lavoro deve comunicare all'Ispettorato provinciale

del lavoro competente per territorio e, per le attivita'  estrattive,

anche  all'ingegnere  capo  dell'ufficio  periferico  competente  per

territorio,  i  nominativi  degli  esperti   qualificati   prescelti,

allegando altresi' la dichiarazione di accettazione dell'incarico.

# 3.   E' consentito che mansioni strettamente esecutive, inerenti alla

sorveglianza fisica della  protezione  contro  le  radiazioni,  siano

affidate   dal   datore   di   lavoro   a   personale  non  provvisto

dell'abilitazione  di  cui  all'articolo  78,  scelto  d'intesa   con

l'esperto  qualificato  e  che  operi secondo le direttive e sotto la

responsabilita' dell'esperto qualificato stesso.

# 4. Il datore di lavoro e' tenuto a fornire i mezzi e le informazioni,

nonche'  ad   assicurare   le   condizioni   necessarie   all'esperto

qualificato per lo svolgimento dei suoi compiti.

# 5.    Le  funzioni  di esperto qualificato non possono essere assolte

dalla persona fisica del datore  di  lavoro  ne'  dai  dirigenti  che

eserciscono e dirigono l'attivita' disciplinata, ne' dai preposti che

ad  essa  sovrintendono,  ne'  dagli  addetti  alla  vigilanza di cui

all'articolo 59, comma 2.

# Art. 78

Abilitazione degli esperti qualificati: elenco nominativo

1.  Con decreto del Ministro del lavoro e della  previdenza  sociale,

di  concerto  con  il  Ministro  della  sanita', e' istituito, presso

l'Ispettorato medico centrale del lavoro, un elenco nominativo  degli

esperti   qualificati,   ripartito   secondo   i  seguenti  gradi  di

abilitazione:

a) abilitazione di primo grado,  per  la  sorveglianza  fisica  delle

sorgenti   costituite   da   apparecchi  radiologici  che  accelerano

elettroni con tensione massima, applicata al tubo,  inferiore  a  400

kV;

b)  abilitazione  di  secondo grado, per la sorveglianza fisica delle

sorgenti costituite da macchine radiogene con energia degli elettroni

accelerati compresa tra 400 keV e 10 MeV, o da  materie  radioattive,

incluse le sorgenti di neutroni la cui produzione media nel tempo, su

tutto l'angolo solido, sia non superiore a 104 neutroni al secondo;

c)  abilitazione  di  terzo  grado,  per la sorveglianza fisica degli

impianti come definiti  all'articolo  7  del  capo  II  del  presente

decreto e delle altre sorgenti di radiazioni diverse da quelle di cui

alle lettere a) e b).

# 2.    L'abilitazione  di  grado  superiore  comprende quelle di grado

inferiore.

# 3.  Con lo stesso decreto di cui al comma  1,  sentita  l'ANPA,  sono

stabiliti  i  titoli  di  studio  e  la qualificazione professionale,

nonche'  le  modalita'   per   la   formazione   professionale,   per

l'accertamento  della capacita' tecnica e professionale richiesta per

l'iscrizione  nell'elenco  di  cui  al  comma  1  e  per  l'eventuale

sospensione  o  cancellazione  dal  medesimo,  fermo  restando quanto

stabilito all'articolo 93 per i casi di inosservanza dei compiti.

# Art. 79

Attribuzioni dell'esperto qualificato

1.  L'esperto qualificato, nell'esercizio della  sorveglianza  fisica

per conto del datore di lavoro deve:

a)  effettuare  la valutazione di radioprotezione di cui all'articolo

# 61 e dare indicazioni  al  datore  di  lavoro  nella  attuazione  dei

compiti  di cui al predetto articolo ad esclusione di quelli previsti

alle lettere f) e h);

b)  effettuare  l'esame  e  la  verifica  delle   attrezzature,   dei

dispositivi e degli strumenti di protezione, ed in particolare:

# 1) procedere all'esame preventivo e rilasciare il relativo benestare,

dal  punto  di  vista  della  sorveglianza  fisica,  dei  progetti di

installazioni che comportano rischi di  esposizione,  dell'ubicazione

delle  medesime  all'interno  dello  stabilimento in relazione a tali

rischi, nonche' delle modifiche alle installazioni le quali implicano

rilevanti trasformazioni delle condizioni, dell'uso o della tipologia

delle sorgenti;

2)  effettuare  la  prima  verifica,  dal  punto   di   vista   della

sorveglianza   fisica,  di  nuove  installazioni  e  delle  eventuali

modifiche apportate alle stesse;

# 3) eseguire la verifica periodica dell'efficacia  dei  dispositivi  e

delle tecniche di radioprotezione;

# 4)  effettuare  la  verifica  periodica  delle  buone  condizioni  di

funzionamento degli strumenti di misurazione;

c) effettuare una sorveglianza ambientale  di  radioprotezione  nelle

zone controllate e sorvegliate;

d)  procedere  alla  valutazione  delle  dosi e delle introduzioni di

radionuclidi relativamente ai lavoratori esposti;

e) assistere, nell'ambito delle  proprie  competenze,  il  datore  di

lavoro  nell'individuazione  e nell'adozione delle azioni da compiere

in caso di incidente.

# 2.   La valutazione  della  dose  individuale  per  i  lavoratori  di

categoria  A derivanti da esposizioni esterne deve essere eseguita, a

norma dell'articolo 75, mediante uno  o  piu'  apparecchi  di  misura

individuali   nonche'   in   base  ai  risultati  della  sorveglianza

ambientale di cui al comma 1, lettera c).

# 3.   La valutazione  della  dose  individuale  per  i  lavoratori  di

categoria  A derivanti da esposizioni interne deve essere eseguita in

base ad idonei metodi fisici e/o radiotossicologici.

# 4.  Qualora la valutazione individuale delle dosi con i metodi di cui

ai commi 2 e 3  risulti  per  particolari  condizioni  impossibile  o

insufficiente,  la  valutazione  di essa puo' essere effettuata sulla

scorta dei risultati della sorveglianza dell'ambiente di lavoro  o  a

partire  da  misurazioni  individuali  compiute  su  altri lavoratori

esposti.

# 5.  La valutazione della dose ricevuta  o  impegnata  dai  lavoratori

esposti che non sono classificati in categoria A puo' essere eseguita

sulla scorta dei risultati della sorveglianza fisica dell'ambiente di

lavoro.

# 6.      L'esperto   qualificato   comunica  per  iscritto  al  medico

autorizzato, almeno ogni sei mesi, le valutazioni delle dosi ricevute

o impegnate dai lavoratori di categoria A e con  periodicita'  almeno

annuale, al medico addetto  alla sorveglianza medica, quelle relative

agli  altri lavoratori esposti.  In caso di esposizioni accidentali o

di emergenza la  comunicazione  delle  valutazioni  basate  sui  dati

disponibili  deve essere immediata e, ove necessario, tempestivamente

aggiornata.

# 7.   L'esperto qualificato deve  inoltre  procedere  alle  analisi  e

valutazioni  necessarie  ai  fini  della  sorveglianza  fisica  della

protezione della popolazione secondo i principi di cui al capo IX del

presente decreto;  in  particolare  deve  effettuare  la  valutazione

preventiva  dell'impegno di dose derivante dall'attivita' e, in corso

di  esercizio,  delle  dosi  ricevute  o  impegnate  dai  gruppi   di

riferimento  della  popolazione  in  condizioni  normali,  nonche' la

valutazione delle esposizioni in caso di  incidente.  A  tal  fine  i

predetti gruppi di riferimento debbono essere identificati sulla base

di  valutazioni  ambientali,  adeguate  alla rilevanza dell'attivita'

stessa, che tengano conto delle diverse vie di esposizione.

# Art. 80

Comunicazioni al datore di lavoro e relativi adempimenti

# 1.   In base  alle  valutazioni  relative  all'entita'  del  rischio,

l'esperto  qualificato  indica,  con  apposita  relazione scritta, al

datore di lavoro:

a) l'individuazione e la  classificazione  delle  zone  ove  sussiste

rischio da radiazioni;

b)  la  classificazione dei lavoratori addetti, previa definizione da

parte del  datore  di  lavoro  delle  attivita'  che  questi  debbono

svolgere;

c) la frequenza delle valutazioni di cui all'articolo 79;

d)  tutti  i  provvedimenti  di cui ritenga necessaria l'adozione, al

fine di assicurare la sorveglianza fisica, di  cui  all'articolo  75,

dei lavoratori esposti e della popolazione;

e)  la  valutazione  delle  dosi  ricevute  e  impegnate, per tutti i

lavoratori esposti e per gli individui dei gruppi di riferimento, con

la frequenza stabilita ai sensi della lettera c).

# 2.  Il datore di lavoro provvede ai necessari adempimenti sulla  base

delle  indicazioni  di  cui  al  comma  1;  si  assicura altresi' che

l'esperto qualificato trasmetta al medico addetto  alla  sorveglianza

medica i risultati delle valutazioni di cui alla lettera e) del comma

# 1  relative  ai  lavoratori  esposti,  con  la  periodicita' prevista

all'articolo 79, comma 6.

3.  Il  datore  di   lavoro   garantisce   le   condizioni   per   la

collaborazione,   nell'ambito   delle   rispettive   competenze,  tra

l'esperto qualificato e il servizio di prevenzione  e  protezione  di

cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

# L'esperto  qualificato  e' in particolare chiamato a partecipare alle

riunioni periodiche di cui all'articolo 11  del  decreto  legislativo

predetto.

# Art. 81

# Documentazione relativa alla sorveglianza fisica

della protezione

1.  L'esperto qualificato deve provvedere, per conto  del  datore  di

lavoro, ad istituire e tenere aggiornata la seguente  documentazione:

a)  la  relazione  di cui all'articolo 61, comma 2 e all'articolo 80,

comma 1, relativa all'esame preventivo dei progetti e delle eventuali

modifiche, nonchè le valutazioni di cui  all'articolo  79,  comma  1,

lettera b), n. 1 e comma 7;

b)  le  valutazioni  di cui  all'articolo 79, comma 1, lettera  c), nonche' i verbali di controllo di cui allo stesso  articolo, comma 1, lettera b), nn. 3) e 4);

c)  i  verbali  dei  controlli  di cui al comma 1, lettera b), n. 2),

dello stesso articolo 79 e dei provvedimenti  di  intervento  da  lui

adottati  e  prescritti,  nonche'  copia  delle  prescrizioni e delle

disposizioni formulate dagli organi di vigilanza divenute  esecutive;

d) le schede personali sulle quali devono essere annotati i risultati delle valutazioni delle dosi individuali e delle introduzioni individuali; le dosi derivanti da eventuali esposizioni accidentali, di emergenza da esposizioni soggette ad autorizzazione speciale o da altre modalita' di esposizione debbono essere annotati, separatamente, in ciascuna scheda;

e)  le  relazioni  sulle  circostanze  ed  i  motivi   inerenti  alle

esposizioni  accidentali o di emergenza di cui all'articolo 74, comma

1, nonche' alle altre modalita' di esposizione.

e-bis) i risultati della sorveglianza fisica dell'ambiente di lavoro che siano stati utilizzati per la valutazione delle dosi dei lavoratori esposti.

# 2.  Per  i  lavoratori  di  cui  agli articoli 62 e 65  nelle  schede

personali devono essere annotati tutti i contributi alle  esposizioni

lavorative individuali, con le modalità stabilite nel provvedimento di cui al comma 6;

3. Il datore di lavoro deve conservare:

a)  per   almeno   cinque   anni   dalla   data  di   compilazione la

documentazione di cui al comma 1, lettera b);

b) sino a cinque anni dalla cessazione dell'attivita' di impresa  che

comporta  esposizioni alle radiazioni ionizzanti la documentazione di

cui al comma 1, lettere a) e c);

c) sino alla cessazione del  rapporto  di  lavoro,  o  dell'attivita'

dell'impresa  comportante  esposizione  alle  radiazioni  ionizzanti,

mantenendone  successivamente  copia  per  almeno  cinque  anni,  la

documentazione di cui al comma 1, lettere d),e) ed e-bis).

# 4.  Entro  tre  mesi  dalla  cessazione   del   rapporto  di lavoro o

dell'attivita'  d'impresa  comportante  esposizione  alle  radiazioni

ionizzanti la documentazione di cui al comma 1, lettere d),e) ed f) va consegnata al medico addetto alla sorveglianza medica che provvede alla sua trasmissione, unitamente al documento di cui all'articolo 90, all'ISPESL, che assicurera' la loro conservazione nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 90,comma 3.

# 5.  In caso di cessazione definitiva  dell'attivita'  di  impresa,  i

documenti  di  cui  al  comma 1, lettere a), b) e c), sono consegnati

entro sei mesi all'Ispettorato provinciale del lavoro competente  per

territorio  che  assicurera'  la  loro conservazione nel rispetto dei

termini e delle modalita' previsti nel presente articolo.

# 6.    Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,

sentiti l'ANPA e l'ISPESL, sono determinate le  modalita'  di  tenuta

della documentazione e sono approvati i modelli della stessa.

# Art. 82

Modalita' di classificazione degli ambienti di lavoro e dei

lavoratori ai fini della  radioprotezione e della  sorveglianza

fisica

1.   Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e

della sanita', sentita l'ANPA, vengono stabiliti e aggiornati:

a) i criteri per la classificazione in zone degli ambienti di  lavoro

ai fini della radioprotezione;

b)  i  criteri  per  l'adozione  della  sorveglianza  fisica e per la

classificazione dei lavoratori in categorie;

c) le categorie di classificazione, ai  fini  della  radioprotezione,

degli apprendisti e studenti di cui all'articolo 70.

# 2.   Con lo stesso decreto sono disciplinate particolari modalita' di

esposizione cui i lavoratori possono essere eventualmente soggetti.

# 3.  I criteri, le categorie e le modalita' di cui al comma 1  devono,

nel  rispetto  degli  obiettivi  di  radioprotezione  stabiliti dalle

direttive del Consiglio delle Comunita' europee, garantire  comunque,

con  la  massima  efficacia la tutela sanitaria dei lavoratori, degli

apprendisti e degli studenti dai rischi  derivanti  dalle  radiazioni

ionizzanti.

# Art. 83

Sorveglianza medica

1.  Il datore di lavoro deve provvedere ad assicurare mediante uno  o

piu'  medici  la  sorveglianza  medica dei lavoratori esposti e degli

apprendisti e studenti in conformita' alle norme del presente capo ed

alle disposizioni contenute nel decreto di cui all'articolo 82.  Tale

sorveglianza e' basata sui principi che disciplinano la medicina  del

lavoro.

# 2.    La  sorveglianza  medica  dei  lavoratori  esposti che non sono

classificati in categoria A e' assicurata tramite medici competenti o

medici  autorizzati.  La  sorveglianza  medica  dei   lavoratori   di

categoria A e' assicurata tramite medici autorizzati.

# 3.  Il datore di lavoro non puo' assegnare le persone di cui al comma

1  ad  alcuna  attivita'  che  le  esponga  al  rischio di radiazioni

ionizzanti qualora le conclusioni mediche vi si oppongano.

# 4.  Il datore di lavoro deve assicurare ai medici di cui al  comma  1

le condizioni necessarie per lo svolgimento dei loro compiti.

# 5.    Il datore di lavoro deve consentire ai medici di cui al comma 1

l'accesso  a  qualunque  informazione  o  documentazione  che  questi

ritengano  necessaria  per  la  valutazione dello stato di salute dei

lavoratori esposti, e delle condizioni di lavoro incidenti, sotto  il

profilo medico, sul giudizio di idoneita' dei lavoratori.

# 6.    Le  funzioni  di  medico autorizzato e di medico competente non

possono essere assolte dalla persona fisica del datore di lavoro  ne'

dai  dirigenti  che  eserciscono e dirigono l'attivita' disciplinata,

ne' dai preposti che ad essa sovrintendono, ne'  dagli  addetti  alla

vigilanza di cui all'articolo 59, comma 2.

# Art. 84

Visita medica preventiva

1.  Il datore di lavoro deve provvedere a che i lavoratori esposti  e

gli  apprendisti  e  studenti di cui all'articolo 70, prima di essere

destinati ad attivita' che li espongono alle  radiazioni  ionizzanti,

siano  sottoposti  a  visita  medica  a  cura del medico addetto alla

sorveglianza medica.

# 2.   Il datore di lavoro deve  altresi'  rendere  edotto  il  medico,

all'atto  della  visita,  della destinazione lavorativa del soggetto,

nonche'  dei  rischi,  ancorche'  di   natura   diversa   da   quella

radiologica, connessi a tale destinazione.

# 3.    La  visita  medica  preventiva  deve  comprendere  una anamnesi

completa,  dalla  quale  risultino  anche  le  eventuali  esposizioni

precedenti,  dovute  sia  alle  mansioni  esercitate  sia  a  esami e

trattamenti  medici,  e  un  esame  clinico  generale  completato  da

adeguate  indagini  specialistiche  e di laboratorio, per valutare lo

stato generale di salute del lavoratore.

# 4.   In  base  alle  risultanze  della  visita  medica  preventiva  i

lavoratori vengono classificati in:

a) idonei;

b) idonei a determinate condizioni;

c) non idonei.

5.    Il medico comunica per iscritto al datore di lavoro il giudizio

di idoneita' ed i limiti di validita' del medesimo.

# 6.   Il  medico,  nell'ambito  della  visita  preventiva  nonche'  in

occasione   delle  visite  previste  dall'articolo  85,  illustra  al

lavoratore il significato delle dosi ricevute, delle introduzioni  di

radionuclidi,  degli esami medici e radiotossicologici e gli comunica

i risultati dei giudizi di idoneita' che lo riguardano.

# 7. Con decreto  del  Ministro  della  sanita',  di  concerto  con  il

Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale, sentiti l'ISPESL,

l'ISS e l'ANPA, sono definiti criteri indicativi per  la  valutazione

dell'idoneita' all'esposizione alle radiazioni ionizzanti.

# Art. 85

Visite mediche periodiche e straordinarie

1.  Il datore di lavoro deve provvedere a che i lavoratori esposti  e

gli apprendisti e studenti di cui all'articolo 70 siano sottoposti, a

cura  del  medico  addetto  alla sorveglianza medica, a visita medica

periodica almeno una volta all'anno e, comunque, ogni qualvolta venga

variata la destinazione lavorativa o aumentino i  rischi  connessi  a

tale  destinazione.  La visita medica per i lavoratori di categoria A

e per gli apprendisti e  studenti  ad  essi  equiparati  deve  essere

effettuata  almeno ogni sei mesi.  Le visite mediche, ove necessario,

sono integrate da  adeguate indagini specialistiche e di laboratorio.

# 2.  Gli  organi  preposti   alla  vigilanza   di  cui  al   comma   2

dell'articolo 59 e i medici addetti alla sorveglianza medica possono

disporre che dette visite  siano ripetute con maggiore  frequenza in

tutti  i  casi  in  cui le  condizioni  di esposizione e lo stato di

salute dei lavoratori lo esigano.

# 3.  In base alle risultanze delle visite mediche di cui ai commi 1  e

2, i lavoratori sono classificati in:

a) idonei;

b) idonei a determinate condizioni;

c) non idonei;

d) lavoratori sottoposti a sorveglianza medica dopo la cessazione del

lavoro che li ha esposti alle radiazioni ionizzanti.

# 4.    Il  datore  di  lavoro ha l'obbligo di disporre la prosecuzione

della sorveglianza medica per il tempo ritenuto opportuno, a giudizio

del medico, nei confronti  dei  lavoratori  allontanati  dal  rischio

perche'  non  idonei  o  trasferiti ad attivita' che non espongono ai

rischi  derivanti  dalle  radiazioni  ionizzanti.    Anche  per  tali

lavoratori il medico formulera' il giudizio di idoneita' ai sensi del

comma  3, al fine di un loro eventuale reinserimento in attivita' con

radiazioni.

# 5.  Prima della cessazione del rapporto di lavoro il datore di lavoro

deve provvedere a che il lavoratore sia sottoposto a  visita  medica.

# In  tale  occasione il medico deve fornire al lavoratore le eventuali

indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare.

# 6.  Ferma restando la periodicita' delle visite di cui  al  comma  1,

nel  periodo  necessario  all'espletamento  e  alla valutazione delle

indagini specialistiche e di laboratorio di cui allo stesso comma, il

giudizio di idoneita', di cui al comma  3,  in  precedenza  formulato

conserva la sua efficacia.

# Art. 86

Allontanamento dal lavoro

1.  Il datore di lavoro ha l'obbligo  di  allontanare  immediatamente

dal   lavoro   comportante   esposizione  a  rischi  derivanti  dalle

radiazioni ionizzanti i lavoratori che alla visita medica  risultino,

a giudizio del medico, non idonei.

# 2.    Detti  lavoratori  non possono proseguire l'attivita' cui erano

adibiti, ne' altre attivita' che li  espongano  ai  rischi  derivanti

dalle  radiazioni  ionizzanti,  se non dopo essere stati riconosciuti

nuovamente idonei dal medico.

# 3.   Il  medico  deve  richiedere  l'allontanamento  dal  lavoro  dei

lavoratori  non  idonei  e  proporre  il reinserimento di essi quando

accerti la cessazione dello stato di non idoneita'.

# Art. 87

Sorveglianza medica effettuata da medici autorizzati

1.  Il datore di lavoro deve far eseguire da  medici  autorizzati  la

sorveglianza  medica  dei  lavoratori  classificati  in categoria A e

degli  apprendisti  e  studenti  di  cui  all'articolo  70,  ad  essi

equiparati ai sensi del decreto di cui all'articolo 82.

2.    Il datore di lavoro deve comunicare all'Ispettorato provinciale

del  lavoro  competente  per  territorio  i  nominativi  dei   medici

autorizzati   prescelti,   con   la   dichiarazione  di  accettazione

dell'incarico.

# Art. 88

Elenco dei medici autorizzati

1.  Con decreto dei Ministri del lavoro e della  previdenza  sociale,

della  sanita'  e  dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica e

tecnologica,    istituito, presso l'Ispettorato medico  centrale  del

lavoro, un elenco nominativo dei medici autorizzati.

# 2.    All'elenco  possono  essere  iscritti,  su  domanda,  i  medici

competenti ai  sensi  dell'articolo  2  del  decreto  legislativo  19

settembre 1994, n. 626 che abbiano i requisiti stabiliti ai sensi del

comma  3  e  che  dimostrino  di  essere  in possesso della capacita'

tecnica e professionale necessaria per  lo  svolgimento  dei  compiti

inerenti  alla sorveglianza medica della protezione dei lavoratori di

categoria A.

# 3. Con lo stesso decreto di cui al  comma  1,  sentita  l'ANPA,  sono

stabiliti  i requisiti per l'iscrizione all'elenco e le modalita' per

la  formazione  professionale,  per  l'accertamento  della  capacita'

tecnica e professionale e per l'iscrizione all'elenco stesso, nonche'

per  l'eventuale  sospensione o cancellazione da esso, fermo restando

quanto stabilito all'articolo 93  per  i  casi  di  inosservanza  dei

compiti.

# Art. 89

Attribuzioni del medico addetto alla sorveglianza medica

1.  Nell'esercizio delle proprie funzioni,  il  medico  addetto  alla

sorveglianza  medica  dei lavoratori esposti e' tenuto in particolare

ai seguenti adempimenti, fermi comunque restando  gli  altri  compiti

previsti nel presente capo:

a)   analisi   dei  rischi  individuali  connessi  alla  destinazione

lavorativa e alle mansioni ai fini della programmazione  di  indagini

specialistiche  e  di  laboratorio atte a valutare lo stato di salute

del lavoratore, anche attraverso accessi diretti  negli  ambienti  di

lavoro;

b)  istituzione  e  aggiornamento  dei documenti sanitari personali e

loro consegna all'ISPESL  con  le modalita' previste all'articolo 90 del presente decreto;

c) consegna al medico subentrante dei documenti sanitari personali di

cui alla lettera b, nel caso di cessazione dall'incarico;

d)   consulenza  al  datore  di  lavoro  per  la  messa  in  atto  di

infrastrutture e procedure idonee a garantire la sorveglianza  medica

dei  lavoratori  esposti,  sia in condizioni di lavoro normale che in

caso di esposizioni accidentali o di emergenza.

# Art. 90

Documento sanitario personale

1.  Per ogni lavoratore esposto il medico addetto  alla  sorveglianza

medica  deve  istituire,  tenere aggiornato e conservare un documento

sanitario personale in cui sono compresi:

a)  i dati raccolti nella visita preventiva  e  nelle  visite mediche

periodiche,  straordinarie  ed in occasione della sorveglianza medica

eccezionale;

b)  la  destinazione  lavorativa,  i  rischi  ad  essi  connessi  e i successivi mutamenti;

c)  le  dosi  ricevute  dal  lavoratore, derivanti sia da esposizioni

normali, sia da esposizioni accidentali o di emergenza, ovvero soggette ad autorizzazione speciale utilizzando i dati trasmessi dall'esperto qualificato.

# 2.  I lavoratori  hanno  diritto  ad   accedere  ai  risultati  delle

valutazioni  di  dose,  delle  introduzioni  e  degli  esami medici e

radiotossicologici,  nonche'  ai  risultati  delle   valutazioni   di

idoneita',  che  li riguardano, e di ricevere, dietro loro richiesta,

copia della relativa documentazione.  Copia del  documento  sanitario

personale  deve  essere  consegnata  dal  medico all'interessato alla

cessazione del rapporto di lavoro.

3.  Il documento sanitario personale deve essere conservato sino  alla data   in   cui   il   lavoratore   compie   o  avrebbe  compiuto  il settantacinquesimo anno di eta', ed in ogni caso  per  almeno  trenta anni  dopo  la  cessazione  del  lavoro  comportante esposizione alle radiazioni ionizzanti.

4.  Il medico addetto alla sorveglianza medica provvede entro sei mesi

dalla   cessazione  del  rapporto   di  lavoro   o   dalla  cessazione

dell'attivita'  di  impresa  comportante  esposizioni  alle radiazioni

ionizzanti  a  consegnare  i  predetti  documenti  sanitari  personali

unitamente  ai  documenti di cui  all'articolo 81, comma 1, lettere d)

ed e) all'ISPESL, che assicurera'  la loro  conservazione  nel rispetto  dei  termini  e  delle  modalita' previste nel presente articolo.   Su richiesta motivata del medico  e valutate  le  circostanze  dei  singoli  casi,  l'Ispettorato  medico centrale del  lavoro  puo'  concedere  proroga  ai  predetti  termini  i  consegna.

# 5.  Con decreto del Ministro del  lavoro e della previdenza  sociale,

sentiti l'ANPA e l'ISPESL, sono determinate particolari modalita' di

tenuta e di conservazione della predetta documentazione e approvati i

modelli  della  stessa, anche per i casi di esposizione contemporanea

alle radiazioni ionizzanti e ad altri fattori di rischio.

# Art. 91

Sorveglianza medica eccezionale

1. Il datore di lavoro deve provvedere  affinche'  i  lavoratori  che

hanno  subito  una contaminazione siano sottoposti a provvedimenti di

decontaminazione.

# 2.   Il  datore  di  lavoro  deve  inoltre  provvedere  a  che  siano

sottoposti  a  visita  medica  eccezionale,  da  parte  di  un medico

autorizzato, i lavoratori che abbiano subito una esposizione tale  da

comportare il superamento dei valori stabiliti ai sensi dell'articolo

96.    Deve altresi' provvedere a che i lavoratori in questione siano

sottoposti  a  sorveglianza  medica  eccezionale,   comprendente   in

particolare  i  trattamenti  terapeutici,  il controllo clinico e gli

esami, che siano ritenuti necessari dal medico autorizzato a  seguito

dei  risultati  della  visita  medica.    Le successive condizioni di

esposizione  devono  essere  subordinate   all'assenso   del   medico

autorizzato.

3.      Nel  caso  in  cui,  nell'ambito  della  sorveglianza  medica

eccezionale  di  cui  al  comma  2,  il  medico  autorizzato   decida

l'allontanamento  di  un  lavoratore dal lavoro cui era assegnato, il

datore di lavoro deve darne notizia all'Ispettorato del lavoro e agli

organi del servizio sanitario nazionale competenti per territorio.

# Art. 92

Segnalazione di incidenti, esposizioni rilevanti

e malattie professionali

1.  Il datore di lavoro ha l'obbligo di comunicare, senza  ritardo  e

comunque  entro tre giorni, all'ANPA, all'Ispettorato provinciale del

lavoro ed agli organi del servizio  sanitario  nazionale,  competenti

per  territorio,  gli incidenti verificatisi nelle attivita' previste

dall'articolo 59, nonche' le esposizioni che  abbiano  comportato  il

superamento di valori stabiliti ai sensi dell'articolo 96.

# 2.    Entro  tre  giorni  dal  momento  in cui ne abbia effettuato la

diagnosi il medico deve comunicare  all'Ispettorato  provinciale  del

lavoro  e agli organi del servizio sanitario nazionale competenti per

territorio i casi di malattia professionale.

# 3. I medici, le strutture sanitarie pubbliche e private, nonche'  gli

istituti   previdenziali  o  assicurativi  pubblici  o  privati,  che

refertano casi di neoplasie da loro ritenute causate  da  esposizione

lavorativa  alle  radiazioni ionizzanti, trasmettono all'ISPESL copia

della relativa  documentazione  clinica  ovvero  anatomopatologica  e

quella inerente l'anamnesi lavorativa.

# 4.  L'ISPESL  inserisce  nell'archivio nominativo di cui all'articolo

88, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre  1994,  n.  626,  i

casi di neoplasia di cui al comma 3.

# Art. 93

Provvedimenti a carico dell'esperto qualificato

e del medico autorizzato

1.    Su  segnalazione  degli  organismi   di   vigilanza   il   capo

dell'Ispettorato  medico centrale puo' disporre, previa contestazione

degli addebiti, senza pregiudizio delle altre sanzioni previste dalla

legge, la sospensione, non superiore a sei mesi, dall'esercizio delle

funzioni dell'esperto qualificato o del medico autorizzato,  in  caso

di accertata inosservanza dei rispettivi compiti.

# 2.  Nei  casi  piu'  gravi  il Ministro del lavoro e della previdenza

sociale, su proposta del capo dell'Ispettorato  medico  centrale  del

lavoro,  con  le  modalita'  stabilite  al  comma 1, puo' disporre la

cancellazione dell'esperto qualificato o del medico autorizzato dagli

elenchi previsti rispettivamente dagli articoli 78 e 88.

# 3.  I provvedimenti di cui ai commi 1 e  2  possono  essere  adottati

dopo  che  sia stato assegnato all'interessato un termine di sessanta

giorni per  presentare  le  proprie  controdeduzioni  sugli  addebiti

contestati.  Tali  provvedimenti  non possono essere adottati decorsi

sei  mesi  dalla  presentazione  delle   controdeduzioni   da   parte

dell'interessato.

# 4.  La procedura per l'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1 o

2  viene  iniziata  d'ufficio  in  caso di condanna definitiva a pena

detentiva del medico autorizzato o dell'esperto qualificato per reati

inerenti alle funzioni attribuite.  La procedura per  l'adozione  dei

provvedimenti  di  cui  al  comma 1 viene iniziata d'ufficio anche in

caso di sentenza  non  passata  in  giudicato  con  condanna  a  pena

detentiva.

# Art. 94

Ricorsi

1.  Le disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro  in  materia

di protezione sanitaria dei lavoratori sono esecutive.

# 2.  Contro  le  disposizioni  di cui al comma 1 e' ammesso ricorso al

Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro  il  termine  di

trenta   giorni   dalla  data  di  comunicazione  delle  disposizioni

medesime.   Il ricorso deve  essere  inoltrato  al  Ministro  per  il

tramite  dell'Ispettorato  del  lavoro competente per territorio.  Il

ricorso non ha effetto sospensivo salvo i casi in cui la  sospensione

sia  disposta  dal  capo  dell'Ispettorato  del lavoro competente per

territorio o dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

# Art. 95

Ricorso avverso il giudizio di idoneita' medica

1.    Avverso   il  giudizio   in   materia   di   idoneita'   medica

all'esposizione  alle radiazioni ionizzanti e' ammesso ricorso, entro

il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del  giudizio

stesso, all'Ispettorato medico centrale del lavoro.

# 2.  Decorsi trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso senza

che l'Ispettorato abbia provveduto, il ricorso si intende respinto.

# Art. 96

Limiti di esposizione

1.   Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su

proposta   del  Ministro  della  sanita',  d'intesa  con  i  Ministri

dell'ambiente,  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  e   della

protezione  civile,  sentiti il CNR, l'ANPA, l'ENEA, l'ISS e l'ISPESL

sono fissati, con riferimento alle diverse modalita'  di  esposizione

di cui al decreto ai sensi dell'articolo 82:

a) i limiti di dose per:

1) lavoratori esposti;

2) apprendisti e studenti;

3) lavoratori autonomi e dipendenti da terzi;

4) lavoratori non esposti.

b) i valori di dose che comportano la sorveglianza medica eccezionale

e l'obbligo di cui agli articoli 91 e 92;

# 2.   Il decreto di cui al comma 1 puo' altresi' stabilire particolari

limiti di dose o condizioni di esposizione per le lavoratrici in eta'

fertile, nonche' per le apprendiste e studentesse in eta' fertile, di

cui all'articolo 70.

# 3.   Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su

proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della

sanita'  e  della  protezione  civile,  sentiti il CNR, l'ANPA, ISS e

l'ISPESL sono fissati i limiti di dose per le persone del pubblico.

# 4.  Con i  decreti di  cui  ai  commi  1  e  3  vengono  definite  le

specifiche  grandezze radioprotezionistiche, come mezzo per garantire

l'osservanza  dei  limiti  di  dose,  con  i  relativi   criteri   di

utilizzazione,  anche  per  i  casi  di esposizione esterna e interna

concomitante.

# 5.  Con i decreti di cui ai commi 1  e  3  possono  essere  stabiliti

particolari casi per i quali non si applicano i limiti di dose di cui

agli stessi decreti.

# 6.  Nel decreto di cui al comma 1 sono altresi' stabiliti i valori di

concentrazione  di  radionuclidi  nelle  acque  di  miniera  ai  fini

dell'articolo 16, comma 1.

# 7.    I  limiti  ed i valori di dose di cui ai commi 1 e 3 nonche' le

specifiche grandezze ed i criteri di cui al comma  4  debbono  essere

fissati ed aggiornati nel rispetto degli obiettivi di radioprotezione

stabiliti dalle direttive dell'Unione europea.

# CAPO IX

# PROTEZIONE SANITARIA DELLA POPOLAZIONE

SEZIONE I

Protezione generale della popolazione

# Art. 97

Attivita' disciplinate. Vigilanza

1.  Le disposizioni del presente capo si applicano alle attivita' che

comunque  espongono  la  popolazione  ai   rischi   derivanti   dalle

radiazioni ionizzanti.

# 2.    La tutela sanitaria della popolazione spetta al Ministero della

sanita' che si avvale degli organi del servizio sanitario nazionale.

# 3.   La vigilanza  per  la  tutela  sanitaria  della  popolazione  si

esercita  su  tutte  le  sorgenti di radiazioni ionizzanti al fine di

prevenire,  secondo  i  principi  generali  di  cui  all'articolo  2,

esposizioni   della   popolazione   e  contaminazioni  delle  matrici

ambientali, delle sostanze alimentari e delle  bevande,  ad  uso  sia

umano che animale, o di altre matrici rilevanti.

# 4. La vigilanza di cui al comma 3 e' esercitata attraverso gli organi

del   servizio   sanitario  nazionale  competenti  per  territorio  e

attraverso l'ANPA, che  riferisce  direttamente  ai  Ministeri  della

sanita',  dell'ambiente  e  della  protezione  civile,  per quanto di

competenza.

# Art. 98

Divieti

1.    E'  vietato  mettere  in  circolazione,  produrre,   importare,

impiegare,  manipolare  o  comunque  detenere,  quando tali attivita'

siano svolte a fini commerciali, i seguenti prodotti o manufatti, ove

agli stessi siano state deliberatamente aggiunte materie radioattive,

sia direttamente, sia mediante attivazione:

a) prodotti per l'igiene e cosmesi;

b) oggetti di uso domestico  o  personale,  ad  eccezione  di  quelli

destinati ad uso medico o paramedico;

c) giocattoli;

d) derrate alimentari e bevande;

e) dispositivi antifulmine.

2.    Il  divieto, di cui al comma 1, non si applica alle sorgenti di

tipo riconosciuto di cui all'articolo 26;

# 3.   E'  vietato  l'uso  sulle  persone  di  sorgenti  di  radiazioni

ionizzanti  che non sia effettuato a scopo diagnostico, terapeutico o

di ricerca scientifica clinica in conformita' alle norme vigenti.

# 4.  E' altresi' vietato produrre,  importare,  impiegare  o  comunque

mettere  in circolazione apparati elettronici di visione a distanza o

comunque  idonei  alla  riproduzione  elettronica  di  immagini,  che

emettano radiazioni ionizzanti a livelli superiori a quelli stabiliti

con  decreto  del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro

dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato  e  con  le  altre

amministrazioni interessate, sentita l'ANPA.

# 5.    In caso di comprovata giustificazione, con decreto del Ministro

della sanita' sono concesse deroghe specifiche ai divieti di  cui  ai

commi  1  e 4, nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo

2.

# Art. 99

# Norme generali di protezione - Limitazione

delle esposizioni

1.  Chiunque pone in essere le attivita'  disciplinate  dal  presente

decreto  deve  attuare le misure necessarie al fine di evitare che le

persone del pubblico siano esposte al rischio di ricevere o impegnare

dosi superiori a quelle fissate con il decreto  di  cui  all'articolo

96, anche a seguito di contaminazione di matrici.

# 2.  Chiunque  pone in essere  le attivita'  disciplinate deve inoltre

adottare tutte le misure di sicurezza e protezione idonee  a  ridurre

al  livello  piu'  basso ragionevolmente ottenibile, secondo le norme

specifiche di buona  tecnica,  i  contributi  alle  dosi  ricevute  o

impegnate dai gruppi di riferimento della popolazione, nonché a realizzare e mantenere un livello ottimizzato di protezione dell’ambiente.

# 3.  Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai casi di cui

all'articolo 96, comma 5.

# Art. 100

Significativi incrementi del rischio di contaminazione

dell'ambiente e di esposizione delle persone

1.  Qualora si verifichi, nelle aree all'interno del perimetro di una

installazione  o  nel  corso  di  un'operazione  di  trasporto,   una

contaminazione  radioattiva  non  prevista  o,  comunque,  un  evento

accidentale che comporti un significativo incremento del  rischio  di

esposizione   delle   persone,   l'esercente,   ovvero   il  vettore,

richiedendo  ove  necessario  tramite  il  prefetto  competente   per

territorio  l'ausilio  delle  strutture  di  protezione  civile, deve

prendere le misure idonee ad evitare l'aggravamento del rischio.

# 2.  Ove l'evento di cui al comma 1 comporti il rischio di  diffusione

della   contaminazione   o  comunque  di  esposizione  delle  persone

all'esterno del perimetro dell'installazione l'esercente  deve  darne

immediata  comunicazione  al  prefetto  e  agli  organi  del servizio

sanitario nazionale competenti per territorio che,  in  relazione  al

livello del rischio, ne danno comunicazione all'ANPA.

# 3.    Fermo restando quanto disposto all'articolo 25, le disposizioni

previste ai commi 1 e 2 si applicano anche alle installazioni e  alle

operazioni  di  trasporto non soggette alle disposizioni del presente

decreto, all'interno o nel corso delle quali l'esercente o il vettore

venga a conoscenza di  eventi  accidentali  che  coinvolgano  materie

radioattive, e determinino le situazioni di cui agli stessi commi.

# Art. 101

Situazioni eccezionali

ABROGATO

# Art. 102

Disposizioni particolari per i rifiuti radioattivi

1.  Chiunque esercita un'attivita' soggetta al presente decreto  deve

adottare  le  misure  necessarie  affinche'  la  gestione dei rifiuti

radioattivi avvenga nel rispetto  delle  specifiche  norme  di  buona

tecnica   e  delle  eventuali  prescrizioni  tecniche  contenute  nei

provvedimenti autorizzativi, al fine di evitare rischi di esposizione

alle persone del pubblico.

# 2.  Fermi restando i provvedimenti contingibili e  urgenti  a  tutela

della salute pubblica, dei lavoratori e dell'ambiente e' facolta' dei

# Ministeri dell'ambiente e della sanita', nell'ambito delle rispettive

competenze  e  fornendosi  reciproche  informazioni,  sentita l'ANPA,

nonche' delle autorita' individuate agli articoli 29, comma 2, e  30,

comma  2,  nel  caso delle attivita' di cui agli stessi articoli 29 e

# 30,   di   prescrivere   l'adozione   di   adeguati   dispositivi   e

provvedimenti,  nonche'  di  ulteriori  mezzi  di  rilevamento  e  di

sorveglianza necessari ai fini  della  protezione  sanitaria,  specie

nelle localita' ove coesistono piu' fonti di rifiuti radioattivi.

# Art. 103

Norme generali e operative di sorveglianza

1.  Ai fini del conseguimento degli obiettivi stabiliti  all'articolo

# 99,  chiunque,  nell'ambito delle attivita' disciplinate dal presente

decreto che comportano l'obbligo della sorveglianza fisica,  produce,

tratta,  manipola,  utilizza,  ha  in deposito, materie radioattive o

comunque detiene apparecchi contenenti  dette  materie,  o  smaltisce

rifiuti   radioattivi   ovvero   impiega   apparecchi  generatori  di

radiazioni ionizzanti,  e'  tenuto  a  provvedere  affinche'  vengano

effettuate  e registrate per iscritto le valutazioni prventive di cui

all'articolo 79, comma 7.

# 2.  I soggetti di cui al comma 1 devono inoltre provvedere, a seconda

del tipo o della entita' del rischio, affinche' vengano effettuate:

a) la verifica delle nuove installazioni dal  punto  di  vista  della

protezione   contro   esposizioni   o   contaminazioni   che  possano

interessare  l'ambiente  esterno  al  perimetro   dell'installazione,

tenendo  conto  del  contesto  ambientale  in cui le installazioni si

inseriscono;

b) la verifica dell'efficacia dei dispositivi tecnici di protezione;

c) la verifica delle apparecchiature di misurazione della esposizione

e della contaminazione;

d)  la  valutazione  delle  esposizioni  che  interessano  l'ambiente

esterno, con l'indicazione della qualita' delle radiazioni;

e)  la  valutazione  delle  contaminazioni  radioattive  e delle dosi

connesse, con indicazione della natura, dello stato fisico e  chimico

delle  materie  radioattive e della loro concentrazione nelle matrici

ambientali.

3.  In particolare, le valutazioni di cui  al  comma  2,  lettera  e)

devono comportare:

a)   la   stima   dell'impegno  di  dose  relativo  allo  smaltimento

nell'ambiente dei rifiuti radioattivi, solidi,  liquidi  o  aeriformi

nell'ambiente;

b)   la  predisposizione  degli  opportuni  mezzi  di  rilevamento  e

sorveglianza, atti a consentire la verifica del rispetto dei  livelli

di  smaltimento definiti con lo studio di cui al comma 2, lettera a),

delle eventuali prescrizioni autorizzative o dei livelli di esenzione

di cui all'articolo 30;

c) la registrazione dei rilevamenti di cui alla lettera b).

# 4.  I provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 che abbiano carattere di

periodicita' devono avere frequenza tale  da  garantire  il  rispetto

delle disposizioni di cui agli articoli 99, 100, 101 e 102.

# Art. 104

Controllo sulla radioattivita' ambientale

1.   Fermo restando quanto  disposto  dall'articolo  54,  nonche'  le

competenze  in  materia  delle  regioni,  delle  province  autonome e

dell'ANPA, il controllo sulla radioattivita' ambientale e' esercitato

dal Ministero dell'ambiente; il controllo sugli  alimenti  e  bevande

per  consumo  umano  ed  animale  e'  esercitato  dal Ministero della

sanita'. I ministeri si danno reciproca informazione  sull'esito  dei

controlli  effettuati.    Il complesso dei controlli e' articolato in

reti di sorveglianza regionale e reti di sorveglianza nazionale.

# 2. La gestione  delle  reti  uniche  regionali  e'  effettuata  dalle

singole  regioni,  secondo le direttive impartite dal Ministero della

sanita'  e  dal   Ministero   dell'ambiente.      Le   regioni,   per

l'effettuazione dei prelievi e delle misure, debbono avvalersi, anche

attraverso  forme  consortili  tra le regioni stesse, delle strutture

pubbliche  idoneamente  attrezzate.    Le  direttive  dei   ministeri

riguardano  anche  la  standardizzazione  e  l'intercalibrazione  dei

metodi e delle tecniche di campionamento e misura.

# 3.  Le reti nazionali si avvalgono dei  rilevamenti  e  delle  misure

effettuati da istituti, enti ed organismi idoneamente attrezzati.

# 4.    Per assicurare l'omogeneita' dei criteri di rilevamento e delle

modalita' di esecuzione dei prelievi e delle  misure,  relativi  alle

reti  nazionali  ai  fini  dell'interpretazione  integrata  dei  dati

rilevati, nonche' per  gli  effetti  dell'articolo  35  del  Trattato

istitutivo   della  CEEA,  sono  affidate  all'ANPA  le  funzioni  di

coordinamento tecnico.  A tal fine l'ANPA, sulla base delle direttive

in materia, emanate dal  Ministero  della  sanita'  e  dal  Ministero

dell'ambiente:

a)  coordina le misure effettuate dagli istituti, enti o organismi di

cui sopra, riguardanti la radioattivita' dell'atmosfera, delle acque,

del suolo, delle sostanze alimentari e bevande e delle altre  matrici

rilevanti,  seguendo le modalita' di esecuzione e promuovendo criteri

di normalizzazione e di intercalibrazione;

b) promuove l'installazione di stazioni di prelevamento di campioni e

l'effettuazione delle relative misure di radioattivita', quando  cio'

sia   necessario   per   il  completamento  di  un'organica  rete  di

rilevamento su scala nazionale, eventualmente contribuendo con  mezzi

e risorse, anche finanziarie;

c) trasmette, in ottemperanza all'articolo 36 del Trattato istitutivo

della CEEA, le informazioni relative ai rilevamenti effettuati.

# 5.    Per quanto attiene alle reti nazionali, l'ANPA provvede inoltre

alla diffusione dei risultati delle misure effettuate.

# 6.  La rete di allarme gestita dal Ministero  dell'interno  ai  sensi

della legge 13 maggio 1961, n. 469, concorre autonomamente al sistema

di reti nazionali.

# Art. 105

Particolari disposizioni per i radionuclidi

presenti nel corpo umano

1.   I radionuclidi  comunque  presenti  nel  corpo  umano  non  sono

soggetti  alle  disposizioni  stabilite  nei  capi V e VI.   Per tali

radionuclidi le altre disposizioni del presente decreto si  applicano

con  le  modalita'  ed  a  partire  dalle  soglie  di  quantita' o di

concentrazione  che,  anche  in  relazione  al   tipo   di   sorgente

radioattiva,  sono  stabilite con decreto del Ministro della sanita',

di concerto con  i  Ministri  dell'ambiente  e  del  lavoro  e  della

previdenza sociale, sentita l'ANPA.  2. In attesa dell'emanazione del

decreto  di  cui  al  comma  1  deve  essere,  comunque, garantita la

protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione.

# Art. 106

Esposizione della popolazione nel suo insieme

1.  L'ANPA, in collaborazione con l'ISPESL e con l'Istituto superiore

di sanita', anche sulla  base  dei  dati  forniti  dagli  organi  del

servizio  sanitario  nazionale competenti per territorio, effettua la

stima  dei  diversi  contributi  all'esposizione  della   popolazione

derivanti  dalle attivita' disciplinate dal presente decreto, dandone

annualmente comunicazione al Ministero della sanita', anche ai fini delle indicazioni da adottare affinché il contributo delle pratiche all'esposizione dell'intera popolazione sia mantenuto entro il valore più basso ragionevolmente ottenibile, tenuto conto dei fattori economici e sociali.

# 2.  Il Ministero della sanita' comunica alla  Commissione  europea  i

risultati delle stime di cui al comma 1.

# Art. 107

Taratura dei mezzi di misura

# Servizi riconosciuti di dosimetria individuale

1.  La determinazione della dose o dei ratei  di  dose,  delle  altre

grandezze tramite le quali possono essere valutati le dosi ed i ratei

di  dose  nonche'  delle  attivita'  e  concentrazioni  di attivita',

volumetriche o superficiali, di radionuclidi deve  essere  effettuata

con  mezzi  di  misura,  adeguati  ai  diversi  tipi  e  qualita'  di

radiazione, che siano muniti di certificati di taratura.  Con decreto

del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'ambiente,

dell'industria, del commercio e dell'artigianato,  dell'interno,  del

lavoro  e  della previdenza sociale, dell'universita' e della ricerca

scientifica e tecnologica, sentita l'ANPA e l'istituto di  metrologia

primaria  delle  radiazioni ionizzanti, sono stabiliti i criteri e le

modalita' per il rilascio di detti certificati,  nel  rispetto  delle

disposizioni  della  legge  11  agosto  1991,  n.  273, che definisce

l'attribuzione delle funzioni di istituto  metrologico  primario  nel

campo delle radiazioni ionizzanti.

# 2.    Le  disposizioni  di  cui  al  comma  1  si  applicano ai mezzi

radiometrici impiegati per:

a) la  sorveglianza  ambientale  di  radioprotezione  nei  luoghi  di

lavoro, di cui all'articolo 79, comma 1, lettera b) n. 3;

b)  la  sorveglianza ambientale di cui all'articolo 103, comma 2, nn.

# 3), 4) e 5), ivi compresa quella dovuta ai  sensi  dell'articolo  79,

comma 5;

c)  i  rilevamenti  e la sorveglianza ambientali volti a verificare i

livelli di smaltimento  dei  rifiuti  radioattivi  nell'ambiente,  il

rispetto  delle  eventuali  prescrizioni  autorizzative relative allo

smaltimento medesimo o dei livelli di esenzione di  cui  all'articolo

30;

d)  il  controllo  sulla radioattivita' ambientale e sugli alimenti e

bevande  per  consumo  umano e animale, di  cui  all'articolo  104.

e)  i rilevamenti previsti dai piani di emergenza di cui al capo X.

d-bis)  rilevamenti con apparecchi, diversi da quelli di cui al comma 3, a lettura diretta assegnati per la rilevazione di dosi;

d-ter) rilevamenti con apparecchi  impiegati per la sorveglianza radiometrica su rottami o altri materiali metallici di risulta, di cui all'articolo 157.

3.  Gli organismi che svolgono attività di servizio di dosimetria individuale e quelli di cui all’articolo 10-ter, comma 4, devono essere riconosciuti idonei nell’ambito delle norme di buona tecnica da istituti previamente abilitati; nel procedimento di riconoscimento si tiene conto dei tipi di apparecchi di misura e delle metodiche impiegate. Con decreto del Ministro del lavoro  e  della previdenza  sociale,  di  concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno e della  sanita',  sentiti l'ANPA, l'istituto di metrologia primaria delle radiazioni ionizzanti e  l'ISPESL,  sono  disciplinate  le modalita' per l'abilitazione dei predetti istituti.

# Art. 108

Ricerca scientifica clinica

1.  Le esposizioni di persone a scopo di ricerca scientifica  clinica

possono  essere  effettuate  soltanto  con  il consenso scritto delle

persone  medesime,  previa  informazione  sui  rischi  connessi   con

l'esposizione  alle  radiazioni  ionizzanti  e  solo  nell'ambito  di

programmi notificati almeno trenta  giorni prima  del loro  inizio al

Ministero della salute. La documentazione trasmessa deve contenere il

parere  vincolante  del  Comitato  etico,  acquisito  secondo  quanto

disposto disposto dalle norme vigenti.

2.  ABROGATO

# 3.    In  caso  di  minori  o  di  soggetti  con ridotta capacita' di

intendere e di volere, il consenso di cui  al  comma  1  deve  essere

espresso da coloro che ne hanno la rappresentanza.

# 4.   La ricerca scientifica clinica non puo' essere condotta su donne

sane in eta' fertile, salvo i casi in cui la gravidanza possa  essere

sicuramente esclusa.

# CAPO IX

# PROTEZIONE SANITARIA DELLA POPOLAZIONE

SEZIONE II

Protezione dei pazienti

# Art. 109

Principi generali – Vigilanza

ABROGATO

# Art. 110

Titoli e qualificazioni professionali

ABROGATO

# Art. 111

# Criteri e modalita' di impiego delle radiazioni

in campo medico

ABROGATO

# Art. 112

Inventario delle apparecchiature

ABROGATO

# Art. 113

Controllo di qualita'

ABROGATO

# Art. 114

ABROGATO

# CAPO X

# INTERVENTI

# SEZIONE I

Piani di emergenza

# Articolo 115

#### Campo di applicazione

# Livelli di intervento – Livelli di intervento derivati

1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano alle situazioni determinate da eventi incidentali negli impianti nucleari di cui agli articoli 36 e 37, negli altri impianti di cui al capo VII, nelle installazioni di cui all’articolo 115-ter, comma 1, nonchè da eventi incidentali che diano luogo o possano dar luogo ad una immissione di radioattività nell'ambiente, tale da comportare dosi per il gruppo di riferimento della popolazione superiori ai valori stabiliti con i provvedimenti di cui al comma 2 e che avvengano:

a) in impianti al di fuori del territorio nazionale;

b) in navi a propulsione nucleare in aree portuali;

c) nel corso di trasporto di materie radioattive;

d) che non siano preventivamente correlabili con alcuna specifica area del territorio nazionale.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, sentiti l'ANPA, l'Istituto superiore di sanità, l'Istituto superiore per la sicurezza sul lavoro e il Consiglio Nazionale delle Ricerche, sono stabiliti, in relazione agli orientamenti comunitari ed internazionali in materia, livelli di intervento per la pianificazione degli interventi in condizioni di emergenza e per l’inserimento nei piani di intervento di cui all’articolo 115-quater, comma 1.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità e dell'interno, sentita l'ANPA, l’ISPESL e l’ISS, sono stabiliti per l'aria, le acque ed il suolo, i livelli di riferimento derivati corrispondenti ai livelli di riferimento in termini di dose stabiliti con il decreto di cui al comma 2; i corrispondenti livelli derivati sono stabiliti per le sostanze alimentari e le bevande, sia ad uso umano che animale, e per altre matrici con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentita l'ANPA, l’ISPESL e l’ISS.

4. Con i decreti di cui al comma 3 vengono anche stabiliti i valori di rilevanti contaminazioni per le matrici di cui allo stesso comma per i quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 115-quinquies.

# Articolo 115-bis

Principi generali per gli interventi

1. Ai fini delle decisioni in ordine all'eventuale attuazione ed all'entità di interventi in caso di emergenza radiologica, oppure in caso di esposizione prolungata dovuta agli effetti di un'emergenza radiologica o di una pratica che non sia più in atto devono essere rispettati i seguenti principi generali:

a) un intervento è attuato solo se la diminuzione del detrimento sanitario dovuto alle esposizioni a radiazioni ionizzanti è tale da giustificare i danni e i costi, inclusi quelli sociali, dell'intervento;

b) il tipo, l'ampiezza e la durata dell'intervento sono ottimizzati in modo che sia massimo il vantaggio della riduzione del detrimento sanitario, dopo aver dedotto il danno connesso con l'intervento;

c) alle operazioni svolte in caso di intervento non si applicano i limiti di dose di cui all'articolo 96, commi 1, lettera a), e 3, salvo quanto previsto nell'articolo 126-bis, in caso di esposizione prolungata;

d) i livelli di intervento in termini di dose, stabiliti ai sensi dell'articolo 115, comma 2, sono utilizzati ai fini della programmazione e dell'eventuale attuazione degli interventi; detti livelli non costituiscono limiti di dose.

# Articolo 115-ter

Esposizioni potenziali

1. Nelle pratiche con materie radioattive che siano soggette a provvedimenti autorizzativi previsti nei capi IV, VI, ad eccezione di quelli previsti dall’articolo 31, e nell'articolo 52 del capo VII, nonché nell'articolo 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, fatto salvo quanto previsto nel presente articolo, i soggetti richiedenti l’emanazione di detti provvedimenti provvedono ad eseguire, avvalendosi anche dell'esperto qualificato, le valutazioni preventive della distribuzione spaziale e temporale delle materie radioattive disperse o rilasciate nonché delle esposizioni potenziali relative ai lavoratori e ai gruppi di riferimento della popolazione nei possibili casi di emergenza radiologica.

2. Le valutazioni di cui al comma 1 sono eseguite facendo riferimento alle raccomandazioni in materia dei competenti organismi comunitari ed internazionali.

3. Le valutazioni di cui al comma 1 sono oggetto della registrazione di cui all'articolo 81, comma 1, lettera e). Dette valutazioni sono altresì unite alla documentazione prodotta ai fini dell’emanazione dei provvedimenti autorizzativi di cui al comma 1.

4. Nel caso in cui individui dei gruppi di riferimento della popolazione possano ricevere, a seguito di esposizioni potenziali in installazioni di cui all’articolo 29, dosi superiori ai livelli determinati ai sensi dell'articolo 115, comma 2, le amministrazioni competenti al rilascio del nulla osta di cui all’articolo 29 stesso, dispongono l'inclusione della pratica nei piani di cui all'articolo 115-quater, comma 1. Le predette amministrazioni inseriscono, a tale scopo, apposite prescrizioni nel nulla osta e inviano copia del provvedimento autorizzativo, insieme a tutte le valutazioni relative alle esposizioni potenziali, alle autorità di cui all’articolo 115-quater, ai fini della predisposizione dei piani di intervento.

5. Ferma restando la disposizione di cui al comma 4, le installazioni soggette agli altri provvedimenti autorizzativi di cui al comma 1 sono sempre incluse nei piani di intervento. L’amministrazione che rilascia il provvedimento di cui al comma 1 ne invia copia alle autorità di cui all'articolo 115-quater, ai fini della predisposizione dei piani stessi.

6. L’attività delle nuove installazioni per cui è necessaria la predisposizione di piani di intervento non può iniziare prima che le autorità di cui all’articolo 115-quater abbiano approvato i piani stessi.

# Articolo 115-quater

Approvazione dei piani di intervento

Preparazione degli interventi

1. I piani di intervento relativi alle installazioni di cui all’articolo 115-ter sono approvati secondo le disposizioni della legge 24 febbraio 1992, n.225.

2. I piani di intervento di cui al comma 1, sono elaborati, anche con riferimento all'interno degli impianti, alla luce dei principi generali di cui all'articolo 115-bis, tenendo presenti i livelli di intervento stabiliti ai sensi dell'articolo 115, comma 2. Detti piani sono oggetto di esercitazioni periodiche la cui frequenza è stabilita nei piani predetti, in relazione alla tipologia delle installazioni ed all'entità delle esposizioni potenziali.

3. I piani di intervento di cui al comma 1 prevedono, ove occorra:

a) la creazione di squadre speciali di intervento in cui è assicurata la presenza delle competenze necessarie, di tipo tecnico, medico o sanitario;

b) le modalità per assicurare ai componenti delle squadre di cui alla lettera a) una formazione adeguata agli interventi che esse sono chiamati a svolgere.

# Articolo 115 quinquies

# Attuazione degli interventi

1. Qualora nelle installazioni di cui all’articolo 115-ter, comma 1, si verifichino eventi che possano comportare emissioni e dispersioni di radionuclidi all’esterno dell’installazione, che determinino rilevanti contaminazioni dell’aria, delle acque, del suolo e di altre matrici in zone esterne al perimetro dell’installazione, gli esercenti sono tenuti ad informare immediatamente:

a) il prefetto, il comando provinciale dei vigili del fuoco, gli organi del servizio sanitario nazionale competenti per territorio, le agenzie regionali per la protezione dell’ambiente e l’ANPA nel caso si tratti delle attività di cui agli articoli 29 e 30;

b) le amministrazioni di cui alla lettera a) nonché il comandante del compartimento marittimo e l’ufficio di sanità marittima quando gli eventi stessi interessino gli ambiti portuali e le altre zone di demanio marittimo e di mare territoriale, nel caso si tratti delle attività soggette ad altri provvedimenti autorizzativi previsti nel presente decreto e nella legge 31 dicembre 1962, n.1860.

2. Gli esercenti le installazioni di cui al comma 1 in cui si verifichino gli eventi di cui allo stesso comma sono altresì tenuti a prendere tutte le misure atte a ridurre la contaminazione radioattiva nelle zone esterne al perimetro dell’installazione in modo da limitare il rischio alla popolazione.

3. Il prefetto, ricevuta l’informazione di cui al comma 1, ne dà immediata comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il coordinamento della protezione civile e al Presidente della Giunta regionale.

4. Nell’attuazione dei piani di intervento le decisioni rispettano i principi generali di cui all'articolo 115-bis, tenendo conto delle caratteristiche reali dell'emergenza radiologica in relazione ai livelli indicativi di intervento di cui all'articolo 115, comma 2, con azioni relative:

a) alla sorgente, al fine di ridurre o arrestare l'emissione e la dispersione di radionuclidi all'esterno dell'installazione nonché l'esposizione esterna dovuta ai radionuclidi medesimi;

b) all’ambiente, per ridurre il trasferimento di sostanze radioattive agli individui;

c) agli individui interessati dall'emergenza radiologica, ai fini della riduzione della loro esposizione e dell'adozione di eventuali provvedimenti sanitari nei loro confronti.

5. Le autorità responsabili dell’attuazione dei piani di cui all’articolo 115-quater curano l’organizzazione degli interventi nonché la valutazione e la registrazione dell’efficacia degli stessi e delle conseguenze dell’emergenza radiologica.

6. Alle installazioni ed agli eventi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della sezione II del capo X.

# Art. 116

Piano di emergenza esterna

# 1.  Per assicurare la protezione, ai fini della pubblica incolumita',

della popolazione e dei  beni  dagli  effetti  dannosi  derivanti  da

emergenza  nucleare,  per  ciascuno  degli  impianti  previsti  dagli

articoli 36 e 37 del presente decreto deve essere predisposto un  pi-

ano di emergenza esterna.

# 2.   Il piano di emergenza esterna prevede l'insieme coordinato delle

misure  da  prendersi,  con  la  gradualita'   che   le   circostanze

richiedono,   dalle  autorita'  responsabili  in  caso  di  incidente

dell'impianto  nucleare  che  comporti  pericolo  per   la   pubblica

incolumita'.

# Art. 117

Presupposti del piano di emergenza esterna

# 1.  Fermo restando quanto stabilito all'articolo 44, comma 4, ai fini

della predisposizione del piano  di  emergenza  esterna  il  titolare

dell'autorizzazione  o  del  nulla  osta  dell'impianto nucleare deve

fornire all'ANPA un rapporto tecnico contenente:

a) l'esposizione analitica delle  presumibili  condizioni  ambientali

pericolose  per  la  popolazione  e per i beni, derivanti dai singoli

incidenti nucleari ragionevolmente ipotizzabili,  in  relazione  alle

caratteristiche  strutturali  e  di  esercizio dell'impianto, e delle

prevedibili loro localizzazioni ed evoluzioni nel tempo;

b) la descrizione dei mezzi  predisposti  per  il  rilevamento  e  la

misurazione    della    radioattivita'    nell'ambiente   circostante

l'impianto, in caso di incidente, e delle modalita' del loro impiego.

# 2.  Nel rapporto tecnico debbono essere evidenziati gli incidenti  le

cui  conseguenze attese siano circoscrivibili nell'ambito provinciale

o interprovinciale e quelli  che  possono  invece  richiedere  misure

protettive su un territorio piu' ampio.

# 3.    L'ANPA,  esaminato  il  rapporto  tecnico, redige una relazione

critica riassuntiva, che trasmette, unitamente al rapporto stesso, ai

Ministeri  dell'ambiente,  dell'interno  e  della  sanita'   e   alla

Commissione tecnica di cui all'articolo 9 del presente decreto.

# 4.    Il rapporto, munito del parere della Commissione tecnica, viene

trasmesso dall'ANPA alla Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -

# Dipartimento  per il coordinamento della protezione civile che lo in-

via al prefetto competente per territorio, unitamente ad  uno  schema

contenente i lineamenti generali del piano individuati sulla base dei

criteri  definiti  dal Consiglio nazionale della protezione civile di

cui all'articolo 8 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

# Art. 118

Predisposizione del piano di emergenza esterna

# 1.  Il prefetto, sulla base della documentazione trasmessagli di  cui

all'articolo  117,  predispone  il  piano  di  emergenza  esterna sul

territorio della provincia.

# 2.  Per l'attivita' di cui al comma 1 il prefetto  si  avvale  di  un

Comitato operante alle sue dipendenze e composto da:

a) il questore;

b) il comandante provinciale dei vigili del fuoco;

c) il comandante provinciale dell'arma dei carabinieri;

d)  un  rappresentante  dei  competenti organi del servizio sanitario

nazionale;

e) un rappresentante dei competenti organi veterinari;

f)  un  ispettore  laureato  in  materie  tecnico-scientifiche  o  in

medicina  e  chirurgia  dell'Ispettorato  del  lavoro  competente per

territorio;

g) un ingegnere capo del genio civile;

h) un rappresentante del competente Ispettorato compartimentale della

motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

i) un rappresentante del competente comando militare territoriale;

# Art. 119

Approvazione del piano di emergenza esterna

1.   Il piano di emergenza esterna  di  cui  all'articolo  118  viene

trasmesso  dal prefetto all'ANPA che, sentita la Commissione tecnica,

lo restituisce al prefetto, munito di eventuali osservazioni, ai fini

dell'approvazione, nel rispetto delle procedure di cui alla legge  24

febbraio 1992, n. 225, e ai relativi regolamenti di attuazione.

2.    Il piano approvato viene trasmesso dal prefetto alla Presidenza

del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento  della

protezione  civile  e  al  Ministero dell'interno, nonche' a ciascuno

degli enti e delle amministrazioni di cui al  comma  2  dell'articolo

118 e al titolare dell'autorizzazione o del nulla osta.

3.    Il  prefetto,  entro trenta giorni dall'approvazione del piano,

compie tutti gli adempimenti necessari per  assicurarne  l'attuazione

in caso di emergenza.

# Art. 120

Riesame, aggiornamento e annullamento

del piano di emergenza esterna

# 1.   Il piano  di  emergenza  esterna  deve  essere  riesaminato  dal

prefetto  e  dal Comitato provinciale di cui all'articolo 118 in caso

di modifiche rilevanti dei presupposti tecnici  di  cui  all'articolo

117, e comunque ogni triennio, in relazione ai mutamenti sopravvenuti

nelle   circostanze   precedentemente   valutate,  e  particolarmente

nell'ambiente fisico, demografico e nelle modalita' per l'impiego dei

mezzi previsti, ed allo scopo di adeguarlo alle mutate esigenze della

sicurezza ed allo sviluppo della tecnica e dei mezzi disponibili. Gli

aggiornamenti eventualmente necessari sono effettuati con  le  proce-

dure di cui agli articoli 118 e 119.

# 2.    In  caso  di disattivazione dell'impianto nucleare, il piano di

emergenza viene periodicamente riesaminato  ed  adeguato  e,  se  del

caso,  revocato,  in  relazione alle diverse fasi di cui all'articolo

# 55, secondo le procedure di cui all'articolo 117, commi 1, 2 e 3,  ed

agli articoli 118 e 119.

# Art. 121

Piano nazionale di emergenza

# 1.  La Presidenza del Consiglio dei Ministri -  Dipartimento  per  il

coordinamento  della  protezione  civile,  d'intesa  con il Ministero

dell'interno,  avvalendosi  degli  organi  della  protezione   civile

secondo  le  disposizioni  della  legge  24  febbraio 1992, n. 225, e

dell'ANPA, predispone un  piano  nazionale  delle  misure  protettive

contro le emergenze radiologiche su tutto il territorio.

# 2.    La  Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il

coordinamento della protezione  civile,  d'intesa  con  il  Ministero

dell'interno,  include  nel piano di cui al comma 1, con le modalita'

di cui allo stesso comma, ed entro sei mesi dalla data  di  ricezione

del  rapporto  di  cui  al  comma  4  dell'articolo  117,  le  misure

necessarie per fronteggiare le eventuali conseguenze degli  incidenti

non  circoscrivibili  nell'ambito  provinciale o interprovinciale.  I

pareri dell'ANPA sono espressi sentita la Commissione tecnica di  cui

all'articolo  9.    Il  piano  e'  trasmesso  ai prefetti interessati

affinche' sviluppino la pianificazione operativa  e  predispongano  i

relativi  strumenti di attuazione, per quanto di loro competenza.  Il

piano e' trasmesso altresi' a tutte  le  amministrazioni  interessate

all'intervento di emergenza.

# 3.    Nel  piano  di  cui  ai  commi  1  e  2 sono previste le misure

protettive  contro  le  conseguenze  radiologiche  di  incidenti  che

avvengono  in  impianti al di fuori del territorio nazionale, nonche'

per  gli  altri  casi  di  emergenze  radiologiche  che   non   siano

preventivamente  correlabili con alcuna specifica area del territorio

nazionale stesso.  Per i casi di cui al presente comma, i presupposti

tecnici della pianificazione dell'emergenza sono proposti  dall'ANPA,

sentita la Commissione tecnica.

# 4.    Per i casi di cui al comma 3, nella pianificazione delle misure

protettive sono definiti gli obblighi per la  comunicazione  iniziale

dell'evento   che  potrebbe  determinare  l'attuazione  delle  misure

protettive.

# Art. 122

Attuazione del piano di emergenza esterna

# 1.   Il piano di emergenza esterna e  le  misure  protettive  di  cui

all'articolo  121 vengono attuati secondo le disposizioni della legge

24 febbraio 1992, n. 225, e dei relativi regolamenti di attuazione.

# 2.  Il direttore responsabile di un impianto nucleare ha l'obbligo di

dare immediata comunicazione al prefetto, alla  regione  o  provincia

autonoma  interessata, al comandante provinciale dei vigili del fuoco

ed all'ANPA, nonche' agli organi  del  Servizio  sanitario  nazionale

competenti  per  territorio,  di  qualsiasi  incidente  nucleare  che

comporti pericolo per la pubblica incolumita' e per i beni, indicando

le misure adottate per  contenerlo  e  comunicando  ogni  altro  dato

tecnico per l'attuazione del piano di emergenza esterna, specificando

l'entita' prevedibile dell'incidente.

# 3.  Lo stesso obbligo incombe al direttore responsabile dell'impianto

per  qualsiasi evento o anormalita' che possa far temere l'insorgenza

di un pericolo per la pubblica incolumita'.

# 4.  Il prefetto informa immediatamente la  Presidenza  del  Consiglio

dei  Ministri  -  Dipartimento  per il coordinamento della protezione

civile e la direzione generale della protezione civile e dei  servizi

antincendi  del  Ministero  dell'interno, nonche' il presidente della

Giunta regionale  e  gli  organi  del  servizio  sanitario  nazionale

competenti  per territorio.  Il prefetto avvia le azioni previste dal

piano di emergenza esterna, ovvero,  se  necessario,  quelle  di  cui

all'articolo 121, comma 2, di sua competenza.

# 5.    Il  Comandante  provinciale  dei vigili del fuoco attua i primi

interventi di soccorso  tecnico  urgente  nell'ambito  del  piano  di

emergenza.

# 6.    Nel  caso  in  cui  si  preveda che il pericolo per la pubblica

incolumita'  o  il  danno  alle  cose  possa  estendersi  a  province

limitrofe,  il  prefetto  ne da' immediato avviso agli altri prefetti

interessati.

# Art. 123

Centro di elaborazione e valutazione dati

# 1.   Al fine  di  assicurare  un  comune  riferimento  tecnico  nella

gestione  delle  emergenze  radiologiche  di  cui al presente capo e'

istituito, presso l'ANPA, il Centro  di  elaborazione  e  valutazione

dati.

# 2.    Il  Centro costituisce struttura tecnica per il Ministro per il

coordinamento  della   protezione   civile,   anche   ai   fini   del

funzionamento  del  comitato operativo della protezione civile di cui

all'articolo 10 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

# 3.  Il Centro effettua le valutazioni  in  ordine  all'andamento  nel

tempo  e  nello  spazio  dei  livelli di radioattivita' nell'ambiente

nelle  situazioni  di  emergenza  ed  ai   conseguenti   livelli   di

esposizione,  al fine di consentire alle autorita' responsabili della

gestione dell'emergenza l'adozione  dei  necessari  provvedimenti  di

intervento sulla base delle valutazioni effettuate.  Tutti i centri e

le  reti  di  rilevamento, ivi comprese quelle regionali, debbono far

confluire ad esso i dati delle misure  radiometriche  effettuate  nel

corso  dell'emergenza.    Il  Centro,  sulla base della situazione in

atto, puo' dare indicazione di specifiche modalita'  operative  delle

reti  e  dei  mezzi  mobili di rilevamento disponibili sul territorio

nazionale  e  fornisce  alle  autorita'  preposte   alla   diffusione

dell'informazione  alla popolazione i relativi elementi radiometrici.

Le indicazioni formulate dal Centro sono rese prescrittive  da  parte

del  Ministro per il coordinamento della protezione civile ovvero dal

prefetto nei confronti delle strutture  delle  reti  di  sorveglianza

regionali  e delle reti di sorveglianza nazionale di cui all'articolo

104.

# 4.  Il Centro viene attivato dal Ministro per il coordinamento  della

protezione  civile  per ogni situazione che comporti l'adozione delle

misure protettive previste all'articolo 121.  Il suo intervento  puo'

inoltre essere richiesto dal prefetto nelle situazioni che comportino

l'attuazione dei piani di emergenza di cui all'articolo 116.

# 5.  Il  Centro  e'  formato  da  quattro  membri  effettivi e quattro

supplenti,  esperti  di  radioprotezione,  designati  rispettivamente

dall'ANPA,  dal  Corpo  nazionale dei vigili del fuoco, dall'Istituto

superiore di sanita', dall'ISPESL,  e  da  due  membri,  di  cui  uno

supplente,  designati  dal  Servizio  meteorologico  dell'aeronautica

militare.  Le funzioni di coordinamento sono svolte dall'ANPA.

# 6.  Possono essere chiamati a partecipare  all'attivita'  del  Centro

esperti  di  radioprotezione  designati  dalle  regioni eventualmente

interessate.   Possono essere altresi' chiamati esperti di altri enti

o istituti le cui competenze siano ritenute utili in  relazione  allo

specifico problema in esame.

# Art. 124

Aree portuali

1.  Con decreto del Ministro per il  coordinamento  della  protezione

civile,  di  concerto  con  i  Ministri  dell'ambiente, della difesa,

dell'interno, dei trasporti e  della  navigazione  e  della  sanita',

sentita  l'ANPA,  sono  stabilite  le modalita' di applicazione delle

disposizioni del presente capo alle aree portuali  interessate  dalla

presenza di naviglio a propulsione nucleare.

# Art. 125

Trasporto di materie radioattive

# 1.  Con decreto del Ministro per il  coordinamento  della  protezione

civile, di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'interno, della

difesa,  della  sanita',  dei  trasporti e della navigazione, sentita

l'ANPA, sono stabiliti i casi e le modalita'  di  applicazione  delle

disposizioni del presente capo alle attivita' di trasporto di materie

radioattive,  anche  in  conformita'  alla normativa internazionale e

comunitaria di settore.

# 2.  Il decreto di cui al comma 1 deve in particolare prevedere i casi

per i quali i termini del  trasporto  e  la  relativa  autorizzazione

debbono  essere preventivamente comunicati alle autorita' chiamate ad

intervenire nel corso dell'emergenza, nonche' le  relative  modalita'

di comunicazione.

# Art. 126

Esercitazioni

1.  La Presidenza del Consiglio dei Ministri -  Dipartimento  per  il

coordinamento  della protezione civile ed il prefetto, ciascuno negli

ambiti  di  propria  competenza,  debbono  effettuare   esercitazioni

periodiche al fine di verificare l'adeguatezza dei piani di emergenza

di cui al presente capo e dei relativi strumenti di attuazione.

# Articolo 126-bis

Interventi nelle esposizioni prolungate

1. Nelle situazioni che comportino un'esposizione prolungata dovuta agli effetti di un'emergenza radiologica oppure di una pratica non più in atto o di una attività lavorativa, di cui al capo III-bis, che non sia più in atto, le autorità competenti per gli interventi ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n.225, adottano i provvedimenti opportuni, tenendo conto dei principi generali di cui all’articolo 115-bis, delle necessità e del rischio di esposizione, e, in particolare quelli concernenti:

a) la delimitazione dell’area interessata;

b) l’istituzione di un dispositivo di sorveglianza delle esposizioni;

c) l’attuazione di interventi adeguati, tenuto conto delle caratteristiche reali della situazione;

d) la regolamentazione dell'accesso ai terreni o agli edifici ubicati nell'area delimitata, o della loro utilizzazione.

2. Per i lavoratori impegnati negli interventi relativi alle esposizioni prolungate di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui al capo VIII.

# Articolo 126-ter

Collaborazione con altri Stati

1. Nella predisposizione dei piani di intervento di cui al presente capo si tiene altresì conto delle eventuali conseguenze di emergenze radiologiche e nucleari sul territorio nazionale che possano interessare altri Stati, anche non appartenenti all'Unione europea.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento della protezione civile stabilisce opportuni contatti di collaborazione con altri Stati, anche non appartenenti all'Unione europea, che possano essere interessati da eventuali emergenze verificatesi nel territorio nazionale, al fine di agevolare la predisposizione e l'attuazione di misure di radioprotezione di detti Stati.

## Articolo 126-quater

Particolari disposizioni per le attività di protezione civile e di polizia giudiziaria

1. In casi di necessità e di urgenza nel corso delle attività di protezione civile svolte sotto la direzione dell'autorità responsabile dell'attuazione dei piani di intervento nonché nel corso delle attività di polizia giudiziaria non si applicano gli obblighi di denuncia, di comunicazione, di autorizzazione o di nulla osta previsti nel presente decreto e nella legge 31 dicembre 1962, n. 1860, per le sorgenti di radiazioni ionizzanti.

# CAPO X

# STATO DI EMERGENZA NUCLEARE

SEZIONE II

INFORMAZIONE DELLA POPOLAZIONE

# Art. 127

Situazioni disciplinate

1.  Le norme della presente sezione disciplinano le  attivita'  e  le

procedure   di   informazione   della  popolazione  sulle  misure  di

protezione sanitaria e sul comportamento da adottare per  i  casi  di

emergenza  radiologica e si applicano alle situazioni di emergenza di

cui alla sezione I  del  presente  capo,  nonche'  ai  casi  previsti

all'articolo 115-ter.

# Art. 128

Definizioni

1.   Ferme restando le  definizioni  di  cui  al  capo  II,  ai  fini

dell'applicazione  della  presente  sezione  valgono  le  definizioni

seguenti:

# a) popolazione  che  rischia  di  essere  interessata  dall'emergenza

radiologica:  qualsiasi  gruppo  di popolazione per il quale e' stato

stabilito un piano di intervento in previsione di casi  di  emergenza

radiologica;

# b) popolazione effettivamente interessata dall'emergenza radiologica:

qualsiasi  gruppo  di  popolazione  per il quale sono previste misure

specifiche di protezione qualora sopravvenga  un  caso  di  emergenza

radiologica;

# c)  piano  di  intervento: i piani di emergenza di cui alla sezione I

del presente capo, ovvero i piani di cui alla legge 24 febbraio 1992,

n. 225, che tengano conto delle situazioni previste all'articolo 115-ter.

# Art. 129

Obbligo di informazione

# 1.  Le informazioni previste nella  presente  sezione  devono  essere

fornite  alle  popolazioni  definite  all'articolo  128  senza che le

stesse ne debbano fare richiesta.    Le  informazioni  devono  essere

accessibili  al  pubblico,  sia in condizioni normali, sia in fase di

preallarme o di emergenza radiologica.

# Art. 130

Informazione preventiva

1.  La popolazione che rischia di essere  interessata  dall'emergenza

radiologica viene informata e regolarmente aggiornata sulle misure di

protezione  sanitaria  ad essa applicabili nei vari casi di emergenza

prevedibili,  nonche'  sul  comportamento  da  adottare  in  caso  di

emergenza radiologica.

2.  L'informazione comprende almeno i seguenti elementi:

a) natura e caratteristiche della radioattivita' e suoi effetti sulle

persone e sull'ambiente;

b)  casi  di emergenza radiologica presi in considerazione e relative

conseguenze per la popolazione e l'ambiente;

c) comportamento da adottare in tali eventualita';

d) autorita' ed enti responsabili degli interventi e  misure  urgenti

previste   per  informare,  avvertire,  proteggere  e  soccorrere  la

popolazione in caso di emergenza radiologica.

3.  Informazioni dettagliate sono rivolte  a  particolari  gruppi  di

popolazione   in   relazione   alla   loro   attivita',   funzione  e

responsabilita' nei riguardi della collettivita' nonche' al ruolo che

eventualmente debbano assumere in caso di emergenza.

# Art. 131

Informazione in caso di emergenza radiologica

1.     La  popolazione  effettivamente   interessata   dall'emergenza

radiologica   viene   immediatamente  informata  sui  fatti  relativi

all'emergenza, sul comportamento da adottare e sui  provvedimenti  di

protezione sanitaria ad essa applicabili nella fattispecie.

# 2.    In  particolare  vengono  fornite  in  modo  rapido  e ripetuto

informazioni riguardanti:

a) la sopravvenuta emergenza e, in base alle notizie disponibili,  le

sue   caratteristiche:      tipo,   origine,  portata  e  prevedibile

evoluzione;

b) le disposizioni da  rispettare,  in  base  al  caso  di  emergenza

sopravvenuta e eventuali suggerimenti di cooperazione;

c)   le  autorita'  e  gli  enti  cui  rivolgersi  per  informazione,

consiglio, assistenza, soccorso ed eventuali forme di collaborazione.

# 3.  Le informazioni di cui al comma 2 sono integrate, in funzione del

tempo disponibile, con richiami riguardanti le  nozioni  fondamentali

sulla   radioattivita'   ed   i  suoi  effetti  sull'essere  umano  e

sull'ambiente.

# 4.   Se l'emergenza     preceduta da  una  fase  di  preallarme  alla

popolazione  vengono fornite informazioni riguardanti le modalita' ed

i tempi con cui vengono  diffusi  gli  aggiornamenti  sull'evoluzione

della situazione.

# 5.      Informazioni  specifiche  sono  rivolte,  anche  in  fase  di

preallarme, a particolari gruppi di popolazione,  in  relazione  alla

loro  attivita',  funzione  ed eventuale responsabilita' nei riguardi

della  collettivita'  nonche'  al  ruolo  che  eventualmente  debbano

assumere nella particolare occasione.

# Art. 132

# Informazione delle persone che possono intervenire nella

# organizzazione dei soccorsi per i casi di emergenza radiologica

# 1.  I soggetti che possono comunque intervenire nella  organizzazione

dei  soccorsi  in  caso  di  emergenza  radiologica  devono  ricevere

un'informazione adeguata e regolarmente  aggiornata  sui  rischi  che

l'intervento  puo'  comportare per la loro salute e sulle precauzioni

da prendere in un caso simile; tale informazione deve tener conto dei

vari casi di emergenza radiologica prevedibili.

# 2.  Dette informazioni sono completate con notizie  particolareggiate

in funzione del caso in concreto verificatosi.

# Art. 133

Commissione permanente per l'informazione sulla protezione

contro i rischi da radiazioni ionizzanti

# 1.  E' istituita presso il Ministero della  sanita'  una  commissione

permanente  per  l'informazione  sulla  protezione contro i rischi da

radiazioni ionizzanti, con il compito di:

a) predisporre ed aggiornare le informazioni preventive di  cui  agli

articoli  130 e 132 e di indicare le vie di comunicazione idonee alla

loro diffusione, nonche' la frequenza della diffusione stessa;

b) predisporre gli schemi generali delle informazioni  da  diffondere

in caso di emergenza di cui all'articolo 131 e indicare i criteri per

l'individuazione degli idonei mezzi di comunicazione;

c) fornire consulenza agli organi di cui all'articolo 134;

d)   studiare   le  modalita'  per  la  verifica  che  l'informazione

preventiva  sia  giunta  alla  popolazione,  utilizzando   anche   le

strutture  del servizio sanitario nazionale ed il sistema informativo

sanitario.

# 2. La commissione e' nominata con decreto del Ministro della sanita',

di concerto con i Ministri dell'interno, per il  coordinamento  della

protezione  civile e dell'ambiente, sentita l'ANPA. La commissione e'

composta  da  quindici  esperti  in   materia   di   radioprotezione,

protezione  civile e comunicazioni di massa.  Con il medesimo decreto

sono stabilite le norme di funzionamento della commissione stessa.

# Art. 134

Procedure di attuazione

# 1.  Con decreto del Ministro della sanita', d'intesa con  i  Ministri

dell'interno,   per   il  coordinamento  della  protezione  civile  e

dell'ambiente, sentita l'ANPA e le altre amministrazioni interessate,

sono individuati le autorita' e gli enti che provvedono o  concorrono

alla diffusione dell'informazione di cui all'articolo 130, i relativi

compiti   e  le  modalita'  operative  in  funzione  dei  destinatari

dell'informazione stessa.

# 2.  Le modalita' operative per la definizione  e  per  la  diffusione

delle  informazioni  di  cui  all'articolo  131 vengono stabilite nei

piani di intervento.   A tal fine i  prefetti  e  la  Presidenza  del

# Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  per il coordinamento della

protezione civile predispongono, nell'ambito dei piani di  intervento

di  rispettiva competenza, i piani di informazione della popolazione,

sulla base degli schemi predisposti dalla commissione  permanente  di

cui all'articolo 133.

# Art. 135

Diffusione dell'informazione nell'Unione europea

1.    L'informazione  diffusa  ai  sensi  dell'articolo   131   viene

comunicata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento

per il coordinamento della protezione civile alla Commissione europea

ed   agli   Stati  membri  interessati  o  che  rischiano  di  essere

interessati, secondo quanto previsto all'articolo 10, comma 2,  della

direttiva  del  Consiglio  del  27  novembre 1989, n. 89/618/EURATOM,

concernente l'informazione della  popolazione  sui  provvedimenti  di

protezione  sanitaria  applicabili e sui comportamenti da adottare in

caso di emergenza radiologica.

# 2.  La Presidenza del Consiglio dei Ministri -  Dipartimento  per  il

coordinamento  della  protezione  civile  comunica  alla  Commissione

europea, su richiesta di quest'ultima, le informazioni  di  cui  agli

articoli 130 e 132.

# CAPO XI

# NORME PENALI

# Art. 136

Contravvenzioni al capo V

1.  Chiunque  viola  gli  obblighi  di  notifica,  d'informativa,  di

registrazione  o  di  riepilogo,  di  denunzia, di comunicazione e di

tenuta della contabilita' di cui al capo V e'  punito  con  l'arresto

sino  a  quindici  giorni  o  con  l'ammenda  da  un milione a cinque

milioni.

2. Chiunque viola le particolari prescrizioni di cui all’articolo 18-bis, comma 1, e all'articolo 21, comma 1, e' punito con l'arresto sino a tre mesi o con  l'ammenda  da cinque a venti milioni.

# Art. 137

Contravvenzioni al capo VI

# 1. L'impiego di sorgenti di radiazioni di categoria A senza il nulla-

osta di cui all'articolo 28, comma 1, e' punito con l'arresto da  due

a sei mesi o co l'ammenda da venti a ottanta milioni; chi non osserva

le    particolari  prescrizioni  di  cui  al nulla-osta e' punito con

l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da cinque a venti milioni.

# 2. L'impiego di sorgenti di radiazioni di categoria B senza il nulla-

osta di cui all'articolo 29, comma 1, e' punito con l'arresto fino  a

tre  mesi  o con l'ammenda da cinque a venti milioni; chi non osserva

le particolari prescrizioni  di  cui  al  nulla-osta  e'  punito  con

l'arresto  fino  a  quindici  giorni  o con l'ammenda da uno a cinque

milioni.

# 3.  Chi  effettua  lo  smaltimento  di  rifiuti   radioattivi   senza

l'autorizzazione  di  cui  all'articolo  30,  comma  1, e' punito con

l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da cinque a venti  milioni;

chi non osserva le particolari prescrizioni di cui all'autorizzazione

e' punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da uno

a cinque milioni.

# 4.  Chi effettua le attivita' di cui agli articoli 31, comma 1, e 32,

comma 1, senza le richieste autorizzazioni e' punito con l'arresto da

due a sei mesi e con l'ammenda da venti a ottanta milioni.

# 5. Colui il quale effettua una delle attivita'  di  cui  all'articolo

33,  comma  1, senza il preventivo nulla-osta e' punito con l'arresto

da sei mesi a tre anni e l'ammenda da venti a cento milioni; chi  non

osserva  le particolari prescrizioni di cui all'articolo 33, comma 2,

e' punito con l'arresto da due a sei mesi e con l'ammenda da venti  a

ottanta milioni.

# 6. Chiunque viola gli obblighi di registrazione e di riepilogo di cui

all'articolo 34, commi 1 e 2, e' punito con l'arresto fino a quindici

giorni o con l'ammenda da uno a cinque milioni.

# Art. 138

Contravvenzioni al capo VII

# 1. Chi pone in esercizio gli impianti di cui all'articolo  37,  comma

1,  senza  la  relativa licenza e' punito con l'arresto da sei mesi a

tre anni e con l'ammenda da venti a cento milioni.

# 2. Il titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 6 della  legge

31  dicembre  1962  n.  1860  e  il  titolare  del  nulla-osta di cui

all'articolo 37  della  presente  legge  che  mettono  in  esecuzione

progetti  particolareggiati di impianti nucleari senza l'approvazione

di cui all'articolo 41, comma 1, sono puniti con l'arresto da  due  a

sei mesi o con l'ammenda da venti a ottanta milioni.

# 3.  Chiunque viola le prescrizioni contenute nell'autorizzazione, nel

nulla-osta e nella licenza di esercizio, o contravviene agli obblighi

di cui agli articoli 46, 48, comma 1, 53, 54, 55 e 57 e'  punito  con

l'arresto  da  due  a  sei  mesi  o  con l'ammenda da venti a ottanta

milioni; la violazione degli  adempimenti  di  cui  all'articolo  48,

commi  3  e  4,  e' punita con l'arresto sino a quindici giorni o con

l'ammenda da uno a cinque milioni.

# Art. 139

Contravvenzioni ai capi IV e VIII

# 1. Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro, dai dirigenti e dai

direttori delle miniere:

a) chi viola gli articoli 12; 13, 15; 16; 17; 61, comma 3; 62,  commi

# 2  e 4; 63, comma 2; 65; 67; 69, commi 1 e 3; 71; 73; 74; 75; 77; 83;

84, commi 1 e 2; 85, commi 1, 4 e 5; 86, commi 1 e  2;  87;  91;  92,

comma  1,   punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da

tre a otto milioni;

b) chi viola gli articoli 14; 61, commi  2,4 e 4-bis; 66; 72; 80, commi 2  e 3;  81, commi 3, 4 e 5, e' punito con  l'arresto  da  due

a quattro mesi o con l'ammenda da uno a cinque milioni.

# 2. Contravvenzioni commesse dai preposti:

a) chi viola gli articoli 61, commi 3 e 4; 67; 73; 74 e'  punito  con

l'arresto  sino  ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a un

milione.

# 3. Contravvenzioni commesse dai lavoratori:

a) chi viola gli  articoli  64;  68; 68-bis e 69, comma 2, è punito con l’arresto fino a quindici giorni o con l’ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila.

# 4.  Contravvenzioni  commesse  dagli esperti qualificati e dai medici

addetti alla sorveglianza medica:

a) l'esercizio di funzioni tipiche degli esperti  qualificati  e  dei

medici autorizzati ad opera di soggetti non legittimati e' punito con

l'arresto  da  due  a  quattro  mesi  o con l'ammenda da uno a cinque

milioni;

b) chi viola gli articoli 79; 80, comma 1; 81, comma 1; 84, commi 5 e

6; 85, comma 5; 86, comma 3; 89; 90; 92, commi 2 e 3, e'  punito  con

l'arresto  fino  ad un mese o con l'ammenda da lire cinquecentomila a

tremilioni.

# 5. Contravvenzioni commesse nell'esercizio dei servizi di dosimetria:

a) chi viola gli obblighi  di  cui  all'articolo  76  e'  punito  con

l'arresto  fino  a  quindici  giorni  o con l'ammenda da uno a cinque

milioni.

# Art. 140

Contravvenzioni al capo IX

# 1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 98;  99;  102;

103  e 108, e' punito con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda

da  venti  a  ottanta  milioni;  nei  casi  di  grave  o   continuato

superamento  dei  limiti di cui all'articolo 96, il contravventore e'

punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda  da  lire

venti a cento milioni.

# 2.   L'esercente  ed  il  vettore  che  omettono  di  effettuare  gli

adempimenti di cui all'articolo 100 sono puniti con l'arresto sino  a

tre mesi o con l'ammenda da lire cinque a venti milioni.

# 3.  Gli  esercenti  che omettono di effettuare gli adempimenti di cui

all'articolo 101 sono puniti con l'arresto da tre a sei  mesi  o  con

l'ammenda da  lire venti a ottanta milioni.

# 4.  Chiunque  viola  le  disposizioni  di cui agli articoli 107; 111,

commi 6 e 9; 113, e' punito con l'arresto fino a  quindici  giorni  o

con l'ammenda da lire uno a cinque milioni.

# Art. 141

Contravvenzioni al capo X

1. Il direttore  responsabile  che  omette  gli  adempimenti  di  cui

all'articolo  122, commi 2 e 3, e' punito con l'arresto da sei mesi a

tre anni e con l'ammenda da lire venti a  cento  milioni.  La  stessa

pena  si  applica  al comandante della nave ed al trasportatore nelle

ipotesi di cui agli articoli 124 e 125.

1-bis. La violazione degli obblighi di cui agli articoli 115-ter e 115-quater è punita con l’arresto fino a quindici giorni o con l’ammenda da lire un milione a lire cinque milioni.

1-ter. L’esercente che omette di informare le autorità di cui all’articolo 115-quinquies, comma 1, lettere a) e b), o di prendere le misure di cui all’articolo 115-quinquies, comma 2, è punito con l’arresto da sei mesi a tre anni e con l’ammenda da lire venti milioni a lire cento milioni.

# Art. 142

Contravvenzioni al capo XII

1. Chiunque viola l'obbligo di registrazione di cui all'articolo 154,

comma 3, o contravviene all'articolo 157, commi 1 e 2, e' punito  con

l'arresto  fino  a  quindici  giorni  o con l'ammenda da uno a cinque

milioni.

# Articolo 142-bis

# Contravvenzioni al capo III-bis

1. L’esercente che viola gli obblighi di cui agli articoli 10-ter, 10-quater e 10-quinquies è punito con l’arresto sino a tre mesi o con l’ammenda da lire cinque milioni a lire venti milioni.

2. Il datore di lavoro che viola gli obblighi di cui all’articolo 10-octies, comma 2, è punito con l’arresto fino a quindici giorni o con l’ammenda da lire un milione a lire cinque milioni.

# Art. 143

Prescrizione

1. Alle contravvenzioni di cui ai capi III-bis, IV e VIII del presente decreto si applica l'istituto della prescrizione di cui agli articoli da 19 a 25 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.

# CAPO XII

# DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

# Art. 144

Industria estrattiva

1.  Sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 11, comma  1,

continuano  ad  avere  efficacia  le  disposizioni  del  decreto  del

Ministro  dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato,   di

concerto  con  il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il

Ministro della sanita', del 13 maggio 1978.

Art. 144-bis

Particolari disposizioni concernenti le comunicazioni

preventive di pratiche

1.  Ferme  restando le  disposizioni di esonero  di cui  all'articolo

22 le comunicazioni di detenzione  effettuate, ai sensi dell'articolo

92 del decreto del  Presidente  della  Repubblica 13  febbraio  1964,

n. 185, precedentemente alla data di applicazione  delle disposizioni

di cui al medesimo articolo 22, sono considerate, a tutti gli effetti,

come comunicazione preventiva di pratiche di cui allo stesso articolo

22.

2. Le amministrazioni e gli organismi  di cui  all'articolo 22, comma

1,  del presente decreto si comunicano vicendevolmente, su richiesta,

le  informazioni  in  loro  possesso  concernenti le comunicazioni di

detenzione  di  cui  all'articolo 92 del decreto del Presidente della

Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

3.  Le  amministazioni e gli organismi  di cui all'articolo 22, comma

1,  non  sono tenuti alla comunicazione preventiva di cui allo stesso

articolo   per  quanto  concerne  le  sorgenti  di  taratura  per  la

strumentazione di radioprotezione impiegata nell'ambito delle proprie

attività.

# Art. 145

Materie fissili speciali, materie grezze,

minerali e combustibili

1.  Sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 23 continuano

ad  avere  efficacia  le  disposizioni  del  decreto   del   Ministro

dell'industria,  del  commercio  ed  dell'artigianato  del 4 novembre

1982.

# Art. 146

# Regime transitorio per i provvedimenti autorizzativi

di cui al capo VI

# 1.  Coloro che, al momento dell'entrata in vigore dei decreti di  cui

all'articolo  27  comma 2, all'articolo 30, comma 2, all'articolo 31,

comma 1 e  all'articolo  33,  comma  2,  svolgono  le  attivita'  ivi

previste   debbono   presentare,   entro   sei   mesi,   domanda   di

autorizzazione, salvo quanto stabilito al comma 2.

# 2.  Qualora i soggetti di cui al comma 1 siano gia'  in  possesso  di

provvedimenti    autorizzativi    ai    sensi    delle   disposizioni

precedentemente  vigenti, ivi incluse  quelle  dell’articolo 13 della

legge 31 dicembre 1962, n. 1860,  debbono  chiedere,  entro  dueanni,

la conversione   o   la   convalida   dei   provvedimenti   medesimi

alle amministrazioni titolari  della  potesta'  autorizzativa secondo

le norme del presente decreto.

# 3.  Ove i provvedimenti autorizzativi in possesso dei soggetti di cui

al  comma  2  prevedano  il rinnovo, la richiesta di conversione deve

essere  presentata  nei  termini  previsti   dai   provvedimenti   in

questione.

3-bis. I titolari di nulla osta o di autorizzazioni rilasciati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n.185, o della legge 31 dicembre 1962, n.1860, i quali esercitino pratiche esenti da nulla osta o da autorizzazione ai sensi delle disposizioni del presente decreto o della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sono tenuti, entro un anno dall’entrata in vigore delle disposizioni stesse, a comunicare alle Amministrazioni che li avevano rilasciati il venir meno delle condizioni di assoggettamento a tali provvedimenti. Le Amministrazioni provvedono alla revoca dei provvedimenti autorizzativi, accertata la sussistenza dei presupposti per la revoca stessa.

3-ter. Le Amministrazioni competenti, ai sensi del comma 2, ad emettere i provvedimenti di conversione o convalida inviano copia di detti provvedimenti alle amministrazioni che avevano emesso gli atti autorizzatori convertiti o convalidati; queste ultime provvedono alle revoche necessarie.

3-quater.  Coloro   che  al   momento  dell'entrata in  vigore  delle

disposizioni   del  decreto  di  cui  al  comma  2  dell'articolo  27

esercitano  le  pratiche di cui all'articolo 115-ter, comma 1, devono

inviare, entro centottanta giorni da tale data, alle autorita' di cui

all'articolo  115-quater, comma 1, le valutazioni di cui all'articolo

115-ter  stesso. Restano ferme le particolari disposizioni, di cui al

comma  4 dello stesso articolo 115-ter, per le installazioni soggette

a nulla osta all'impiego di categoria B di cui all'articolo 29, anche

nel  caso  in cui, ai sensi delle norme precedentemente vigenti, tali

installazioni fossero soggette all'autorizzazione di cui all'articolo

13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860.

3-quinquies. I provvedimenti di conversione o di convalida di cui al comma 2 contengono anche le prescrizioni relative allo smaltimento dei rifiuti eventualmente autorizzato ai sensi del previgente articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

3-sexies. I titolari esclusivamente di provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi dell’articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n.185, ove non soggetti ad altri provvedimenti in materia di nulla osta all’impiego ai sensi dell’articolo 27, devono richiedere l’autorizzazione allo smaltimento ai sensi dell’articolo 30.

3-septies. Le autorità competenti al rilascio dei provvedimenti autorizzativi, di convalida o di conversione nonché di revoca relativi all’impiego di categoria B, inviano all’ANPA, secondo le modalità indicate nei provvedimenti applicativi di cui all’articolo 27, copia di tali provvedimenti.

# 4.    In  attesa  dei  provvedimenti di conversione, di convalida, di

nulla osta o  di  autorizzazione  di  cui  ai  commi  precedenti,  e'

consentita   la  prosecuzione  dell'esercizio  delle  attivita',  nel

rispetto delle modalita', limiti  e  condizioni  con  cui  la  stessa

veniva svolta.

# 5.    Con i decreti di cui al comma 1 sono stabilite le modalita' per

il rilascio dei provvedimenti amministrativi  previsti  nel  presente

articolo.

# 6.  Sino  all'entrata  in  vigore delle leggi di cui all'articolo 29,

comma 2, e all'articolo 30, comma 2, il nulla osta per  l'impiego  di

categoria   B   e   l'autorizzazione   allo  smaltimento  di  rifiuti

nell'ambiente di cui allo stesso articolo 30 sono rilasciate  secondo

le disposizioni vigenti in ogni regione o provincia autonoma.

# 7.  Sino  all'emanazione del decreto di cui all'articolo 32, comma 4,

valgono le disposizioni di cui all'allegato II.

# Art. 147

Provvedimenti autorizzativi di cui al capo VII

1.   I provvedimenti autorizzativi, le  approvazioni,  i  certificati

nonche'  tutti  gli atti gia' emanati per gli impianti di cui al capo

VII del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964,  n.

# 185,  conservano  a  tutti  gli  effetti  la  loro efficacia. Per gli

impianti considerati all'articolo 55 del decreto del Presidente della

# Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, si applicano le disposizioni  di

cui all'articolo 146.

# Art. 148

Regime transitorio per i procedimenti autorizzativi in corso

1. I procedimenti autorizzativi previsti dal decreto del  Presidente

della  Repubblica  13  febbraio  1964,  n. 185, e  dell’articolo  13

della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, che siano in corso al momento

dell'applicazione del presente  decreto,  continuano, con esclusione

di  quelli  inerenti  alla  disattivazione degli impianti  nucleari,

ad essere disciplinati dalle stesse disposizioni; ai relativi provvedimenti di autorizzazione conclusivi si applicano le disposizioni dell'articolo 146, a decorrere dalla data di emanazione

di tali provvedimenti.

1-bis. Per gli impianti nucleari per i quali sia stata inoltrata istanza di disattivazione ai sensi dell’articolo 55, in attesa della relativa autorizzazione, possono essere autorizzati, ai sensi dell’articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n.1860, particolari operazioni e specifici interventi, ancorchè attinenti alla disattivazione, atti a garantire nel modo più efficace la radioprotezione dei lavoratori e della popolazione.

# Art. 149

Commissione medica per l'accertamento dell'idoneita'

fisica e psichica

1. Sino a quando non saranno aggiornate le norme regolamentari  rela-

tive   al   riconoscimento  dell'idoneita'  alla  direzione  ed  alla

conduzione degli impianti nucleari, ai sensi  dell'articolo  9  della

legge  31  dicembre  1962,  n.  1860, il comma 2 dell'articolo 30 del

decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, e'

cosi' modificato:

"La Commissione e' composta:

a) da un ispettore medico del lavoro,  designato  dal  Ministero  del

lavoro e della previdenza sociale, che la presiede;

b)   da   uno   specialista   in   psichiatria,   o  specializzazione

equipollente, e da uno specialista in neurologia, o  specializzazione

equipollente, designati dal Ministero della sanita';

c)  da  un  medico  iscritto  nell'elenco  di cui all'articolo 91 del

decreto legislativo ..."

2. Inoltre, in  attesa dell'aggiornamento delle norme  regolamentari

di  cui  al  comma  1,  l'articolo  35  del predetto decreto e' cosi'

modificato:

Le spese per il funzionamento delle commissioni di cui al  presente

capo  sono  a  carico  dell'ANPA, il cui Consiglio di Amministrazione

deliberera'   anche   in   ordine   al   trattamento   economico   da

corrispondere.  L'ANPA  fornira'  agli  ispettorati  provinciali  del

lavoro gli stampati per il rilascio delle patenti.

2-bis. Negli articoli 9 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n.1450, vengono soppresse le parole "e non superato 45 anni di età”.

# Art. 150

Esperti qualificati, medici autorizzati e medici competenti.

Documentazione relativa alla sorveglianza fisica e medica

1. Sino all'emanazione dei decreti di  cui  agli  articoli  78  e  88

valgono le disposizioni di cui all'allegato V.

2. Le iscrizioni negli elenchi nominativi degli esperti qualificati e

dei  medici  autorizzati  istituiti  dal decreto del Presidente della

Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, conservano a tempo indeterminato

la loro  validita',  numero  progressivo  e,  se  presenti,  le  loro

limitazioni all'attivita' in campo sanitario.

2-bis. Negli elenchi istituiti ai sensi degli articoli 78 e 88 confluiscono con le loro eventuali limitazioni anche i soggetti di cui al comma 2 nonché quelli che abbiano conseguito l’abilitazione entro il 31 dicembre 2000.

3.  Le  domande  di  ammissione  all'esame di abilitazione presentate

entro il 31 dicembre 1995  vengono  esaminate  e  portate  a  termine

secondo  le  modalita'  indicate  dal  decreto  del  Presidente della

Repubblica 12 dicembre 1972, n. 1150.

4. Le commissioni di cui agli  articoli  16  e  20  del  decreto  del

Presidente  della  Repubblica 12 dicembre 1972, n. 1150, rimangono in

carica fino al termine di validita'  previsto  dal  relativo  decreto

ministeriale di nomina.

# Art. 151

Classificazione degli ambienti di lavoro e dei lavoratori.

Particolari modalita' di esposizione.

# 1. Sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 82 valgono  le

disposizioni stabilite nell'allegato III.

# Art. 152

Prima applicazione delle disposizioni

concernenti i limiti di esposizione

# 1.  Sino all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 96, commi 1 e

3, al fine di garantire comunque con la massima efficacia  la  tutela

sanitaria  dei  lavoratori  e  della popolazione dai rischi derivanti

dalle radiazioni ionizzanti, valgono i limiti, i valori, le grandezze

ed i criteri stabiliti nell'allegato IV del presente decreto.

# Articolo 152-bis

Ulteriori allegati tecnici per la fase di prima applicazione

1. Fino all’emanazione del decreto di cui al comma 2 dell’articolo 1 valgono le disposizioni dell’allegato I-bis.

2. Fino all’emanazione del decreto di cui al comma 5 dell’articolo 18 valgono le disposizioni dell’allegato VII.

3. Fino all’emanazione del decreto di cui al comma 1 dell’articolo 26 valgono le disposizioni dell’allegato VIII.

4. Fino all’emanazione del decreto di cui al comma 2 dell’articolo 27 valgono le disposizioni dell’allegato IX, anche ai fini di cui al comma 2 dell’articolo 29.

5. Fino all’emanazione del decreto di cui al comma 2 dell’articolo 31 valgono le disposizioni dell’allegato X.

6. Fino all’emanazione del decreto di cui al comma 2 dell’articolo 74 valgono le disposizioni dell’allegato VI.

7. Fino all’emanazione del decreto di cui agli articoli 62, comma 3, 81, comma 6, e 90, comma 5, valgono le disposizioni dell’allegato XI.

8. Fino all’emanazione del decreto di cui al comma 2 dell’articolo 115 valgono le disposizioni dell’allegato XII.

9. Fino all’emanazione dei decreti di cui al comma 3 dell’articolo 115 valgono le corrispondenti disposizioni emanate ai fini dell’attuazione dell’articolo 108 del decreto del presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n.185.

# Art. 153

Guide tecniche

# 1.  L'ANPA, sentiti gli altri enti  ed  organismi  interessati,  puo'

elaborare  e  diffondere,  a  mezzo di guide, anche in relazione agli

standard  internazionali,  norme  di  buona  tecnica  in  materia  di

sicurezza nucleare e protezione sanitaria.

# Art. 154

Rifiuti con altre caratteristiche di pericolosita'

Radionuclidi a vita breve

1.   Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su

proposta  formulata  d'intesa  dai  Ministri  dell'ambiente  e  della

sanita', di concerto con il Ministro del lavoro  e  della  previdenza

sociale,  sentita  l'ANPA,  sono definiti i criteri e le modalita' da

rispettare per la gestione dei  rifiuti  radioattivi  che  presentano

anche   caratteristiche  di  pericolosita'  diverse  dal  rischio  da

radiazioni, nonche' per il loro smaltimento nell'ambiente.

2. Le norme del presente decreto non si applicano allo smaltimento di rifiuti radioattivi nell'ambiente, né al loro conferimento a terzi ai fini dello smaltimento, né comunque all'allontanamento di materiali destinati al riciclo o alla riutilizzazione, quando detti rifiuti o materiali contengano solo radionuclidi con tempo di dimezzamento fisico inferiore a settantacinque giorni e in concentrazione non superiore ai valori determinati ai sensi dell'articolo 1, sempre che lo smaltimento avvenga nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.

3. I dati relativi ad ogni smaltimento o ad ogni conferimento di rifiuti a terzi, e ad ogni altro allontanamento di materiali, effettuati ai sensi delle disposizioni di cui al comma 2, che dimostrino il rispetto delle condizioni ivi stabilite, debbono essere registrati e trasmessi, su richiesta, all’Agenzia regionale o della provincia autonoma, di cui all’articolo 03 del decreto-legge 4 dicembre 1993, convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, agli organi del servizio sanitario nazionale competenti per territorio ed all'ANPA.

3-bis. Fuori dei casi di cui al comma 2, l'allontanamento da installazioni soggette ad autorizzazioni di cui ai capi IV, VI e VII di materiali contenenti sostanze radioattive, destinati ad essere smaltiti, riciclati o riutilizzati in installazioni, ambienti o, comunque, nell'ambito di attività ai quali non si applichino le norme del presente decreto, è soggetto ad apposite prescrizioni da prevedere nei provvedimenti autorizzativi di cui ai predetti capi. I livelli di allontanamento da installazioni di cui ai capi IV, VI e VII di materiali, destinati ad essere smaltiti, riciclati o riutilizzati in installazioni, ambienti o, comunque, nell'ambito di attività ai quali non si applichino le norme del presente decreto debbono soddisfare ai criteri fissati con il decreto di cui all'articolo 1, comma 2, ed a tal fine tengono conto delle direttive, delle raccomandazioni e degli orientamenti tecnici forniti dall'Unione europea.

# Art. 155

Consultazione del comitato di coordinamento degli interventi per

la radioprotezione dei lavoratori e delle popolazioni

1.    Il  Comitato  di  coordinamento   degli   interventi   per   la

radioprotezione   dei   lavoratori   e   delle  popolazioni,  di  cui

all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio

1980, n. 619, viene consultato dai  Ministri  dell'ambiente  e  della

sanita'  ai  fini  dell'emanazione  dei  decreti  applicativi di loro

competenza previsti dal  presente  decreto,  nonch    ai  fini  della

predisposizione  dei  pareri  che i ministri suddetti sono chiamati a

dare  su  schemi  di  decreti  applicativi  la  cui  emanazione   sia

competenza di altri ministri.

# 2.    Nei  casi di cui al comma 1, per le materie di competenza anche

del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,  ai  lavori  del

# Comitato  e'  chiamato  a partecipare un rappresentante del Ministero

stesso.

# Art. 156

Specifiche modalita' applicative per il trasporto

# 1.  Fermo restando quanto stabilito all'articolo 1, con  decreto  del

Presidente  del  Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei

trasporti  e  della  navigazione,  di   concerto   con   i   Ministri

dell'ambiente,  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,

della sanita' e dell'interno, sentita l'ANPA, possono essere indicate

specifiche modalita' di applicazione delle disposizioni del  presente

decreto  alla attivita' di trasporto di materie radioattive, anche al

fine di un'armonizzazione con le norme internazionali in materia.

# Art. 157

Sorveglianza radiometrica su materiali

# 1. I soggetti  che,  a  scopo  industriale  o  commerciale,  compiono

operazioni  di  fusione  di rottami o di altri materiali metallici di

risulta sono tenuti ad effettuare una sorveglianza  radiometrica  sui

predetti materiali e rottami, al fine di rilevare la presenza in essi

di  eventuali sorgenti dismesse.  Nel caso di ritrovamento si applica

quanto disposto dall'articolo 25, comma 3.

# 2. Agli obblighi di cui al comma 1 sono altresi'  tenuti  i  soggetti

che   esercitano  attivita',  a  scopo  commerciale,  comportanti  la

raccolta ed il deposito dei  predetti  materiali  e  rottami.    Sono

escluse le attivita' che comportano esclusivamente il trasporto.

# 3.    Con  decreto  del  Ministro  della  sanita',  di concerto con i

Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro

e della previdenza sociale  e  dell'ambiente,  sentita  l'ANPA,  sono

stabilite  le  condizioni  di  applicazione  del  presente  articolo,

indipendentemente dal verificarsi delle condizioni fissate  ai  sensi

delle disposizioni di cui all'articolo 1, e le eventuali esenzioni.

# Art. 158

Semplificazione dei procedimenti amministrativi

# 1.  Ai provvedimenti autorizzativi di cui al presente decreto non  si

applicano  le  disposizioni previste dall'articolo 2, comma 10, della

legge 24 dicembre 1993, n. 537.

# Art. 159

Altre disposizioni per impianti e laboratori nucleari

# 1.  Ai fini del coordinamento delle norme del  presente  decreto  con

quelle  contenute  in  altre disposizioni di legge, ed in particolare

nel decreto legislativo 19 settembre  1994,n.  626,  per  impianti  e

laboratori  nucleari  si intendono gli impianti e le installazioni di

cui agli articoli 7, 28 e 33 del presente decreto.

# Art. 160

Termini per l'applicazione

1.    Ove  non  diversamente  previsto  ai   commi   successivi,   le

disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano  a  partire dal 1

gennaio dell'anno successivo alla data di pubblicazione del  presente

decreto sulla gazzetta ufficiale.

# 2.  Le disposizioni di cui agli articoli 18, 19, 20, 21, commi 3, 22,

24,  26,  27,  30,  31,  33,  34,  98, 101 e 105, secondo periodo, si

applicano tre mesi dopo l'entrata  in  vigore  dei  decreti  previsti

negli stessi articoli.

# 3.    Le  disposizioni di cui al capo VIII relative alla sorveglianza

medica dei lavoratori non classificati in categoria  A  si  applicano

dal  1    luglio  dell'anno successivo alla data di pubblicazione del

presente decreto sulla gazzetta ufficiale.

# 4.  Le disposizioni di cui all'articolo 107  si  applicano  tre  anni

dopo  la  data  di  entrata  in  vigore  dei decreti previsti in tale

articolo; nelle more, le attivita' continuano a svolgersi secondo  le

condizioni  gia'  in atto.   All'ANPA e all'ISPESL sono attribuite le

funzioni di istituti abilitati di cui all'articolo 107, comma 3.

# 5. Sino alle date a partire dalle quali si applicano le  disposizioni

richiamate  ai  commi 1, 2 e 3 conservano efficacia le corrispondenti

disposizioni stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 13

febbraio 1964,  n.  185,  con  le  relative  modalita'  e  soglie  di

applicazione.

# Art. 161

Decreti di attuazione

# 1.   Le norme di attuazione  previste  dal  presente  decreto  devono

essere  emanate  entro  il  31  dicembre  1995.  Tali  norme  saranno

informate ai principi del sistema di protezione  radiologica  di  cui

all'articolo  2,  al  fine  di  garantire con la massima efficacia la

protezione  sanitaria  della  popolazione  e  dei  lavoratori  e   la

protezione   dell'ambiente,   e   terranno  conto  delle  indicazioni

comunitarie  e  di  quelle  delle  altre  competenti   organizzazioni

internazionali in materia.

# 2.    I pareri previsti per l'emanazione delle norme di attuazione di

cui al comma 1 debbono essere trasmessi entro  novanta  giorni  dalla

richiesta.  Trascorso tale termine i pareri si intendono favorevoli.

# 3.  Sulle  norme  di  attuazione  di  cui  al  comma  1 e' sentita la

Conferenza Stato Regioni ai sensi dell'articolo 12,  comma  5,  della

legge 23 agosto 1988, n. 400.

# Art. 162

Disposizioni particolari per il Ministero della difesa

# 1.  Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta

del Ministro della difesa, sentito il Consiglio interministeriale  di

coordinamento e consultazione, e' emanato il regolamento di sicurezza

nucleare e protezione sanitaria per l'amministrazione della difesa.

# 2.  Il  regolamento, tenuto conto delle particolari esigenze connesse

ai compiti istituzionali delle forze armate  in  tempo  di  pace,  si

uniformera'  ai  principi  di  radioprotezione  fissati  nel presente

decreto e nella normativa  comunitaria  cosicche'  sia  garantita  la

protezione  della  popolazione  e  dei  lavoratori  contro  i  rischi

derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

# Art. 163

Abrogazione

# 1.   E' abrogato  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  13

febbraio 1964, n.  185.

# 2.    I  riferimenti  al  decreto  del Presidente della Repubblica 13

febbraio 1964, n.   185, contenuti in  leggi,  decreti,  regolamenti,

circolari,  si  intendono  riferiti  ai  corrispondenti  istituti del

presente decreto legislativo.

# Il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  delllo  Stato,  sara'

inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della

Repubblica  italiana.    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti   di

osservarlo e di farlo osservare.

# Dato a Roma, addi' 17 marzo 1995

# SCALFARO

# DINI,  Presidente  del Cosiglio dei

# Ministri e Ministro del tesoro

MASERA,  Ministro  del  bilancio  e

della    programmazione   economica

incaricato  per  il   coordinamento

delle politiche dell'Unione europea

# CLO',  Ministro dell'industria, del

commercio e dell'artigianato

BARATTA,   Ministro   dei    lavori

pubblici e dell'ambiente

# GUZZANTI, Ministro della sanita'

TREU,  Ministro  del lavoro e della

previdenza sociale

AGNELLI,  Ministro   degli   affari

esteri

MANCUSO,   Ministro   di  grazia  e

giustizia

Visto, il Guardiasigilli: MANCUSO

Articoli 36-42 del D.Lgs. 241/2000.

Articolo 36

1. Gli allegati I, III, IV e V del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, sono rispettivamente sostituiti dagli allegati I, III, IV e V.

Articolo 37

La Sezione speciale della Commissione prevista dal comma 1 dell’articolo 10 septies del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modifiche, si insedia entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

La disposizione di cui al comma 1 dell’articolo 10 ter del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modifiche, si applica diciotto mesi dopo la data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

La disposizione di cui al comma 3 dell’articolo 10 ter del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modifiche, si applica trentasei mesi dopo la data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Per le attività di cui ai commi 1 e 3 dell’articolo 10 ter, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modifiche, già esistenti alle date di applicazione degli stessi commi, i termini ivi previsti decorrono rispettivamente da quelli previsti ai commi 2 e 3.

La prima individuazione delle zone ad elevata probabilità di alte concentrazioni di attività di radon di cui all’articolo 10 sexies, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modifiche, avviene comunque entro cinque anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.".

Articolo 38

1. Coloro che hanno prodotto domanda ai fini dell’accertamento della capacità tecnica e professionale per l’iscrizione negli elenchi di cui agli articoli 78 e 88 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, hanno diritto a sostenere le relative prove con le modalità vigenti alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Articolo 39

Le spese relative alle procedure concernenti le attività da effettuarsi, ai sensi del presente decreto, da parte delle amministrazioni competenti, sono a carico dei soggetti richiedenti non pubblici, secondo quanto disposto dall’articolo 5 della legge 5 febbraio 1999, n. 25, sulla base del costo effettivo del servizio reso.

Con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le tariffe per le attività di cui al comma 1 e le relative modalità di versamento.

Le spese derivanti dalle procedure concernenti le attività da effettuarsi ai sensi del presente decreto, da parte delle regioni e delle province autonome, sono a carico dei soggetti richiedenti non pubblici, sulla base del costo effettivo del servizio reso.

Articolo 40

1. Dall’attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri, né minori entrate per il bilancio dello Stato.

Articolo 41

1. E’ abrogato l’articolo 101 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230.

Articolo 42

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a partire dal 1 gennaio dell’anno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare